{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3940.543","0.637","25","48.402","250","12.511","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","450.99","88.51","500","75.715","500","89.089","500","7.951","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.556","0.867","15","9.729","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","222.05","0.065","10","27.89","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.385","0.141","10","36.629","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.018","8","21.76","50","6.417","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","80.35","6.41","10","19.18","80","9.01","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.23","10","25.04","80","8.03","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.59","0.428","10","19.26","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.24","0.043","10","39.588","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.067","10","4.589","80","-","-","0.147","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1015.258","0.012","1.5","13.05","30","-","-","0.088","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4869.894","0.379","10","28.787","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","611.71","0.048","10","38.56","80","1.34","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","739.58","5.287","10","27.078","80","-","-","0.209","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","243.65","0.035","10","26.446","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","298.08","0.028","10","8.738","80","2.121","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.868","10","31.825","80","3.773","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","3.63","0.48","15","18.563","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1223.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.266","0.01","10","1.126","80","5.338","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","513.22","0.194","10","10.39","70","0.502","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8330.91","0.073","8.629","42.315","69.431","7.424","27.416","0.26","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3697.032","3.085","500","182.476","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","457.773","0.092","10","10.828","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.774","0.037","10","18.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","23.537","0.271","10","12.032","80","4.471","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","703.54","0.1","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.025","10","13.23","80","10.683","20","0.1","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","973.73","0.308","8","27.14","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","352.51","0.008","10","11.43","80","5.67","15","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","940.03","0.563","10","41.034","80","4.765","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","350.485","1.274","10","17.622","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","469.15","1.261","10","14.681","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.24","10","10.62","80","0.53","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.858","0.319","10","8.833","80","2.315","20","0.256","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","185.31","0.19","10","23.61","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","42.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.703","0.025","15","15.169","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.378","3.712","15","12.976","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","196.68","9.699","500","65.54","500","18.169","500","10.12","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.923","0.035","15","2.086","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","1.816","10","51.684","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1104.19","0.362","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2870.21","3.339","10","11.96","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.363","4.323","15","14.301","80","8.1","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","0.073","15","11.06","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.52","5.115","15","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","73","2.641","15","10.912","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","185.76","1.87","15","34.05","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.269","0.37","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","40.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.45","18.515","500","24.99","500","18.944","500","1.814","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.751","10","13.903","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.353","0.887","10","24.211","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.96","1.952","10","11.746","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.835","0.264","10","16.985","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","364.524","0.037","10","3.839","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.198","0.365","10","9.591","80","2.655","20","0.186","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11303.71","0.075","10","23.658","80","6.22","15","0.184","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19079.71","30.363","1000","152.942","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164847.219","0.248","5","7.401","40","6.651","15","0.063","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141922.37","8.797","50","61.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","58.75","0.054","10","18.67","80","1.956","20","0.087","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","709.34","0.096","5","11.72","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.03","0.183","10","7.276","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","37370.59","0.023","2","11.302","40","5.472","15","0.241","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131968.08","6.82","50","163","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","114.284","0.039","10","12.646","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.103","10","25.68","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","522.336","0.003","10","28.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","1.2","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","413.86","0.298","10","40.71","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","777","0.269","8","14.332","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","787.97","0.039","10","34.343","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.038","10","13.56","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.493","0.011","10","4.13","80","7.629","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","57.16","1.229","10","20.13","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","3.09","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","709.34","0.462","30","24.164","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","35.953","0.009","8","3.911","60","4.948","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.18","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1885.79","0.102","10","48.468","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","250.646","1.559","15","30.834","80","4.5","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","223.78","5.467","15","16.3","80","4.949","20","0.027","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","605.059","0.111","10","13.185","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.135","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.016","10","7.609","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","439.517","0.059","10","55.701","80","1.173","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.066","0.022","10","14.072","80","5.587","20","0.079","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.555","1.748","10","26.968","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.48","0.219","8","14.115","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","409.54","0.096","45","48.545","500","4.043","70","1.468","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1353.15","0.212","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.021","10","10.93","80","2.595","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","962.5","0.227","15","27.71","60","1.739","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","66.354","0.155","15","12.365","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.106","0.013","10","5.382","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4617.685","2.1","16","40.21","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","681.7","2.328","10","25.103","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","456.03","0.01","8","11.01","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","479.52","0.725","10","35.729","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","642.82","0.924","10","45.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","642.82","5.554","10","38.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","933.98","0.772","10","29.96","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1045.267","3.168","10","37.71","80","7.229","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","298.771","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15625.155","0.197","8","29.631","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11097.043","0.262","8","24.7","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.306","15","10.745","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.012","10","0.612","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","17.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12740.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8037.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","546.698","0.023","8","8.838","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.036","10","2.526","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.16","0.027","10","15.99","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.24","0.117","15","33.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.706","0.273","10","10.626","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","160.7","0.107","8","14.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","196.113","0.072","10","10.518","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.22","10","11.78","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.08","0.014","10","11.651","80","2.69","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","472.349","0.105","8","7.601","50","-","-","0.122","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","62.21","16.49","500","91.72","500","49.27","500","28.17","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.609","10","11.34","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.795","1.253","10","38.012","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.32","3.821","10","14.371","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","100.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4639.46","1.11","2","21.826","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.28","0.361","15","28.833","80","-","-","0.151","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","306.029","0.489","10","18.031","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.136","0.068","10","37.177","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","152.06","5.133","10","9.802","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1221.7","0.006","10","26.993","80","4.987","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.242","0.01","10","1.467","80","0.759","20","0.066","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.536","0.181","10","20.092","80","0.105","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.496","0.014","15","0.455","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","122.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","168.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2741.47","0.019","8","18.105","50","8.749","15","0.068","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.561","1000","547.688","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","464.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","490.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","802.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","154.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","915.322","0.188","10","22.099","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1330.67","0.08","10","22.57","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","114.91","0.259","8","0.652","50","-","-","0.11","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.747","2.366","15","13.957","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1513.2","0.037","15","22.813","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.97","0.005","10","39.49","80","2.64","15","0.028","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1497.007","0.564","8","22.616","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.04","0.065","5","11.91","50","4.034","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.55","0.983","10","19.957","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","371","0.018","10","18.954","80","13.6","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","191.81","1.478","10","21.45","80","2.992","15","0.056","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","347.663","0.065","10","10.828","80","0.79","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","7.4","100","4.69","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.31","0.008","15","5.049","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","20.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.27","8","8.5","60","4.89","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8167.133","0.331","10","21.331","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","358.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.022","10","19.4","80","1.783","15","0.052","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.107","10","16.08","80","-","-","-","-","正常"]