{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13527889","158.781","109.328","320","45.793","100","0.311","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14363553","169.802","107.104","320","39.924","100","3.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14200259","164.355","-","-","-","-",6.1655,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8827538","102.17","-","-","-","-",1.9848,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2547125.5","29.481","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8091580","93.652","-","-","-","-",12.4863,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8976204","103.891","218.052","320","21.458","100","6.537","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675779.375","7.822","83.463","300","5.195","100","2.632","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","271889.52","11328.73","5.51","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3617253.75","41.866","0","320","0.046","100","3.816","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","775886.438","8.98","0.326","320","0.964","100","0.23","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","789763","9.141","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.0119,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3357597.25","39.197","84.897","200","19.568","50","4.612","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3252018","37.921","92.828","200","13.208","50","6.446","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3536562","41.278","89.228","200","19.131","50","5.209","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","500339.41","5.79","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","945471.06","10.94","113.128","200","30.064","35","5.176","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","931385.75","10.78","113.473","200","28.303","35","4.701","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989130.75","34.6","117.986","200","24.964","35","0.561","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2056410.125","23.801","130.459","200","16.714","50","2.707","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1503665.875","17.404","129.956","200","5.927","50","2.464","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514403","17.528","131.491","200","4.06","50","3.617","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2990304","34.61","22.43","200","11.16","35","4.62","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.74","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16282080","188.45","11.84","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21453984","248.31","19.34","50","0.06","35","0.72","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1728","0.02","0.38","50","0","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","6048","0.07","0.23","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","152928","1.77","1","50","0.02","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46703520","540.55","22.24","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","276480","3.2",50.28,"120",213.89,"850",1.35,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","397023.719","4.595","13.006","320","3.912","100","1.49","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3693893.75","42.75","-","-","-","-","5.81","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12193455","141.128","231.071","320","28.933","100","5.422","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5302482","61.37","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","575424","6.66","9.77","50","6.6","35","2.12","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","201930.06","2.588","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","215917.2","2.5","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","53743.824","0.622","0.518","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62944319.518","728.522","35.733","100","26.011","50","2.214","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57218154.143","662.247","41.73","100","25.6","50","3.484","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357246.75","4.135","198.181","550","10.922","400","2.764","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","505440","5.85","250.71","550","6.28","400","8.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571104","6.61","189.56","550","4.76","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","878520","10.168","104.199","200","8.258","200","2.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","801695.125","9.279","45.497","200","9.528","200","7.78","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126396.219","1.463","8.678","-","21.257","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1704653.375","19.73","41.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","859250.75","9.945","37.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3989122.75","46.17","61.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3292367.75","38.106","44.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9290878","107.533","56.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2177317.75","25.2","44.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2047272.375","23.695","40.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","429465.062","4.971","70.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1495611.75","17.31","59.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3206445","37.112","-","-","1.314","50","2.519","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","1202669.25","40.72","50.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2576240","29.818","43.812","100","11.691","50","1.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","495411.781","5.734","37.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2240097","28.284","-","-","31.866","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7503242","86.843","34.564","100","1.074","50","4.949","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","705159.188","8.162","45.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4830150","55.904","30.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060110","12.27","-","-","7.141","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3865639","44.741","17.609","50","5.013","35","0.884","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","129438.609","1.498","43.487","100","6.167","50","1.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","994751.125","11.521","171.481","300","4.614","100","6.384","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11342592","131.28","66.029","200","43.191","200","11.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","374411.906","4.334","131.13","300","39.829","100","4.835","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","890936.375","10.312","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3781586","43.768","92.146","300","2.02","200","4.476","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.053","120","0.003","100","3.665","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7230666.5","83.688","44.998","100","0","50","3.447","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187151.031","2.166","27.328","300","0.002","100","0.859","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1187509.625","13.744","70.3","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1336158.13","15.47","167.946","200","41.667","50","2.364","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1254672.5","14.52","162.129","200","44.595","50","5.401","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3794768.25","43.92","69.085","80","19.153","30","1.328","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3269131","37.84","68.19","80","11.662","30","2.982","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3154082.5","36.51","65.878","80","13.928","30","1.963","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1892337","21.9","66.845","80","1.153","30","11.734","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4209102.5","48.716","13.734","100","0.039","50","1.49","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2012122.875","24.279",19.7373,"100",0.3098,"50",7.4082,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1782941.625","20.636","78.537","250","22.465","80","0.536","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1970410.25","22.806","77.697","250","10.541","80","3.298","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1792151","20.742","81.133","250","16.865","80","2.08","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48181276","557.654","40.467","100","24.062","50","1.577","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7723554.5","89.393","189.67","320","9.96","100","3.38","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4481918.5","51.874","-","-","-","-",5.678,"20","正常"]