{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3065.81","5.721","25","44.677","250","10.956","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","356.48","118.23","500","108.131","500","89.094","500","10.332","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.741","1.416","15","11.123","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","222.05","0.043","10","25.38","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.916","0.164","10","36.123","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.014","8","16.349","50","6.309","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","63.07","6.23","10","20.76","80","9.07","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","249.7","0.23","10","23.36","80","6.57","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.24","0.336","10","16.549","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","62.554","0.127","10","39.78","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.036","10","2.642","80","-","-","0.117","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1004.788","0.012","1.5","11.072","30","-","-","0.049","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4484.119","0.762","10","24.672","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","632.45","0.022","10","40.81","80","1.42","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","526.18","3.424","10","34.328","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","269.57","0.045","10","26.262","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","302.4","0.017","10","8.591","80","2.065","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","0.853","10","32.171","80","3.922","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","22.486","0.592","15","18.515","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1592.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.088","0.003","10","1.778","80","4.579","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","495.94","0.034","10","7.05","70","0.505","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10380.48","0.081","8.629","41.608","69.431","6.806","27.416","0.286","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3395.256","3.346","500","167.476","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","513.639","0.046","10","8.74","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.069","0.049","10","16.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.508","0.314","10","11.572","80","4.043","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1070.4","0.412","10","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.034","10","14.909","80","15.208","20","0.099","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1243.3","0.435","8","21.77","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","499.39","0.005","10","10.9","80","5.83","15","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1110.24","0.011","10","46.136","80","4.27","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","335.322","2.198","10","15.355","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","344.74","1.229","10","14.894","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.179","10","8.28","80","0.69","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.795","0.363","10","6.954","80","1.961","20","0.203","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","161.32","0.17","10","21.57","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.088","0.026","15","15.487","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.256","0.7","15","6.576","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","219.09","9.161","500","48.91","500","30.318","500","10.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.92","0.058","15","4.653","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.16","3.021","10","47.583","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1100.74","0.19","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","51.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2896.99","4.61","10","13.185","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.462","4.647","15","15.439","80","8.453","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","40.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","68.26","0.073","15","7.97","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.642","2.387","15","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","2.838","15","9.028","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.07","2.24","15","34.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.315","0.353","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264.37","18.774","500","23.85","500","26.698","500","1.781","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.645","10","20.965","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.556","1.038","10","22.208","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.61","1.09","10","10.067","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.517","0.251","10","17.563","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.56","0.388","10","3.12","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","372.63","0.094","10","2.391","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.832","0.099","10","9.948","80","2.524","20","0.193","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15052.61","0.165","10","25.789","80","6.25","15","0.186","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20407.68","29.974","1000","152.848","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","180183.438","0.497","5","6.994","40","8.925","15","0.062","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151759.87","8.814","50","60.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.018","10","17.03","80","1.957","20","0.096","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.08","5","13.14","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.161","10","7.058","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56582.5","0.125","2","10.991","40","5.707","15","0.246","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","132907.68","7.02","50","133","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.417","0.011","10","12.803","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","377.57","0.097","10","24.7","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","597.696","0.129","10","29.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","1.09","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","454.46","0.164","10","40.58","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","796","0.223","8","12.627","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","897.7","0.035","10","35.155","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.038","10","16.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.938","0.019","10","3.22","80","6.879","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.01","1.396","10","17.425","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.822","0.004","10","3.14","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","717.98","0.754","30","21.03","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","48.759","0.009","8","3.953","60","4.773","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.056","0.132","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1852.06","0.245","10","41.447","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","371.606","1.113","15","29.97","80","3.19","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","379.3","4.18","15","11.7","80","4.082","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","614.822","0.147","10","12.577","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","26.78","0.035","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.031","10","6.539","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","839.722","0.173","10","3.296","80","1.579","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","109.382","0.031","10","13.564","80","0.387","20","0.079","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","1.748","10","26.284","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","338.27","0.219","8","12.127","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","457.06","0.081","45","48.233","500","4.966","70","1.137","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1640.15","0.113","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","131.33","0.021","10","12.59","80","3.487","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","852.77","0.092","15","23.92","60","2.242","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","71.041","0.164","15","12.833","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.23","0.012","10","4.965","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5202.17","0.885","16","43.314","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","680.83","7.482","10","40.565","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","407.56","0.013","8","10.087","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.845","0.683","10","31.123","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","584.06","1.239","10","45.46","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","704.16","3.009","10","43.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","881.28","0.612","10","38.51","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","791.683","6.823","10","45.047","80","7.167","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","110.938","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15674.369","0.192","8","30.62","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10821.859","0.219","8","26.985","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.305","15","10.733","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.017","10","0.401","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2254.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","12114.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","694.352","0.009","8","5.914","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","44.781","0.601","10","6.476","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.32","0.015","10","16.22","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","88.64","0.117","15","28.055","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.091","0.164","10","7.988","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","175.39","0.071","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.678","0.072","10","10.944","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.253","10","8.71","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","468.29","0.46","10","12.506","80","2.82","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","533.434","0.117","8","7.257","50","-","-","0.127","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","70.85","12.9","500","67.28","500","47.41","500","26.53","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","2.145","10","17.25","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.275","2.476","10","25.702","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.666","5.005","10","18.526","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4603.41","0.789","2","24.264","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.362","0.31","15","26.84","80","-","-","0.148","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","334.973","0.586","10","20.376","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.926","0.069","10","36.013","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","148.61","6.058","10","10.362","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","841.54","0.017","10","27.836","80","5.185","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.29","0.028","10","1.447","80","0.592","20","0.064","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.619","0.347","10","4.459","80","0.09","20","0.019","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.537","0.035","15","3.596","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","152.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3208.9","0.02","8","19.205","50","9.268","15","0.067","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.485","1000","469.853","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","420.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","500.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","861.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","133.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","864","0.244","10","22.581","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1253.18","0.105","10","17.716","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","101.09","0.109","8","1.375","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.78","1.671","15","15.756","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1534.8","0.045","15","26.497","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","496.8","0.007","10","33.93","80","2.65","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1890.003","0.929","8","22.449","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.35","0.068","5","9.86","50","4.031","12","0.036","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.958","1.016","10","18.981","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.021","10","19.58","80","13.21","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","1.146","10","26.52","80","3.457","15","0.05","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","78.052","0.142","10","10.849","80","0.735","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","7.8","100","4.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","141.55","0.009","15","5.927","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","11.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","119.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.798","1.588","8","9.9","60","7.73","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8129.462","0.197","10","20.532","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","295.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.023","10","18.3","80","1.641","15","0.103","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","192.67","0.533","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]