{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13349297","156.707","107.981","320","43.996","100","0.305","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14292772","167.766","108.959","320","56.667","100","3.671","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13936050","161.297","-","-","-","-",5.9614,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8930325","103.36","-","-","-","-",1.9864,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2547347","29.483","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","677878.812","7.846","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7509327","86.914","914.718","320","591.511","100","316.852","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689123.25","7.976","93.684","300","5.325","100","2.615","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","271779.12","11324.13","3.82","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3648267","42.225","0","320","0.109","100","3.31","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","2076780.625","24.037","0.648","320","3.636","100","0.365","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2551319","29.529","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1037847.875","12.012","-","-","-","-",0.6811,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3428713.5","40.019","89.508","200","16.589","50","4.646","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3318766.5","38.697","89.422","200","12.931","50","6.475","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3516152","41.007","88.894","200","17.657","50","5.249","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","499663.94","5.78","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","953627.94","11.04","110.436","200","25.529","35","5.171","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928960.5","10.75","108.874","200","28.146","35","4.707","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3022352.25","34.98","115.885","200","24.76","35","0.565","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2041940.25","23.634","131.376","200","9.669","50","2.656","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1497650.875","17.334","126.001","200","4","50","2.436","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519822.125","17.59","136.415","200","1.68","50","3.651","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2907360","33.65","18.84","200","12.4","35","4.83","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9504","0.11","1.54","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3466368","40.12","2.53","50","0","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25583040","296.1","19.67","50","0.06","35","0.72","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1728","0.02","0.25","50","0","35","1.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3456","0.04","0.08","50","0.03","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","35424","0.41","0.88","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47043936","544.49","22.69","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","281664","3.26",53.44,"120",203.78,"850",1.28,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","605590.688","7.009","13.317","320","3.013","100","0.119","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3027822.25","35.04","-","-","-","-","6","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12821496","148.397","238.33","320","25.469","100","5.487","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1997941.25","23.12","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","510624","5.91","9.83","50","6.95","35","2.42","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","163806.2","1.896","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","204253.5","2.36","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31189.086","0.361","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64482524.048","746.326","35.446","100","26.46","50","3.052","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57922799.508","670.403","41.082","100","26.86","50","3.817","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355651.688","4.116","250.546","550","11.231","400","2.786","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","507168","5.87","253.33","550","6.46","400","8.48","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","567648","6.57","202.96","550","3.73","400","2.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","848452","9.82","102.824","200","8.365","200","1.971","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","811078.625","9.388","48.6","200","9.344","200","7.841","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125683.398","1.455","8.835","-","20.079","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1772543.25","20.516","42.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","861342.062","9.969","37.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4007044.25","46.378","52.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3342909.75","38.691","41.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9178359","106.231","55.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2177443","25.202","43.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2045950.875","23.68","40.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","429863.031","4.975","69.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1504108.875","17.409","59.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3223739","37.312","-","-","1.31","50","2.569","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3537052.5","40.938","48.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2522460","29.195","43.999","100","11.614","50","0.882","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496094.75","5.742","36.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442497.25","28.27","-","-","34.652","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7505234.5","86.866","35.758","100","1.368","50","5.047","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","709360.875","8.21","44.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4825880","55.855","29.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060710","12.277","-","-","4.361","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3855295.25","44.621","17.378","50","5.251","35","0.882","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","139505.094","1.615","42.027","100","5.936","50","1.066","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","994165.188","11.506","177.495","300","1.861","100","6.431","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10561536","122.24","59.765","200","32.875","200","15.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","392150.688","4.539","160.278","300","61.146","100","2.319","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","847826.25","9.813","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3847554.75","44.532","90.62","300","2.027","200","4.442","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","140655.781","1.628","0.009","120","0","100","1.64","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7308003","84.583","45.252","100","0","50","3.856","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","196390.625","2.273","103.769","300","0.041","100","0.848","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1228442.625","14.218","73.971","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1312338.25","15.19","158.874","200","44.571","50","2.281","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1310079.5","15.16","154.67","200","44.979","50","5.46","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3854214.25","44.61","68.955","80","19.446","30","1.278","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3261315.25","37.75","70.324","80","14.522","30","2.935","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3158736.25","36.56","69.096","80","17.303","30","2.142","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1472407.25","17.04","73.975","80","0.949","30","9.706","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4264447.5","49.357","13.475","100","0.054","50","1.491","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2360275.25","28.421",32.5252,"100",0.2577,"50",8.0719,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1849912.75","21.411","74.725","250","19.981","80","0.526","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2008945.625","23.252","89.968","250","12.535","80","3.3","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1836078.25","21.251","80.443","250","16.419","80","2.07","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48209552","557.981","40.923","100","24.019","50","1.581","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7809297","90.385","180.68","320","10.22","100","3.69","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4396479","50.885","-","-","-","-",5.57,"20","正常"]