{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3637.744","16.095","25","52.518","250","13.219","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","471.97","130.17","500","120.201","500","89.097","500","9.66","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.864","0.896","15","11.841","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","285.12","0.06","10","28.67","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.722","0.176","10","35.283","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.022","8","19.73","50","5.728","15","0.055","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","70.85","5.54","10","19.47","80","8.2","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","217.73","0.23","10","21.43","80","6.17","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.501","0.144","10","15.432","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.4","0.203","10","39.572","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.068","10","2.923","80","-","-","0.125","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1035.054","0.012","1.5","11.394","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3132.897","0.329","10","20.828","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","468.29","0.022","10","39.08","80","1.25","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","787.1","2.924","10","36.884","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","318.82","0.05","10","23.953","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","304.13","0.019","10","8.435","80","2.086","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.698","10","37.254","80","4.211","20","0.021","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.729","15","18.635","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2587.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.346","0.004","10","3.111","80","2.442","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","509.76","0.025","10","6.1","70","0.536","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8405.71","0.084","8.629","38.443","69.431","6.946","27.416","0.297","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3816.6","1.991","500","141.687","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","469.48","0.025","10","6.638","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.851","0.062","10","14.34","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.659","0.111","10","11.366","80","4.15","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","452.1","0.709","10","30.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.035","10","13.245","80","14.133","20","0.08","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1139.62","0.479","8","21.76","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","449.28","0.005","10","10.63","80","5.57","15","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","967.68","0.237","10","48.898","80","4.484","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","427.695","2.088","10","30.401","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","685.15","1.24","10","15.068","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.183","10","7.73","80","0.5","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.968","0.581","10","9.144","80","2.626","20","0.255","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.18","10","18.54","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.977","0.019","15","15.887","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.864","0.616","15","6.391","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","73.76","6.983","500","35.41","500","24.125","500","7.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.409","0.057","15","4.18","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","2.203","10","44.996","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","496.8","0.069","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2464.99","2.392","10","12.896","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.893","4.563","15","15.894","80","8.498","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.09","15","8.95","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.08","2.459","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","71","2.2","15","8.441","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","263.52","2.23","15","34.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.427","0.24","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.79","26.486","500","26.67","500","29.684","500","1.22","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.572","10","24.865","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.259","1.608","10","23.478","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272","0.174","10","8.68","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","176.574","0.895","10","18.156","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.807","10","3.461","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.346","0.028","10","2.909","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.347","0.192","10","8.084","80","2.6","20","0.196","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10958.11","0.075","10","23.469","80","5.89","15","0.172","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17392.32","28.879","1000","151.034","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","185534.391","0.481","5","5.025","40","7.696","15","0.071","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154033.92","8.87","50","68.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.028","10","17.56","80","1.738","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","684.29","0.071","5","9.24","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","472.61","0.195","10","7.486","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76591.87","0.024","2","10.8","40","6.051","15","0.239","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129775.92","5.59","50","123","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","90.546","0.01","10","12.271","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","350.78","0.122","10","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","429.624","0.252","10","30.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.97","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","440.64","0.102","10","33.16","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","517","0.161","8","11.762","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","884.74","0.032","10","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.053","10","17.88","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.002","0.009","10","2.81","80","6.746","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.056","10","10.684","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.07","0.007","10","3.66","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","638.5","0.422","30","19.212","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.842","0.009","8","3.552","60","4.725","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.249","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1808.2","0.682","10","34.791","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","262.224","0.969","15","29.366","80","4.342","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","254.02","2.134","15","9.5","80","2.581","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","599.789","0.068","10","11.094","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.037","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","283.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.04","10","5.496","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","686.448","0.202","10","3.381","80","1.527","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.998","0.032","10","11.461","80","0.452","20","0.073","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.518","1.748","10","27.191","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","311.23","0.266","8","13.467","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","472.61","0.086","45","47.876","500","5.411","70","0.416","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1375.52","0.097","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.021","10","15.43","80","4.146","15","0.035","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1528.42","0.121","15","26.38","60","2.449","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","68.428","0.283","15","12.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","6.452","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4857.079","3.875","16","42.812","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","612.58","2.792","10","17.623","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","430.75","0.01","8","10.671","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","610.243","0.645","10","37.247","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","671.33","1.211","10","47.08","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","772.42","2.268","10","38.32","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","691.2","1.013","10","37.11","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1561.507","7.662","10","47.745","80","7.535","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","92.966","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14945.426","0.217","8","30.021","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11703.398","0.127","8","28.657","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.024","10","0.296","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5258.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","17118.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","703.068","0.024","8","5.353","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.665","0.043","10","2.169","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.36","0.014","10","18.23","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.49","0.12","15","34.115","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","226.195","0.464","10","12.489","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","85.54","0.081","8","15","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","350.516","0.071","10","13.844","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.221","10","13.1","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","597.89","1.508","10","15.686","80","3.48","15","0.065","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","439.085","0.134","8","7.141","50","-","-","0.124","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.98","19.44","500","122.21","500","50.45","500","28.57","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.119","10","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.173","2.487","10","23.221","80","-","-","0.137","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.267","3.863","10","21.822","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4968.783","0.655","2","22.902","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.263","0.287","15","28.189","80","-","-","0.149","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","183.082","0.667","10","16.002","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.357","0.051","10","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","171.07","4.301","10","8.875","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1289.09","0.021","10","32.912","80","4.725","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","197.424","0.017","10","1.289","80","0.631","20","0.061","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","15.071","0.065","10","4.322","80","0.022","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.315","0.01","15","6.649","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","136.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","109.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3101.76","0.022","8","18.526","50","9.59","15","0.064","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.085","1000","667.316","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","378.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","524.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","798.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","87.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","108.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","883.267","0.235","10","20.807","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1056.63","0.554","10","15.012","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","89.86","0.045","8","1.114","50","-","-","0.075","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.113","4.527","15","10.387","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1517.52","0.043","15","29.602","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","605.66","0.007","10","32.29","80","2.41","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1647.843","0.889","8","22.89","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.9","0.073","5","10.07","50","4.136","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.659","1.559","10","20.067","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.036","10","20.569","80","12.99","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","123.55","0.794","10","24.44","80","3.251","15","0.081","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","59.836","0.01","10","10.242","80","1.062","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.033","10","7.7","100","4.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","145.31","0.011","15","7.666","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.573","8","11.7","60","10.14","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8146.397","0.351","10","20.196","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","344.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.5","0.023","10","14","80","1.484","15","0.032","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","255.74","0.123","10","7.78","80","-","-","-","-","正常"]