{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13528235","158.795","108.61","320","40.243","100","0.311","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14545544","170.785","110.305","320","48.949","100","2.845","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13738662","159.012","-","-","-","-",6.0853,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8910513","103.131","-","-","-","-",1.9878,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2579371.25","29.854","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","53400.406","0.618","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5743679","66.478","1516.926","320","1467.647","100","5.153","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683031.188","7.906","108.026","300","5.51","100","2.913","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","283381.92","11807.58","2.27","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3648622.25","42.229","0","320","0.009","100","3.585","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","256847.781","2.973","537.051","320","3.946","100","0.445","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2486864","28.783","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","361531.344","4.184","-","-","-","-",0.785,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3408960.5","39.773","85.369","200","24.839","50","4.562","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3332837.75","38.906","86.423","200","20.962","50","6.452","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3524454.75","41.139","83.807","200","25.038","50","5.162","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","381933.19","4.42","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","939217.44","10.87","113.969","200","16.464","35","5.183","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","927329.81","10.73","113.138","200","21.385","35","4.622","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2998888.25","34.71","114.051","200","29.374","35","0.555","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2000576.5","23.155","133.554","200","12.358","50","2.633","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1491447.75","17.262","136.676","200","5.312","50","2.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512481.25","17.506","134.222","200","3.28","50","3.597","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","9.37","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","319680","3.7","1.46","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37350720","432.3","27.09","50","0.03","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26784","0.31","0.35","50","0","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11232","0.13","0.02","50","0.02","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","109728","1.27","0.47","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47177856","546.04","23.18","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","272160","3.15",53.78,"120",248.61,"850",1.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","383422.875","4.438","13.513","320","3.384","100","0.108","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3085003.75","35.71","-","-","-","-","5.77","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12071196","139.713","235.423","320","41.001","100","5.81","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3220104.75","37.27","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","586656","6.79","8.83","50","5.93","35","1.84","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","359880.42","4.165","-","-","-","-",0.33,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","299555.4","3.47","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86788.86","1.005","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31237.631","0.362","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63231455.091","731.846","33.967","100","25.576","50","2.753","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57828495.891","669.311","39.49","100","26.317","50","3.862","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356844.688","4.13","318.895","550","12.22","400","2.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","501984","5.81","252.09","550","6.48","400","7.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","548640","6.35","214.04","550","3.12","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","913094","10.568","124.967","200","7.883","200","2.042","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","837644.5","9.695","43.256","200","8.336","200","7.752","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125833.805","1.456","8.524","-","22.429","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1799080.875","20.823","43.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","876999.562","10.15","40.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4030579.5","46.65","53.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3602224.75","41.692","47.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","9028022","104.491","53.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2221013.25","25.706","44.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2052708.25","23.758","38.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","427003.156","4.942","69.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1496042.875","17.315","59.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3195199.5","36.981","-","-","1.249","50","2.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3536603.75","40.933","48.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2557270","29.598","43.718","100","10.694","50","0.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496010.938","5.741","37.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429184","28.116","-","-","41.01","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7513120","86.957","31.898","100","1.352","50","4.931","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","710750.812","8.226","43.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4911340","56.844","29.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","760374","8.801","-","-","2.81","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3874087","44.839","17.792","50","5.396","35","0.887","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","165222.25","1.912","42.16","100","5.76","50","1.034","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1000151.125","11.576","171.855","300","1.378","100","6.112","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10535616","121.94","64.666","200","30.716","200","15.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","337679.094","3.908","151.138","300","61.269","100","1.971","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","820795.5","9.5","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3830028.25","44.329","96.322","300","2.059","200","4.473","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1638808.875","18.968","0.006","120","0","100","0.879","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7210013","83.449","45.816","100","0","50","3.394","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","200715.703","2.323","94.617","300","0.006","100","0.864","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1212755.25","14.036","74.097","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1394190","16.14","176.373","200","45.967","50","2.453","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1272840.5","14.73","170.73","200","46.419","50","5.399","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3673080","42.51","67.586","80","20.623","30","1.117","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3231552.75","37.4","69.327","80","13.477","30","2.857","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3052895.5","35.33","72.809","80","15.157","30","1.473","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","157581.83","1.82","61.968","80","8.941","30","17.738","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4329781.5","50.113","13.966","100","0.174","50","1.542","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2978922.75","35.886",24.6321,"100",0.2777,"50",7.7037,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1861722.625","21.548","79.607","250","25.381","80","0.524","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2033708.375","23.538","80.346","250","17.148","80","3.264","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838895","21.284","79.526","250","17.363","80","2.026","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46718944","540.729","39.972","100","23.77","50","1.535","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7878064","91.181","201.48","320","11.18","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4272166.5","49.446","-","-","-","-",5.653,"20","正常"]