{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2668.311","13.846","25","81.964","250","13.5","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","436.46","145.29","500","133.928","500","89.098","500","8.381","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.136","0.858","15","11.963","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","239.33","0.035","10","29.02","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","52.491","0.156","10","35.863","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.146","0.028","8","19.395","50","5.011","15","0.053","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","60.48","6.13","10","25.65","80","8.46","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","0.22","10","21.19","80","6.66","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.229","0.076","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","25.402","0.19","10","39.841","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.106","10","2.548","80","-","-","0.122","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1032.445","0.008","1.5","11.652","30","-","-","0.037","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1805.979","0.266","10","28.399","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","472.61","0.021","10","41.97","80","1.62","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1169.86","2.965","10","44.451","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","268.7","0.055","10","24.671","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317.95","0.019","10","8.392","80","1.947","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.615","10","38.719","80","4.432","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.835","15","19.586","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","539.14","0.022","10","11.39","70","0.754","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12076.19","0.087","8.629","38.721","69.431","7.005","27.416","0.248","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4808.592","2.393","500","159.601","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","332.813","0.05","10","7.564","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.346","0.074","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.075","10","10.702","80","4.827","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","538.03","0.173","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.028","10","12.815","80","12.902","20","0.077","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","946.94","0.47","8","21.86","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","2.59","0.009","10","11.6","80","6.17","15","0.003","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","850.18","0.346","10","48.57","80","4.743","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","472.427","1.664","10","19.675","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","514.08","1.213","10","14.516","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.219","10","7.51","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.832","0.524","10","9.624","80","2.775","20","0.236","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.12","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.008","15","12.103","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.195","0.978","15","18.315","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","153.07","2.282","500","21.22","500","20.665","500","7.85","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.906","0.103","15","25.243","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","842.4","0.033","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","8.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2587.68","3.686","10","11.394","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.483","1.862","15","9.551","80","5.226","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","63.94","0.132","15","8.42","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.277","1.613","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","1.755","15","8.235","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","1.96","15","34.52","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.232","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.87","26.716","500","32.1","500","28.019","500","2.084","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.031","10","24.624","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.797","10","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","294.04","0.044","10","8.784","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.276","0.439","10","19.183","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56.352","1.399","10","1.928","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","248.008","0.036","10","2.291","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","119.146","0.254","10","4.782","80","2.434","20","0.161","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9238.75","0.06","10","20.508","80","5.77","15","0.177","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19041.7","30.3","1000","150.092","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166587.078","0.296","5","6.971","40","6.853","15","0.07","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141614.78","8.575","50","52.24","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","61.34","0.042","10","18.28","80","1.48","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","451.87","0.061","5","9.51","50","-","-","0.181","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.214","10","7.438","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78430.46","0.181","2","10.357","40","4.877","15","0.184","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125594.64","6.04","50","103","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","85.652","0.009","10","12.441","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","293.76","0.149","10","29.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","224.304","0.249","10","29.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","237.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.2","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","405.22","0.082","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","47","0.154","8","9.203","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","568.51","0.027","10","31.01","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","16","0.044","10","17.33","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","292.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.21","0.012","10","2.87","80","6.964","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.024","10","3.584","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","3.86","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","792.29","0.645","30","20.843","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.1","0.011","8","3.329","60","5.471","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.177","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1744.39","0.495","10","33.974","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.032","0.481","15","27.234","80","3.252","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","253.15","2.772","15","11","80","3.326","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","372.298","0.047","10","8.858","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","6.91","0.035","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","229.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.041","10","6.442","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.04","10","3.707","80","1.147","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","54.691","0.025","10","10.139","80","0.454","20","0.069","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.518","1.748","10","26.899","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","95.57","0.224","8","10.797","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","456.19","0.096","45","47.556","500","5.935","70","0.096","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1413.7","0.111","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.021","10","17.11","80","4.99","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1302.91","0.132","15","28.38","60","1.007","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","70.991","0.452","15","13.036","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.01","10","6.667","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5184.04","10.621","16","46.879","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","727.49","1.265","10","15.027","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","430.3","0.011","8","10.52","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","634.867","0.643","10","44.484","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","655.78","1.21","10","45.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","668.74","2.592","10","32.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","913.25","0.376","10","34.83","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","791.424","4.594","10","44.183","80","9.224","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","207.101","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16938.686","0.217","8","29.127","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11870.237","0.128","8","28.684","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","107.14","0.024","10","1.208","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","13.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7542.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","16614.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","664.563","0.069","8","5.798","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.05","10","2.693","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.08","0.016","10","33.82","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.32","0.078","15","31.045","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.346","0.236","10","12.293","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","128.74","0.124","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.951","0.07","10","14.367","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.217","10","14.5","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","475.2","1.485","10","15.356","80","3.4","15","0.074","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","324.778","0.093","8","7.091","50","-","-","0.108","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","82.94","19.95","500","103.72","500","26.52","500","29.95","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.567","10","8.98","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.308","2.658","10","24.032","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.16","4.829","10","18.655","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","75.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4151.938","0.736","2","24.317","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","30.502","0.422","15","30.622","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","67.478","0.595","10","20.023","80","-","-","0.015","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.605","0.058","10","39.539","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","19.01","4.845","10","10.248","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1175.04","0.026","10","33.55","80","4.254","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.974","0.064","10","2.321","80","0.474","20","0.061","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.081","10","3.864","80","0.038","20","0.025","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.137","0.013","15","6.972","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","37.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","69.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4099.68","0.017","8","16.112","50","8.428","15","0.064","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.859","1000","480.261","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","222.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","282.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","605.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","32.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","418.694","0.132","10","17.276","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1175.94","0.106","10","16.87","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.68","0.044","8","2.44","50","-","-","0.064","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.763","15","5.479","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1243.2","0.055","15","30.095","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","436.32","0.006","10","35.51","80","2.27","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1421.658","1.044","8","21.334","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","199.58","0.064","5","8.63","50","4.332","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.77","2.465","10","16.285","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","292","0.033","10","18.989","80","12.52","20","0.034","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","0.484","10","25.22","80","2.557","15","0.073","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","76.686","0.013","10","9.761","80","0.99","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","7.8","100","4.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.2","0.012","15","8.321","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.352","2.288","8","13","60","9.8","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8208","0.447","10","19.591","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.025","10","12.3","80","1.355","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.09","0.195","10","6.87","80","-","-","-","-","正常"]