{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-06-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12059539","141.565","102.173","320","36.182","100","0.394","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14876370","174.67","103.269","320","39.105","100","2.666","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13134201","152.016","-","-","-","-",6.2886,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8883099","102.814","-","-","-","-",1.9953,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2606344","30.166","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","947497","10.966","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4381900","50.716","4.232","320","4.101","100","10.741","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677494.688","7.841","76.859","300","4.266","100","2.173","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","277707.36","11571.14","11.95","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3544389","41.023","0","320","0.047","100","3.694","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","255764.906","2.96","213.883","320","1.711","100","0.422","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2362003.25","27.52","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.0229,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3333243.75","40.554","90.212","200","19.045","50","4.65","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3207325.25","38.177","82.003","200","17.892","50","6.328","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3277102.75","38.618","91.301","200","17.721","50","5.272","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","454256.06","5.26","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","913310.25","10.57","115.659","200","27.306","35","5.216","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","961538.13","11.13","112.773","200","24.132","35","4.777","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3028657.75","35.05","117.213","200","22.879","35","0.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1983092.25","22.952","134.869","200","18.972","50","2.643","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464585.375","16.951","127.826","200","7.417","50","2.448","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516726.125","17.555","132.143","200","6.094","50","3.658","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2966112","34.33","19.67","200","14.83","35","4.98","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.75","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5048366","58.43","6.68","50","0.571","35","0.287","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","3558558.25","41.187","5.156","50","0.004","35","0.087","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38581056","446.54","26.58","50","0.01","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38873952","449.93","27.08","50","0.03","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30451680","352.45","23.41","50","0.05","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1695168","19.62","2.67","50","0.03","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29477952","341.18","18.27","50","0.05","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47474208","549.47","24.62","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","271296","3.14",54.81,"120",214.99,"850",1.53,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1327288.25","15.362","13.023","320","2.825","100","0.187","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2505364.75","29","-","-","-","-",10.71,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12137106","140.476","237.031","320","36.407","100","7.011","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3510211.25","40.63","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","650592","7.53","11.4","50","4.62","35","1.49","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","330875.28","3.83","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","292138.8","3.38","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","77005.68","0.891","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","33006.91","0.382","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","65957323.304","763.395","34.722","100","25.113","50","2.5","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59351271.789","686.936","39.204","100","26.159","50","4.159","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355108.656","4.11","304.836","550","12.017","400","2.776","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","502848","5.82","254.04","550","6.44","400","7.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","546048","6.32","199.95","550","3.14","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","874400","10.12","121.029","200","8.817","200","2.029","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","874646.062","10.123","56.493","200","9.137","200","8.154","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127324.898","1.474","10.177","-","28.192","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1826856.5","21.144","42.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","858446.812","9.936","41.641","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4039061.5","46.748","53.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3986307.75","46.138","51.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8971437","103.836","55.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2251013.25","26.053","45.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2107224.25","24.389","39.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","424817.156","4.917","71.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1486664.375","17.207","60.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3213744.5","37.196","-","-","1.245","50","2.632","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3535106.75","40.916","50.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2532340","29.31","43.84","100","11.561","50","0.686","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496376.406","5.745","34.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442287.5","28.267","-","-","49.478","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7457129","86.309","28.911","100","1.104","50","4.957","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","711004.188","8.229","43.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4873720","56.409","33.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062720","12.3","-","-","3.395","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3838060.25","44.422","17.899","50","5.501","35","0.887","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","191745","2.219","49.164","100","7.283","50","1.033","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10579680","122.45","75.984","200","24.791","200","9.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","304126.344","3.52","121.016","300","71.348","100","1.892","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879728.188","10.182","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3761673.5","43.538","98.336","300","2.09","200","4.443","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","340.895","0.004","0.002","120","0.366","100","0.969","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7152912","82.732","45.571","100","0","50","3.061","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192676.281","2.23","18.078","300","0.006","100","0.876","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1228258.5","14.216","75.722","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1373014.13","15.89","157.708","200","44.52","50","2.629","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1283580","14.86","160.528","200","45.774","50","5.304","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3703251.5","42.86","68.281","80","16.549","30","1.499","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3243492.5","37.54","60.837","80","10.35","30","3.239","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3076519.25","35.61","74.321","80","14.553","30","1.504","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","934330.25","10.81","116.081","80","13.62","30","24.908","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4330211.5","50.118","13.312","100","0.031","50","1.406","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3169917","38.236",21.6543,"100",0.2968,"50",6.7097,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1878358.875","21.74","78.8","250","17.328","80","0.533","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2011540","23.282","88.174","250","15.179","80","3.357","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815890.75","21.017","79.519","250","16.932","80","1.967","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47717528","552.286","40.309","100","24.644","50","1.614","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7850436.5","90.862","216.96","320","9.88","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4223742.5","48.886","-","-","-","-",5.683,"20","正常"]