{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1905.078","10.017","25","73.808","250","15.752","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","470.12","150.95","500","136.597","500","119.409","500","7.565","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.768","0.772","15","11.304","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","198.72","0.094","10","29.81","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","15.832","0.147","10","35.9","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.033","8","19.847","50","4.594","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","49.25","7.04","10","29.68","80","9.76","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.22","10","22.46","80","6.44","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.732","0.034","10","14.26","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.938","0.124","10","40.61","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.149","10","1.947","80","-","-","0.127","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","995.274","0.01","1.5","10.714","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","603.963","0.405","10","19.49","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","404.35","0.093","10","27.22","80","2.13","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","627.26","1.039","10","47.601","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","236.74","0.08","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","311.04","0.018","10","8.185","80","1.865","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.626","10","40.119","80","4.447","20","0.023","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.919","15","20.532","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","17.28","0.004","10","3.659","80","3.365","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","539.14","0.029","10","17.12","70","0.888","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9243.15","0.092","8.629","37.24","69.431","7.342","27.416","0.222","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3568.536","2.783","500","167.782","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","413.571","0.047","10","8.306","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.925","0.125","10","11.65","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.869","0.052","10","9.599","80","4.744","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","959.92","0.122","10","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.019","10","12.758","80","11.914","20","0.076","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","713.66","0.512","8","22.66","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","640.22","0.009","10","10.98","80","6.18","15","0.003","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","746.5","0.205","10","45.516","80","4.629","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","409.791","0.921","10","16.499","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","378.43","1.227","10","15.004","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.197","10","8.42","80","0.49","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.018","0.382","10","7.71","80","2.608","20","0.214","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","159.62","0.11","10","17.66","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.856","0.043","15","11.86","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.266","1.559","15","15.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","135.99","4.293","500","18.95","500","26.138","500","9.06","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.683","0.092","15","3.377","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","0.25","10","38.664","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","781.06","0.026","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2775.17","3.819","10","9.824","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.189","1.599","15","9.221","80","4.754","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","34.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.163","15","7.88","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.016","2.968","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.538","15","10.144","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","108.86","3.31","15","37.47","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.006","0.228","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.55","26.908","500","28.48","500","32.668","500","1.659","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.027","10","18.535","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.851","0.928","10","20.21","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","267.5","0.016","10","9.378","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.38","0.386","10","18.358","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.48","10","2.788","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","249.757","0.034","10","0.574","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","54.173","0.097","10","4.734","80","2.319","20","0.2","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9421.92","0.058","10","19.392","80","6.44","15","0.183","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17030.3","31.765","1000","156.426","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165965.859","0.498","5","8.927","40","8.079","15","0.057","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","83919.977","7.455","50","42.628","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.81","10","22.81","80","1.737","20","0.171","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","705.89","0.047","5","5.85","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","509.76","0.196","10","7.111","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69393.89","0.172","2","10.591","40","6.613","15","0.119","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127236.96","7.98","50","120","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.4","0.01","10","12.168","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","373.25","0.142","10","30.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","220.176","0.139","10","28.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","317.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","1.28","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","400.9","0.112","10","30.57","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","744","0.147","8","11.216","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","379.3","0.022","10","28.65","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.049","10","15.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.973","0.024","10","2.73","80","7.466","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.28","1.521","10","6.104","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.144","0.012","10","5.77","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","844.13","0.435","30","19.816","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.242","0.007","8","3.683","60","5.351","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.239","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1755.54","0.728","10","36.513","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","292.032","1.537","15","23.199","80","4.504","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","170.21","2.155","15","10.2","80","2.723","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","619.661","0.057","10","11.786","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.036","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","28","0.042","10","6.826","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.021","10","3.634","80","1.623","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.093","0.028","10","7.287","80","0.517","20","0.061","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.642","1.748","10","26.494","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","286.67","0.222","8","10.761","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","485.57","0.101","45","47.739","500","8.817","70","0.142","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1398.02","0.095","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.023","10","11.42","80","1.981","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","555.55","0.123","15","27.62","60","6.029","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.971","0.593","15","15.667","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.501","0.012","10","5.927","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5098.059","2.538","16","40.824","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","800.93","1.073","10","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","321.27","0.01","8","10.785","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","492.566","1.411","10","41.252","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","32.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","704.16","1.951","10","44.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","645.41","1.933","10","26.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","827.71","0.417","10","42.6","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","658.541","1.068","10","39.379","80","8.731","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","77.242","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17055.318","0.229","8","29.702","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11940.566","0.121","8","28.639","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.023","10","1.434","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2463.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","15530.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","700.834","0.12","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.043","10","2.241","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.88","0.468","10","28.35","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.71","0.035","15","30.299","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","285.725","0.288","10","8.625","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","120.1","0.157","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","290.905","0.069","10","13.538","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.223","10","14.36","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","389.66","1.092","10","14.206","80","3.24","15","0.059","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","422.842","0.072","8","7.484","50","-","-","0.192","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.12","17.75","500","59.74","500","28.38","500","30.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.326","10","9.07","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54","2.27","10","23.757","80","-","-","0.166","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.216","4.597","10","21.939","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4057.852","0.519","2","26.226","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.92","2.681","15","32.478","80","-","-","0.341","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","274.061","0.765","10","19.141","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.037","0.046","10","37.32","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","128.74","3.487","10","9.461","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","422.5","0.026","10","33.408","80","4.014","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.499","0.11","10","2.048","80","0.415","20","0.052","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","68.281","0.014","10","5.205","80","0.055","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.912","0.012","15","6.479","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","156.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","154.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2549.66","0.019","8","14.787","50","7.641","15","0.058","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.882","1000","565.704","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","334.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","420.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","803.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","92.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","150.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","641.952","0.13","10","13.363","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","827.02","0.055","10","20.649","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.58","0.167","8","3.874","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.063","4.558","15","6.07","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1302.24","0.057","15","23.753","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","481.25","0.008","10","40.18","80","2.38","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1631.242","1.271","8","19.835","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","161","0.082","5","5.263","50","4.8","12","0.118","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.294","2.05","10","22.744","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","267","0.033","10","16.962","80","12.49","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","125.28","0.882","10","18.18","80","2.589","15","0.051","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","57.758","0.01","10","10.007","80","1.217","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.046","10","8","100","4.16","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","20.05","0.039","15","8.919","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.52","8","13.5","60","11.19","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8264.678","0.268","10","17.801","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","390.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","28.51","0.023","10","13.5","80","1.36","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","188.35","0.236","10","9.57","80","-","-","-","-","正常"]