{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-06-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12459697","146.136","100.658","320","30.683","100","0.304","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14291919","169.086","105.259","320","53.805","100","2.819","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14296264","165.466","-","-","-","-",6.6383,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8736254","101.114","-","-","-","-",1.9925,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2550849.75","29.524","-","-","-","-","1.738","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1125069.625","13.022","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3434519.75","39.751","4.079","320","3.832","100","8.474","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684902.5","7.927","90.957","300","4.589","100","2.405","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","280087.68","11670.32","2.27","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3581758.5","41.456","0","320","0.021","100","3.693","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","225738.453","2.613","0","320","0.235","100","0.462","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2400092.25","27.953","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3381711.25","39.459","84.157","200","18.423","50","4.505","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3283575.25","38.319","83.803","200","15.506","50","6.304","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3509371","40.922","89.859","200","25.64","50","5.113","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","538544.13","6.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","971023.94","11.24","109.742","200","31.795","35","5.303","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","945144.94","10.94","109.704","200","32.568","35","4.673","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3060630.75","35.42","105.586","200","23.509","35","0.583","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2054509.125","23.779","128.158","200","15.692","50","2.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1483035.625","17.165","139.207","200","5.327","50","2.494","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1503924.25","17.406","138.318","200","3.956","50","3.727","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3006720","34.8","21.61","200","13.41","35","5.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","19478732","225.448","12.907","50","0.064","35","0.184","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","17408916","201.492","14.083","50","0.058","35","0.132","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21189600","245.25","14.93","50","0.24","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29693088","343.67","22.02","50","0.22","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24461568","283.12","17.38","50","0.23","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","36740736","425.24","26.97","50","0","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45763488","529.67","26.13","50","0.01","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47145888","545.67","23.13","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","296352","3.43",54.46,"120",223.85,"850",1.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3742524.5","43.316","13.642","320","33.309","100","0.538","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2832192.5","32.78","-","-","-","-",10.79,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12273794","148.234","226.115","320","34.042","100","5.841","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2204048.25","25.51","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","660960","7.65","15.69","50","9.46","35","1.76","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","371719.38","4.302","-","-","-","-",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","341967","3.96","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68670.72","0.795","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","30022.51","0.348","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58474693.708","676.79","34.959","100","25.059","50","2.262","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53767413.023","622.308","36.472","100","25.941","50","4.218","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353716","4.094","250.326","550","12.272","400","2.796","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","521856","6.04","253.95","550","6.4","400","7.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","571968","6.62","134.34","550","3.69","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1024780","11.861","120.725","200","8.051","200","1.934","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","979625.5","11.338","53.525","200","7.798","200","7.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125496.102","1.452","7.843","-","16.172","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1853337.5","21.451","44.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","858513.562","9.936","39.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4010277","46.415","57.281","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4049170","46.865","50.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8726451","101","54.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2189048.25","25.336","42.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2242853.5","25.959","43.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","427322.531","4.946","68.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1421771.5","16.456","58.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3203310.5","37.075","-","-","1.232","50","2.814","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3541252","40.987","47.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2574860","29.802","43.912","100","10.465","50","0.554","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497142.25","5.754","29.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2428865","28.112","-","-","31.068","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7348463.5","85.643","32.737","100","1.298","50","4.955","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","734812.812","8.505","42.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4737960","54.838","34.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064060","12.316","-","-","3.664","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3864324.25","44.726","17.951","50","5.572","35","0.89","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","203244.656","2.352","49.491","100","6.384","50","1.04","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10594368","122.62","71.246","200","19.45","200","12.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","294233.781","3.406","97.07","300","53.611","100","1.909","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","890881.125","10.311","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3801120","43.994","99.166","300","2.666","200","4.548","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","246650.672","2.855","1.134","120","0.411","100","1.155","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7102635","82.206","42.555","100","0","50","3.205","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189019.219","2.188","30.307","300","0.014","100","0.848","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1302556.75","15.076","73.366","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1427549.13","16.52","156.444","200","40.909","50","2.647","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1296432.38","15.01","149.097","200","39.54","50","5.468","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3919777.25","45.37","69.385","80","18.357","30","1.544","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3411726.25","39.49","69.024","80","14.68","30","3.148","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3108139","35.97","60.626","80","20.271","30","2.399","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1444349.38","16.72","119.046","80","5.539","30","11.442","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4292492.5","49.682","13.003","100","0.832","50","1.393","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2705764.25","32.661",13.4891,"100",0.2387,"50",5.8777,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1833549.375","21.222","71.858","250","20.939","80","0.518","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1928830.875","22.324","63.81","250","11.863","80","3.211","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1812062.375","20.973","83.309","250","20.264","80","2.111","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47844348","553.754","39.997","100","23.985","50","1.536","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7890002.5","91.32","168.97","320","8.85","100","3.8","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4262378","49.333","-","-","-","-",5.674,"20","正常"]