{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2123.202","6.574","25","37.848","250","13.167","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","563.39","173.91","500","135.417","500","157.958","500","6.298","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.53","0.781","15","12.116","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","215.14","0.144","10","25.89","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","67.489","0.576","10","34.573","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","0.031","8","20.952","50","4.245","15","0.046","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","80.35","7.63","10","35.81","80","10.04","15","0.056","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.22","10","21.26","80","6.22","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.421","0.057","10","15.31","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.611","0.022","10","39.266","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.058","10","1.984","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1038.286","0.045","1.5","12.176","30","-","-","0.073","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2951.534","0.644","10","22.402","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","375.84","0.117","10","16.87","80","1.86","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","672.19","0.912","10","45.023","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","217.73","0.054","10","26.686","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","267.75","0.014","10","7.892","80","1.736","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","52.7","0.777","10","38.347","80","4.29","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.697","15","20.642","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","261.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.856","0.013","10","1.929","80","5.141","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","538.27","0.027","10","12.41","70","0.745","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","4845.24","0.5","8.629","36.365","69.431","7.227","27.416","0.206","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1918.776","3.36","500","148.115","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","524.992","0.018","10","11.562","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.246","0.064","10","15.32","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.714","0.103","10","10.256","80","4.831","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","584.76","0.06","10","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.015","10","12.802","80","12.192","20","0.082","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","915.84","0.38","8","22.1","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","924.48","0.061","10","12.55","80","6.65","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","627.26","0.07","10","40.202","80","4.576","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","395.792","0.582","10","9.962","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","370.66","1.154","10","16.07","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.25","10","8.4","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.931","0.278","10","7.566","80","2.582","20","0.202","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","121.43","0.04","10","16.92","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.71","0.408","15","15.775","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.826","1.086","15","27.835","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","176.45","27.967","500","20.2","500","34.553","500","10.07","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.574","0.378","15","40.845","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","0.25","10","38.664","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","865.73","0.079","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3007.58","5.38","10","12.31","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.338","0.299","15","6.381","80","3.136","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","38.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.378","15","10.38","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.814","2.945","15","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","1.432","15","9.466","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","128.74","4.82","15","38.14","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.859","0.518","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","181.05","36.711","500","37.28","500","26.705","500","4.884","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.133","10","12.922","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.108","0.159","10","19.627","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.58","0.013","10","9.736","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","205.658","0.248","10","17.473","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50.04","1.51","10","3.353","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","173.155","0.032","10","3.557","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","198.806","0.72","10","11.705","80","2.607","20","0.157","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9713.95","0.13","10","20.988","80","7.83","15","0.195","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18008.35","32.215","1000","156.027","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163762.453","0.545","5","9.18","40","8.054","15","0.062","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175686.453","8.632","50","61.407","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","59.62","0.079","10","18.17","80","1.969","20","0.165","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.9","0.061","5","8.45","50","-","-","0.016","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","532.22","0.242","10","7.017","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67292.64","0.246","2","12.159","40","6.592","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130966.08","7.82","50","178","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","76.979","0.009","10","12.094","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","376.7","0.075","10","29.79","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","90.72","1.69","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","429.41","0.106","10","30.01","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","897","0.148","8","12.998","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","228.96","0.101","10","20.67","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.038","10","17.34","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.973","0.016","10","2.73","80","7.438","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.96","1.224","10","12.139","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","47.866","0.013","10","5.48","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","916.7","0.44","30","19.559","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","17.112","0.01","8","5.299","60","5.242","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.758","0.3","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1740.89","0.125","10","35.224","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","391.738","3.17","15","17.22","80","6.457","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","88.13","3.461","15","14.4","80","5.263","20","0.036","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","744.595","0.215","10","12.407","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","27.65","0.033","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","287.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","99","0.043","10","7.1","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.021","10","3.845","80","1.91","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.584","0.026","10","10.422","80","1.559","20","0.072","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.864","1.748","10","27.237","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","452.16","0.218","8","169.112","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","445.82","0.108","45","47.423","500","14.214","70","0.122","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1426.62","0.095","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.024","10","12.52","80","3.903","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1241.57","0.055","15","26.33","60","0.833","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.201","0.743","15","17.606","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.118","0.131","10","4.677","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4775.365","6.231","16","47.227","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","792.29","1.697","10","20.026","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","412.19","0.01","8","10.368","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","615.168","0.586","10","36.151","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1755.65","1.772","10","44.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","688.61","1.965","10","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","730.94","0.793","10","48.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","445.824","0.361","10","28.816","80","8.033","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","144.634","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12301.978","0.121","8","29.462","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.021","10","0.85","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4527.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13658.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","760.83","0.112","8","5.977","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.339","0.03","10","5.192","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.16","0.681","10","15.93","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.62","1.935","15","37.015","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","229.824","0.289","10","11.994","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","59.62","0.303","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","345.973","0.073","10","6.782","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","1.692","10","14.31","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","171.07","1.271","10","16.136","80","3.48","15","0.067","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","595.21","0.221","8","10.824","50","-","-","0.209","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","45.79","13.4","500","49.12","500","20.94","500","31.42","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","67.39","0.284","10","13.64","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.813","2.805","10","14.143","80","-","-","0.183","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.062","4.237","10","23.403","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","70.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4527.206","0.557","2","28.735","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.628","2.711","15","32.466","80","-","-","0.275","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","235.181","0.476","10","15.512","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.934","0.06","10","37.178","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","189.22","1.838","10","7.747","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","335.23","0.034","10","31.182","80","3.74","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.811","0.011","10","0.671","80","0.723","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.028","0.068","10","7.277","80","1.285","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.665","0.015","15","7.613","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","186.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","196.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2810.59","0.018","8","17.897","50","8.631","15","0.07","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.92","1000","311.169","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","427.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","396.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","851.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","98.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","869.875","0.511","10","18.16","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1103.82","0.048","10","22.766","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.25","0.036","8","5.262","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.541","3.866","15","18.909","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1336.56","0.037","15","20.492","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","439.78","0.007","10","33.75","80","2.38","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1610.132","2.739","8","21.694","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","185","0.046","5","10.044","50","4.865","12","0.109","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.117","2.228","10","20.133","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","0.037","10","18.9","80","13.57","20","0.035","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","140.83","1.948","10","21.12","80","4.562","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","69.203","0.033","10","9.76","80","1.025","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","6.5","100","2.93","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","144.81","0.193","15","11.241","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","44.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","35.51","2.071","8","12.5","60","10.36","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8271.158","0.254","10","21.629","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","368.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","12.8","80","1.36","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","198.72","0.238","10","18.43","80","-","-","-","-","正常"]