{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-06-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13269695","155.767","106.528","320","49.776","100","0.308","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13637856","169.925","95.947","320","56.226","100","2.092","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14256230","165.003","-","-","-","-",6.3073,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8612726","99.684","-","-","-","-",1.982,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2659077.75","30.776","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","172871.734","2.002","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","238616.094","2.762","3.836","320","3.504","100","7.086","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686080.25","7.941","108.648","300","4.881","100","2.506","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","286273.68","11928.07","1.68","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3796546","43.942","0","320","0.002","100","3.501","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","324733.375","3.758","0","320","0.301","100","0.284","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2962792.75","34.292","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3480212","40.617","79.949","200","22.19","50","4.613","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3325695.5","38.831","82.546","200","23.712","50","6.242","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3523572.5","41.108","83.967","200","26.165","50","5.116","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","592680.63","6.86","454.396","200","3.046","35","528.329","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","932767.06","10.79","114.687","200","26.348","35","5.101","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","927002.88","10.73","114.956","200","22.676","35","3.767","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3016173.75","34.91","113.8","200","27.908","35","0.572","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2056899.125","23.807","141.82","200","19.894","50","2.679","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1497271.625","17.33","136.221","200","10.425","50","2.439","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518797","17.579","135.964","200","4.97","50","3.877","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2947968","34.12","18.66","200","11.39","35","5.07","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","580907.312","6.724","0.539","50","0.004","35","0.003","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","923616","10.69","0.98","50","0","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35984736","416.49","27.03","50","0.04","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","981504","11.36","1.55","50","0.01","35","2.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","133920","1.55","2.08","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2319840","26.85","2.62","50","0.27","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46928160","543.15","21.99","50","0.27","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","316224","3.66",49.65,"120",198.05,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9679474","112.031","479.885","320","8.28","100","18.254","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3299730.5","38.19","-","-","-","-",11.25,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12370163","143.173","226.912","320","41.288","100","5.1","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4273874","49.47","-","-","-","-",10.67,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","704160","8.15","16.23","50","4.7","35","2.09","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","567428.22","6.567","-","-","-","-",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","392676.6","4.54","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64324.56","0.744","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","26034.576","0.301","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53610518.229","620.492","35.394","100","24.116","50","2.012","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45103563.638","522.032","35.837","100","23.815","50","3.802","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359653.688","4.163","192.244","550","12.501","400","2.871","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","514944","5.96","253.18","550","6.1","400","7.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","577152","6.68","173.75","550","3.77","400","2.43","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1112910","12.881","131.283","200","7.8","200","1.878","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1182554.25","13.687","56.006","200","7.444","200","7.295","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","176117.609","2.064","7.259","-","20.093","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2073073.125","23.994","52.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","880346.25","10.189","42.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3976151.25","46.02","63.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3995836.75","46.283","56.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8180452.5","94.681","58.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2228360.25","25.791","43.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2195196.25","25.407","44.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","431066.188","4.989","69.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1417396.375","16.405","57.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3221226","37.283","-","-","1.244","50","3.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3567450.75","41.29","50.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2629580","30.435","43.938","100","10.191","50","0.745","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","499770.906","5.784","29.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2424277.5","28.059","-","-","29.219","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7290919","84.386","45.828","100","0.622","50","4.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","765852.125","8.864","48.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4756270","55.05","35.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056170","12.224","-","-","3.528","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3888766","45.009","18.285","50","5.611","35","0.898","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","209888.578","2.429","51.555","100","5.629","50","1.062","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10347264","119.76","72.773","200","19.332","200","6.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","307035.25","3.554","126.58","300","57.042","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","895594.312","10.366","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3784832.25","43.806","97.654","300","2.375","200","4.442","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","62880.5","0.728","0.185","120","0.006","100","0.857","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7072796","81.861","44.757","100","0.162","50","2.932","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","193118.562","2.235","7.024","300","0.447","100","0.859","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1363217","15.778","76.796","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1398518.88","16.19","156.914","200","43.914","50","2.318","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1161973","13.45","134.37","200","39.366","50","4.99","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3882015.5","44.93","68.042","80","21.832","30","1.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3355739","38.84","70.946","80","12.738","30","2.892","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3193135.25","36.96","74.318","80","10.968","30","2.043","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1350901.75","15.64","107.751","80","0.192","30","19.644","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4255745","49.256","12.14","100","0.187","50","1.357","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3027768.5","36.422",11.2047,"100",0.2361,"50",6.4914,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1796464.625","20.792","69.602","250","22.562","80","0.516","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1863069.25","21.563","43.579","250","14.77","80","3.248","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815118.25","21.008","81.92","250","14.042","80","2.062","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47248848","546.862","38.907","100","23.561","50","1.378","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7944118","91.946","114.01","320","9.62","100","3.94","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4196677.5","48.573","-","-","-","-",5.678,"20","正常"]