{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3251.047","8.278","25","197.243","250","9.669","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","361.51","192.44","500","132.684","500","187.059","500","6.261","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.89","0.849","15","13.603","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","268.7","0.069","10","25.24","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.418","0.149","10","33.303","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.018","8","20.743","50","3.894","15","0.045","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","133.92","7.42","10","38.68","80","9.24","15","0.046","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.22","10","22.88","80","6.27","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.993","0.153","10","15.484","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.864","0.024","10","36.315","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.01","10","2.248","80","-","-","0.168","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","993.969","0.011","1.5","10.495","30","-","-","0.068","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4172.752","0.43","10","24.748","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","480.38","0.072","10","19.58","80","2.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1014.34","1.042","10","38.553","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","292.03","0.009","10","25.353","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","265.25","0.043","10","11.605","80","2.282","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","48.38","0.975","10","36.14","80","4.19","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.495","15","18.155","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","8.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.544","0.017","10","1.141","80","5.654","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","419.9","0.03","10","9.5","70","1.028","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10801.36","0.753","8.629","34.546","69.431","8.803","27.416","0.18","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2820.888","5.24","500","159.336","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","515.324","0.025","10","12.513","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.53","0.068","10","12.29","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.052","10","10.063","80","4.62","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","829.31","0.163","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.014","10","12.924","80","11.009","20","0.083","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1008.29","0.346","8","22.31","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","819.07","0.012","10","11.78","80","6.39","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","877.82","0.023","10","39.332","80","5.174","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","391.988","2.826","10","26.701","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","459.65","1.066","10","14.785","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.2","10","7.28","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.709","0.436","10","8.307","80","3.094","20","0.209","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","173.64","0.03","10","14.86","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.192","4.312","15","24.156","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.773","0.56","15","8.85","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","257.3","24.265","500","9.17","500","33.624","500","8.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.869","0.045","15","30.211","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60","2.928","10","46.983","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","795.74","0.152","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","10.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3220.99","4.356","10","12.97","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.114","0.838","15","10.418","80","4.045","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.114","15","10.82","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.074","0.158","15","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","1.287","15","10.569","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","5.18","15","38.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","30.326","0.888","15","32.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.23","23.333","500","29.68","500","27.736","500","3.587","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.65","10","15.466","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.18","0.154","10","17.76","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.87","0.011","10","9.043","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.474","0.274","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48.072","1.548","10","2.985","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270.057","0.031","10","3.864","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.749","1.166","10","17.591","80","2.667","20","0.206","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12468.38","0.106","10","22.4","80","7.44","15","0.214","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17179.78","29.628","1000","155.272","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170424","0.35","5","9.63","40","7.834","15","0.074","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","181993.672","8.701","50","75.227","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.057","10","18.03","80","2.105","20","0.164","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","686.88","0.074","5","10.85","50","-","-","0.02","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","548.64","0.424","10","7.383","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73342.37","0.022","2","12.645","40","6.189","15","0.237","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","138424.08","5.49","50","174","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","64.856","0.01","10","12.987","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","361.15","0.051","10","26.29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","314.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.28","10","59","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","480.38","0.083","10","32.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","819","0.149","8","11.827","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","556.42","0.06","10","20.501","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.059","10","17.68","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.442","0.023","10","2.23","80","7.946","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.67","1.103","10","17.195","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","3.93","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","709.34","0.46","30","20.902","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.883","0.01","8","8.697","60","5.372","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.071","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1877.24","1.155","10","37.824","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.018","2.417","15","32.139","80","5.998","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","444.96","2.6","15","13.1","80","4.328","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","647.914","0.561","10","13.749","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.033","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","310.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.03","10","5.595","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","495.158","0.104","10","2.94","80","2.064","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.442","0.023","10","6.837","80","1.607","20","0.094","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.469","1.748","10","27.131","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.64","0.215","8","24.377","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","409.54","0.1","45","47.067","500","14.754","70","0.158","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1504.46","0.098","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.042","10","9.05","80","4.802","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1355.62","0.022","15","30.18","60","0.897","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","75.091","0.618","15","14.495","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.403","0.109","10","7.922","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5144.49","5.654","16","43.565","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","792.29","1.523","10","22.86","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","415.95","0.04","8","11.837","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","598.925","0.046","10","26.155","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","23.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1289.09","1.491","10","26.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","728.35","1.627","10","22.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","990.14","1.019","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","805.853","0.276","10","28.086","80","8.026","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","147.83","0.071","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12092.026","0.12","8","29.789","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.023","10","0.726","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","26.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5699.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","18000.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","563.363","0.164","8","5.877","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.032","10","7.49","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.36","0.053","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84.86","3.817","15","25.361","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","303.955","1.17","10","23.617","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","220.32","0.197","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","341.565","0.074","10","7.383","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.12","10","10.62","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","141.7","0.071","10","11.2","80","2.55","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","496.195","0.071","8","7.4","50","-","-","0.178","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","39.74","9.75","500","130.15","500","12.07","500","31.03","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.07","10","14.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.076","3.561","10","21.455","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.96","3.517","10","22.332","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","45.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4899.554","0.434","2","28.737","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.969","1.424","15","29.798","80","-","-","0.232","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.738","0.788","10","17.107","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.168","0.054","10","37.639","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","216","1.031","10","10.213","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1423.01","0.033","10","27.481","80","3.596","15","0.031","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.7","0.008","10","0.421","80","0.193","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.752","0.034","10","3.462","80","0.128","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.699","0.011","15","4.447","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","185.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","174.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2931.55","0.02","8","16.927","50","8.674","15","0.069","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.429","1000","298.741","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","421.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","370.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","915.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","98.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","922.579","0.756","10","20.007","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1241.89","0.075","10","21.305","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.68","0.295","8","8.574","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","80.316","3.567","15","21.832","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1480.08","0.031","15","19.068","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","584.06","0.007","10","34.61","80","2.39","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1650.854","1.878","8","19.152","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","196","0.045","5","14.688","50","5.022","12","0.084","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.749","1.786","10","17.438","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.038","10","19.768","80","13.6","20","0.036","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","136.51","1.365","10","16.42","80","3.87","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","62.442","0.041","10","9.682","80","1.102","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","6.1","100","2.08","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.67","0.429","15","9.495","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.725","8","7.7","60","9.88","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8384.688","0.275","10","24.419","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","400.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.024","10","12.8","80","1.36","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","231.55","0.214","10","18.49","80","-","-","-","-","正常"]