{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12617983","155.748","107.341","320","41.543","100","0.315","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12061031","146.322","109.482","320","51.442","100","3.043","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13967809","161.664","-","-","-","-",4.9347,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8751015","101.285","-","-","-","-",1.9764,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2543016.75","29.433","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","894683.812","10.355","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10676.67","0.124","3.925","320","3.422","100","5.454","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671528.812","7.772","92.523","300","4.167","100","2.223","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","295981.92","12332.58","0.31","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3813155","44.134","0","320","0.005","100","3.373","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","261803.703","3.03","0","320","0.288","100","0.198","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2182914","25.447","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3350140.5","39.106","80.717","200","26.182","50","4.478","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3235427","37.757","84.779","200","20.873","50","6.203","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3438334.25","40.108","81.871","200","25.091","50","5.095","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","572078.88","6.62","210.367","200","0.071","35","515.121","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","966532.81","11.19","114.291","200","21.726","35","5.164","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","940779.75","10.89","111.985","200","13.498","35","3.83","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2994128.25","34.65","116.096","200","28.64","35","0.528","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2046861.125","23.69","147.867","200","25.385","50","2.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1521067.5","17.605","136.972","200","5.59","50","2.564","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505983.625","17.43","135.68","200","4.83","50","3.705","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2167776","25.09","14.52","200","9.07","35","4.05","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","1.41","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","684288","7.92","1.17","50","0","35","0.41","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36643968","424.12","27.09","50","0.03","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37016352","428.43","26.59","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","118368","1.37","0.73","50","0","35","0.13","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1008288","11.67","0.9","50","0.3","35","0.11","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46602432","539.38","22.14","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","291168","3.37",46.91,"120",179.96,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8188308.5","95.354","38.987","320","6.632","100","5.031","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2794075","32.34","-","-","-","-","5.99","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11668583","135.053","240.214","320","39.498","100","5.217","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2543033.25","29.43","-","-","-","-",11.4,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","641952","7.43","14.95","50","7.55","35","2.06","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","547337.34","6.335","-","-","-","-",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","400997.4","4.64","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","97120.76","1.124","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","23731.861","0.275","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58454883.803","676.561","35.514","100","24.643","50","2.331","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54104474.489","626.209","38.917","100","25.56","50","3.423","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366092.188","4.237","292.654","550","13.558","400","2.884","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","522720","6.05","252.78","550","6.48","400","6.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578880","6.7","197.12","550","2.97","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1115210","12.907","130.446","200","8.08","200","1.889","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1271847.75","14.72","76.193","200","8.929","200","7.194","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","236233.438","2.734","10.607","-","19.502","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2121768.75","24.558","52.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","880560.562","10.192","44.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3991667","46.2","62.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3513311","40.663","55.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7787103.5","90.128","61.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2355719.75","27.265","42.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2088121","24.168","46.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","426798.344","4.94","70.15","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1457108.125","16.865","73.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3240343","37.504","-","-","1.255","50","3.474","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3571360","41.335","50.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2696390","31.208","41.621","100","11.34","50","0.983","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501559.031","5.805","30.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2321366.75","28.301","-","-","28.215","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7305909","84.559","45.444","100","0.811","50","4.996","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","745324.625","8.626","44.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4704880","54.455","32.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1051990","12.176","-","-","3.236","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3893613.75","45.065","17.76","50","5.392","35","0.881","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","162447.547","1.88","49.183","100","5.191","50","1.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10831104","125.36","86.705","200","20.847","200","5.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","325666.531","3.769","128.954","300","59.1","100","2.223","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897058.812","10.383","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3799174.5","43.972","105.096","300","2.335","200","4.447","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","3068994.75","35.521","0.164","120","0.17","100","0.766","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7086535.5","82.02","43.659","100","0","50","2.906","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178876.047","2.07","4.562","300","0","100","0.884","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1216131.5","14.076","74.215","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1374290.13","15.91","169.145","200","45.999","50","2.346","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1284088.25","14.86","149.254","200","40.19","50","5.253","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3691774","42.73","66.103","80","24.948","30","0.967","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3224469","37.32","69.299","80","20.866","30","2.781","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3175386.75","36.75","75.628","80","12.8","30","2.041","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","72650.05","0.84","118.143","80","7.095","30","8.994","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4251532","49.208","11.953","100","0.21","50","1.216","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3122464","37.629",10.8104,"100",0.2387,"50",5.6791,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1758930.25","20.358","68.09","250","17.17","80","0.524","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1882045.75","21.783","71.492","250","14.149","80","3.391","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1806550.375","20.909","80.968","250","18.205","80","1.97","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47905404","554.461","39.357","100","24.19","50","1.396","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7861506","90.99","155.17","320","9.66","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4493535","52.009","-","-","-","-",5.657,"20","正常"]