{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3781.315","9.275","25","52.37","250","10.991","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","283.13","178.9","500","109.641","500","178.53","500","6.295","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.963","0.875","15","14.453","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","234.14","0.064","10","28.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.161","10","31.644","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.014","8","22.189","50","4.081","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","72.58","6.79","10","37.17","80","9.77","15","0.043","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.09","10","23.04","80","6.57","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.274","0.029","10","14.354","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","75.082","0.055","10","32.813","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.006","10","1.842","80","-","-","0.237","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1019.179","0.012","1.5","9.253","30","-","-","0.048","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5097.156","0.402","10","24.861","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","130.46","0.026","10","22.29","80","1.88","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1048.03","1.856","10","33.965","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","273.02","0.007","10","27.257","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","281.66","0.029","10","11.542","80","2.459","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","1.065","10","35.582","80","4.052","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.451","15","17.763","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","125.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.424","0.014","10","1.352","80","5.539","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","438.91","0.054","10","7.64","70","0.606","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9417.63","0.657","8.629","35.5","69.431","10.068","27.416","0.163","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3436.008","3.498","500","163.074","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","483.209","0.043","10","9.799","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.16","0.066","10","12.37","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.304","0.025","10","9.478","80","4.705","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","727.65","0.179","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.014","10","12.52","80","10.944","20","0.087","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","861.41","0.34","8","22.76","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","346.46","0.007","10","11.14","80","5.51","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","234.14","0.007","10","39.338","80","4.792","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","344.623","0.85","10","22.666","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","368.93","1.039","10","14.908","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.196","10","8.72","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.61","0.439","10","9.641","80","3.211","20","0.177","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","144.31","0.03","10","17.31","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.08","6.226","15","25.675","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.086","0.049","15","12.484","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","270.34","15.792","500","4.4","500","32.925","500","8.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.051","0.067","15","30.066","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","2.739","10","48.89","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1010.02","0.058","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","44.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3011.9","3.657","10","11.966","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.101","0.424","15","9.323","80","3.462","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.142","15","8.67","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.136","0.266","15","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","98","0.985","15","9.981","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","75.17","4.841","15","39.41","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.269","0.942","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","244.87","25.381","500","28.32","500","21.727","500","2.773","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.819","10","22.811","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.869","0.149","10","14.846","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.1","0.013","10","10.795","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.752","0.25","10","16.466","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.908","10","3.218","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.276","0.058","10","4.35","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.958","0.876","10","14.39","80","2.605","20","0.184","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7161.7","0.073","10","21.268","80","7.62","15","0.223","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15437.95","24.37","1000","123.248","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168632.688","0.223","5","11.1","40","5.963","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180535.047","8.694","50","55.902","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.033","10","17.13","80","1.501","20","0.163","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","790.56","0.054","5","10.56","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","532.22","0.226","10","7.041","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74335.1","0.006","2","10.651","40","4.757","15","0.239","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135124.08","3.62","50","204","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","87.542","0.009","10","12.638","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.008","10","25.08","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","454.896","0.063","10","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","302.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","1.33","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","488.16","0.133","10","35.29","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","769","0.15","8","10.631","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","667.01","0.044","10","20.103","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","46","0.06","10","17.65","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","359.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.155","0.009","10","2.03","80","7.758","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.88","2.036","10","18.162","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.086","0.007","10","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","740.45","0.449","30","20.769","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.296","0.01","8","9.631","60","5.47","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.255","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1768.18","0.44","10","36.624","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","222.394","2.116","15","24.04","80","4.563","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","220.32","2.089","15","13.3","80","3.557","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","680.314","0.614","10","14.383","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","26.78","0.034","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","306.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.011","10","4.18","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","656.64","0.22","10","14.629","80","1.493","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","54.173","0.008","10","11.354","80","2.002","20","0.074","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.469","1.748","10","26.852","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","300.06","0.212","8","16.192","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","436.32","0.098","45","46.682","500","14.784","70","0.269","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1350.69","0.096","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","143.42","0.022","10","8.33","80","4.024","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1324.51","0.035","15","27.4","60","0.917","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.266","0.402","15","13.888","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.064","10","8.207","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5390.663","3.812","16","43.248","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","876.96","2.958","10","21.876","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","517.17","0.072","8","14.69","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","548.035","0.133","10","20.614","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","125.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","816.48","1.724","10","31.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","738.72","2.334","10","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","978.05","1.543","10","27.71","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","719.107","0.112","10","26.898","80","8.098","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","144.806","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9231.84","0.21","8","32.782","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12252.038","0.145","8","29.071","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.027","10","1.458","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7045.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","12387.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","732.506","0.012","8","5.844","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","40.899","0.041","10","6.363","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.12","0.061","10","16.13","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.64","0.247","15","27.49","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","300.931","0.34","10","9.281","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","203.04","0.103","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","304.957","0.069","10","12.119","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.155","10","10.21","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.009","10","11.994","80","2.35","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","539.827","0.072","8","7.035","50","-","-","0.153","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","52.7","23.22","500","90","500","24.94","500","29.77","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.303","10","10.41","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.527","4.535","10","17.429","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.973","2.999","10","23.122","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","74.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4771.055","0.157","2","31.638","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.99","1.167","15","31.362","80","-","-","0.248","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","293.587","0.904","10","17.866","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.774","0.14","10","40.112","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","149.47","0.902","10","14.296","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1302.91","0.045","10","31.231","80","4.093","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.106","0.013","10","0.277","80","0.302","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.512","0.015","10","4.227","80","0.566","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.614","0.011","15","2.159","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","119.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2885.76","0.02","8","17.297","50","9.032","15","0.07","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.481","1000","236.806","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","377.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","815.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","207.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","995.76","0.515","10","20.339","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1189.95","0.553","10","14.079","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.04","0.041","8","3.009","50","-","-","0.018","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.176","2.55","15","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1301.52","0.025","15","16.806","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","514.94","0.006","10","40.32","80","2.21","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1574.212","1.7","8","21.051","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191","0.04","5","14.642","50","4.052","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.438","1.824","10","16.56","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.038","10","21.094","80","13.26","20","0.038","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.06","1.372","10","19.42","80","4.528","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.015","0.019","10","9.55","80","0.775","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","6.4","100","5.54","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","109.87","1.069","15","8.812","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","53.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.326","1.825","8","6.6","60","10.3","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.448","0.221","10","24.708","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","396.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.043","10","15.4","80","1.424","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","251.42","0.217","10","16.84","80","-","-","-","-","正常"]