{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13505053","158.512","107.69","320","31.869","100","0.3","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14127971","167.037","107.828","320","47.946","100","2.641","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13888266","160.744","-","-","-","-",4.7777,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8603301","99.575","-","-","-","-",1.978,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2596117.25","30.048","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1752485.625","20.283","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10679.515","0.124","3.875","320","3.235","100","5.133","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677164.812","7.838","97.556","300","4.433","100","2.448","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","292884.24","12203.51","0.93","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3341718","38.677","0","320","0","100","3.442","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","314762.656","3.643","0","320","0.275","100","0.204","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2163619","25.042","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3430229.5","40.039","84.477","200","23.689","50","4.527","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3296728.5","38.49","88.394","200","22.515","50","6.064","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3441449.25","40.168","79.651","200","28.894","50","5.102","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","630863.19","7.3","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","998171.5","11.55","115.651","200","15.197","35","5.208","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","893808.94","10.34","109.72","200","20.092","35","3.803","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2886096","33.4","109.499","200","13.767","35","0.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2129506.25","24.647","130.264","200","13.904","50","2.527","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1532250.625","17.734","138.144","200","4.677","50","2.474","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1563296.375","18.094","137.912","200","3.392","50","3.389","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2770848","32.07","20.48","200","14.39","35","4.64","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.73","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","137376","1.59","0.9","50","0","35","0.46","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36008928","416.77","26.96","50","0.09","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36726912","425.08","26.27","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","52704","0.61","0.57","50","0","35","0.15","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","311904","3.61","0.56","50","0.47","35","0.14","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45820512","530.33","21.56","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","286848","3.32",45.41,"120",185.99,"850",1.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11994627","138.827","270.384","320","15.683","100","6.422","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2623610.5","30.37","-","-","-","-","5.98","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11047735","127.867","223.316","320","31.489","100","8.392","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2630419","30.44","-","-","-","-",11.02,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","813888","9.42","15.22","50","1.86","35","1.83","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","479049.24","5.545","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","595903.8","6.9","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45552.3","0.527","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","17862.457","0.207","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37513321.524","434.182","36.271","100","24.603","50","0.745","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58750335.927","679.981","39.588","100","26.988","50","3.54","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363129.875","4.203","277.523","550","13.722","400","2.971","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","515808","5.97","254.18","550","6.27","400","6.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","588384","6.81","171.78","550","4.53","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1193430","13.813","144.656","200","7.942","200","1.892","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1306274","15.119","56.865","200","9.282","200","7.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","173656.047","2.01","9.411","-","19.092","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2136963.5","24.733","55.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","872761.5","10.101","44.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4001141.25","46.31","58.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","639156.188","21.136","50.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3507263","40.593","56.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7770683.5","89.938","62.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2293457.75","26.545","42.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2063030.75","23.878","47.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","427372.25","4.946","70.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1431184.625","16.565","61.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3220778","37.278","-","-","1.227","50","2.988","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3563351.5","41.242","43.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2651540","30.689","40.034","100","11.426","50","1.193","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502870.125","5.82","30.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2448310.5","28.337","-","-","30.574","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7391258.5","85.547","52.221","100","1.007","50","4.98","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","801593","9.278","48.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4810970","55.682","34.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1047660","12.126","-","-","2.192","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3924976.75","45.428","17.585","50","5.274","35","0.882","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","168592.859","1.951","46.722","100","4.196","50","1.038","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10704096","123.89","85.766","200","17.973","200","4.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","311386.469","3.604","149.019","300","52.59","100","1.665","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","905244.312","10.477","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3770342.25","43.638","103.59","300","2.308","200","4.338","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2904063","33.612","0.298","120","0.008","100","0.696","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7183680","83.144","44.282","100","0","50","3.095","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179712.625","2.08","5.074","300","0.05","100","0.873","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1112737.5","12.879","62.401","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1407299.63","16.29","170.631","200","42.762","50","2.395","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1351235.13","15.64","164.59","200","43.586","50","5.483","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3717528.75","43.03","71.122","80","27.264","30","1.294","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3179469.5","36.8","66.777","80","23.525","30","2.845","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2622192.5","30.35","82.711","80","23.244","30","5.236","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","688611.94","7.97","123.089","80","1.625","30","21.074","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4250803","49.199","12.4","100","0.254","50","1.312","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2773761.5","33.43",9.8076,"100",0.2367,"50",6.2955,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1782534.5","20.631","77.759","250","16.234","80","0.536","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1878304.5","21.74","72.778","250","10.696","80","3.443","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1789130.75","20.708","79.416","250","14.032","80","2.066","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46889072","542.698","39.477","100","23.628","50","1.424","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7798965.5","90.266","142.31","320","6.76","100","3.4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4041668.5","46.779","-","-","-","-",5.841,"20","正常"]