{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3275.061","5.975","25","49.075","250","12.073","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","617.28","153.23","500","90.631","500","149.767","500","6.305","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.032","0.846","15","14.814","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","189.39","0.074","10","32.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","4.482","0.144","10","29.731","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.699","0.018","8","23.48","50","5.614","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","67.39","7.23","10","36.36","80","9.67","15","0.042","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","190.94","0.1","10","25.24","80","6.41","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.49","0.058","10","14.127","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.189","0.081","10","31.492","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.006","10","2.135","80","-","-","0.226","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1020.814","0.012","1.5","10.573","30","-","-","0.068","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5530.677","0.347","10","19.989","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.021","10","22.5","80","2.37","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","406.94","2.681","10","29.301","80","-","-","0.201","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","257.47","0.025","10","27.819","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","265.25","0.024","10","10.339","80","2.446","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","1.279","10","32.503","80","3.845","20","0.019","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.373","15","18.814","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2425.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.733","0.012","10","1.302","80","5.248","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","392.26","0.219","10","6.38","70","0.563","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9881.44","0.449","8.629","33.057","69.431","9.929","27.416","0.154","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4360.224","3.161","500","165.148","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","458.395","0.211","10","7.643","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.814","0.067","10","12.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.155","10","9.505","80","4.781","10","0.028","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","730.45","0.173","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.015","10","12.818","80","12.216","20","0.092","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","828.58","0.216","8","21.64","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","737.86","0.007","10","11.5","80","5.66","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","139.97","0.007","10","9.575","80","3.212","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","374.765","3.501","10","40.07","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","399.17","1.007","10","14.416","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.257","10","7.72","80","0.54","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.474","0.399","10","5.036","80","3.108","20","0.154","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","122.45","0.04","10","16.53","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.135","0.138","15","24.647","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.392","0.006","15","14.389","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","249.87","39.064","500","9.8","500","42.338","500","10.26","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.213","0.066","15","30.155","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.32","3.157","10","46.307","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","846.72","0.025","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2950.56","0.65","10","9.894","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.869","0.698","15","11.058","80","4.144","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.153","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.741","0.437","15","2.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","119","0.61","15","12.413","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","4.602","15","42.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.71","0.866","15","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.14","20.781","500","16.42","500","21.207","500","2.261","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.107","10","22.724","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.118","0.117","10","14.331","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","312.38","0.014","10","10.299","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.694","0.228","10","16.756","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.968","0.528","10","2.74","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","230.02","0.076","10","0.862","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","175.997","0.878","10","8.989","80","3.731","20","0.145","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10064.74","0.063","10","21.753","80","7.82","15","0.242","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21282.05","33.015","1000","151.705","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174370.484","0.318","5","8.553","40","7.123","15","0.062","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","185561.578","8.786","50","66.672","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.033","10","16.97","80","1.823","20","0.172","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","445.82","0.04","5","9.43","50","-","-","0.008","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","0.256","10","7.309","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72633.02","0.108","2","12.757","40","3.503","15","0.187","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134785.44","1.51","50","193","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","183.476","0.76","10","19.898","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","359.42","0.007","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","396.12","0.069","10","33.68","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","271.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","1.29","10","47","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","467.42","0.335","10","41.36","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","629","0.155","8","4.414","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","895.1","0.015","10","18.909","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.03","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","256.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.582","0.016","10","2.19","80","6.495","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","136.19","1.874","10","24.587","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","180.49","0.007","10","2.85","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","778.46","0.428","30","20.891","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.029","0.01","8","9.29","60","5.754","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.217","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1941.82","0.109","10","40.718","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","345.859","1.812","15","31.356","80","4.268","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","268.7","3.21","15","14.5","80","4.587","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","649.123","0.283","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.03","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","276.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.019","10","4.995","80","-","-","0.013","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","857.261","0.047","10","20.896","80","1.484","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.013","0.008","10","10.873","80","2.635","20","0.074","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.864","1.748","10","27.105","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","392.59","0.22","8","18.667","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","477.79","0.103","45","46.788","500","21.783","70","0.198","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1363.42","0.115","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","146.02","0.022","10","10.52","80","5.148","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","626.4","0.025","15","29.29","60","0.716","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.682","0.557","15","16.726","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.306","0.011","10","8.566","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5600.274","3.893","16","40.616","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","781.92","2.207","10","22.146","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","462.06","0.075","8","14.599","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","540.259","0.035","10","20.203","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","35.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","689.47","1.068","10","46.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","751.68","2.721","10","29.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","954.72","1.687","10","27.96","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","782.266","0.436","10","24.962","80","8.136","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","248.746","0.075","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15915.031","0.212","8","33.183","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12740.89","0.109","8","27.446","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.02","10","0.699","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7328.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11261.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","390.402","0.05","8","5.255","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.079","10","4.214","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.36","1.171","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","89.94","0.135","15","33.877","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","116.554","0.37","10","11.745","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","205.63","0.101","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.871","0.072","10","11.067","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.169","10","8.92","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.01","10","11.686","80","2.52","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","520.128","0.073","8","7.059","50","-","-","0.133","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","8.32","500","34.71","500","6.45","500","29.78","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.058","10","13.35","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.901","5.181","10","18.592","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.285","1.868","10","19.838","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","72.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5364.824","0.472","2","33.385","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.794","1.397","15","25.629","80","-","-","0.264","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","246.24","0.995","10","14.945","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.168","0.057","10","50.182","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","209.09","0.479","10","11.74","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1291.68","0.034","10","33.952","80","3.701","15","0.09","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","225.545","0.063","10","0.261","80","0.161","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.372","0.051","10","4.307","80","0.028","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.405","0.01","15","0.661","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","121.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","163.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2922.91","0.017","8","15.839","50","7.811","15","0.074","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.094","1000","498.307","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","395.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","416.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","918.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","149.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","977.011","0.418","10","19.597","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1397.72","1.122","10","19.703","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.22","0.058","8","0.776","50","-","-","0.012","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.451","3.359","15","19.698","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1395.6","0.021","15","17.151","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","8.64","0.005","10","43.43","80","2.12","15","0.031","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1457.855","0.733","8","21.148","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","201","0.039","5","11.049","50","3.06","12","0.048","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.909","1.993","10","19.732","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.03","10","21.388","80","13.57","20","0.039","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","1.016","10","20.26","80","4.365","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","66.207","0.012","10","9.636","80","0.208","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","6.7","100","14","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.73","1.754","15","9.516","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.458","8","7.8","60","10.73","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8345.808","0.122","10","23.757","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","136.51","0.023","10","14.4","80","1.702","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","287.71","0.208","10","16.15","80","-","-","-","-","正常"]