{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13354745","158.99","106.51","320","29.378","100","0.292","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13023131","152.742","105.04","320","44.106","100","2.494","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14047307","162.584","-","-","-","-",4.9319,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8618320","99.749","-","-","-","-",1.9798,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2806674.5","32.485","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1646266.625","19.054","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10630.434","0.123","3.765","320","3.294","100","4.89","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678181.562","7.849","98.475","300","4.147","100","2.354","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296669.76","12361.24","0.91","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3843410.75","44.484","0","320","0","100","3.372","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","211228.531","2.445","0","320","2.413","100","0.194","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2086474","24.149","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3403152.5","39.715","83.037","200","19.429","50","4.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3281583.25","38.287","79.918","200","17.691","50","6.194","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3511797","40.993","79.706","200","24.375","50","5.2","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","663155.44","7.68","541.037","200","0.004","35","488.55","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1037203.56","12","114.114","200","30.471","35","5.272","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","878139.5","10.16","103.653","200","32.259","35","3.773","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2861356.5","33.12","114.18","200","29.207","35","0.5","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2010436.125","23.269","135.109","200","13.381","50","2.564","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1458997.625","16.886","133.562","200","4.677","50","2.358","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500289","17.364","138.64","200","1.924","50","4.111","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2750112","31.83","18.72","200","13.26","35","4.31","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8640","0.1","1.18","50","0","35","0.67","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","909792","10.53","0.9","50","0.03","35","3.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","34368192","397.78","26.26","50","0","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","118368","1.37","0.67","50","0","35","0.46","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","760320","8.8","0.48","50","0.52","35","0.37","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","40593312","469.83","15.62","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","303264","3.51",41.54,"120",182.59,"850",1.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14015043","162.211","247.834","320","2.738","100","4.651","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2301485.25","26.64","-","-","-","-","6.29","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12003989","138.935","221.319","320","35.489","100","6.547","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5975037.5","69.16","-","-","-","-",11.63,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","825984","9.56","14.62","50","5.68","35","1.04","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","281298.72","3.256","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","225063","2.6","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","13692.183","0.158","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43975141.103","508.972","33.599","100","23.621","50","1.498","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43136126.731","499.261","37.404","100","24.043","50","2.929","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362104.969","4.191","255.197","550","13.812","400","2.975","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","516672","5.98","253.56","550","6.31","400","6.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","584928","6.77","195.8","550","3.12","400","2.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1191640","13.792","149.326","200","10.684","200","1.95","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1217503.625","14.092","53.381","200","11.47","200","7.626","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","176585.469","2.044","8.721","-","45.01","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2138655.75","24.753","56.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","869988.875","10.069","44.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4004869.75","46.353","57.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1802626.25","20.864","60.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3367865.75","38.98","56.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8317601.5","96.268","59.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2139450.25","24.762","43.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2045807.625","23.678","50.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","425629.344","4.926","66.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1388146.625","16.066","63.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3227601.25","37.356","-","-","1.351","50","2.823","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3540586.25","40.979","42.19","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2665580","30.852","43.133","100","14.133","50","1.83","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501642.438","5.806","30.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2451021.75","28.368","-","-","31.731","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7584008","87.778","48.274","100","0.704","50","4.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","819489.562","9.485","51.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4883300","56.52","33.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","633936","7.337","-","-","0.955","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3922190.25","45.396","17.42","50","5.339","35","0.882","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","170106.25","1.969","45.743","100","1.691","50","1.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11238048","130.07","81.376","200","18.525","200","4.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","301233.594","3.486","166.124","300","68.065","100","2.053","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","917642.938","10.621","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3790701.75","43.874","102.057","300","2.391","200","4.292","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2486348","28.777","0.215","120","0.015","100","0.929","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7260440.5","84.033","46.664","100","0","50","3.164","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192712.719","2.23","91.118","300","0.005","100","0.867","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1190908.125","13.784","65.074","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1376555","15.93","158.15","200","44.473","50","2.351","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1343798.75","15.55","160.172","200","43.983","50","5.568","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3784916.5","43.81","64.944","80","25.999","30","1.571","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3284512.25","38.02","71.815","80","20.452","30","3.059","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","822177.5","9.52","281.789","80","37.416","30","512.999","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","920.32","0.01","125.958","80","0","30","6.49","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4192493","48.524","12.195","100","0.273","50","2.031","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2982774","35.912",10.4936,"100",0.2397,"50",6.2006,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1742345.375","20.166","66.872","250","18.653","80","0.524","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1896251.875","21.947","77.486","250","14.078","80","3.254","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807021.25","20.915","84.267","250","15.106","80","2.035","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44480632","514.822","39.962","100","24.56","50","1.366","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7763992","89.861","145.62","320","6.46","100","3.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4278129.5","49.515","-","-","-","-",5.802,"20","正常"]