{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3286.718","4.94","25","48.652","250","11.038","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","522.07","141.85","500","102.849","500","179.762","500","5.627","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3","0.902","15","16.443","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","254.88","0.094","10","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","43.322","0.142","10","30.902","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.022","8","25.675","50","6.502","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","6.81","10","31.35","80","9.01","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.1","0.12","10","25.54","80","6.24","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.77","0.059","10","13.327","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","63.331","0.072","10","30.749","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","1.798","80","-","-","0.193","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1052.575","0.011","1.5","12.492","30","-","-","0.065","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6011.715","0.29","10","15.777","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","301.54","0.266","10","20","80","3.39","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","946.94","0.674","10","42.863","80","-","-","0.22","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","273.02","0.018","10","31.817","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","294.62","0.02","10","9.812","80","2.497","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","1.415","10","29.626","80","3.652","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.209","15","18.976","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2945.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.778","0.012","10","1.556","80","5.635","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","413.86","0.056","10","5.45","70","0.519","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12471.68","0.437","8.629","30.848","69.431","8.403","27.416","0.15","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4928.184","2.447","500","143.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","440.726","0.224","10","7.615","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.493","0.064","10","10.74","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.087","0.015","10","8.784","80","4.888","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1214.11","0.19","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.016","10","12.279","80","12.142","20","0.088","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","958.18","0.2","8","21.54","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.1","0.005","10","11.46","80","5.86","15","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","952.13","0.755","10","32.084","80","4.94","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","337.939","1.096","10","26.067","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","603.94","0.952","10","14.196","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.279","10","9.87","80","0.62","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.376","0.58","10","8.127","80","3.926","20","0.218","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","123.29","0.03","10","13.54","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.255","0.284","15","21.494","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","15.293","0.417","15","6.698","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","151.97","25.99","500","9.35","500","32.857","500","8.76","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.608","0.101","15","30.025","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.04","3.983","10","43.904","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","871.78","0.032","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","6.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3243.46","4.349","10","12.712","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.386","0.918","15","11.564","80","5.193","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.122","15","13.65","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.669","0.713","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.831","15","26.751","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","114.05","4.576","15","43.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","29.376","0.97","15","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","202.85","19.133","500","7.73","500","20.653","500","2.659","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.199","10","21.986","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","329.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.197","0.127","10","15.176","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","327.21","0.023","10","11.195","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","205.368","0.242","10","15.632","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.621","10","2.633","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","329.593","0.054","10","2.859","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","194.918","0.435","10","9.05","80","3.749","20","0.086","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11536.99","0.08","10","25.459","80","7.89","15","0.233","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20137.25","32.45","1000","147.856","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170216.797","0.117","5","7.626","40","6.522","15","0.081","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","182337.922","8.516","50","46.763","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","82.94","0.051","10","16.36","80","1.776","20","0.127","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","540.86","0.044","5","9.26","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","522.72","0.312","10","7.02","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73168.7","0.01","2","10.603","40","2.792","15","0.118","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121656.96","1.54","50","155","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.184","1.507","10","21.585","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","334.37","0.01","10","26.58","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","464.64","0.068","10","33.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","321.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","46.66","1.25","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","438.91","1.077","10","40.86","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","757","0.15","8","3.774","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","897.7","0.045","10","22.269","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.051","10","20.24","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","215.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.605","0.035","10","2.71","80","6.136","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.01","1.636","10","26.226","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","78.883","0.01","10","3.39","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","674.78","0.4","30","21.639","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","53.374","0.008","8","9.165","60","4.715","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.464","0.118","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1804.24","0.846","10","45.247","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","320.198","1.502","15","31.26","80","4.536","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","247.1","2.923","15","12.3","80","4.452","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","673.488","0.144","10","13.648","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.031","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.02","10","4.671","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","832.723","0.021","10","14.714","80","1.134","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.28","0.005","10","11.813","80","4.453","20","0.073","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","1.748","10","26.648","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","287.09","0.219","8","18.958","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","466.56","0.105","45","46.921","500","26.974","70","0.158","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1502.98","0.129","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","139.97","0.021","10","12.23","80","5.281","15","0.038","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1260.58","0.022","15","27.41","60","0.704","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","65.88","0.522","15","17.109","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","25.056","0.012","10","8.201","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5233.057","2.742","16","40.55","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","794.88","1.718","10","20.444","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","615.68","0.075","8","14.51","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.867","0.022","10","24.054","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","38.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","683.42","1.04","10","40.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","779.33","3.618","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","904.61","1.776","10","33.52","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","792.202","0.375","10","24.754","80","8.039","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","524.88","0.076","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18446.496","0.206","8","31.735","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14185.843","0.106","8","25.543","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.006","10","1.032","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5496.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13828.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","338.02","0.078","8","5.417","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.328","0.052","10","8.164","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.28","0.057","10","16.07","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.4","0.128","15","30.062","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","440.208","0.301","10","11.243","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","228.96","0.141","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","338.947","0.07","10","11.495","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.092","10","13.96","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","151.2","0.013","10","12.439","80","2.38","15","0.027","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","439.862","0.073","8","6.996","50","-","-","0.122","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","72.58","18.34","500","34.63","500","13.91","500","31.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.08","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.709","5.681","10","19.599","80","-","-","0.183","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54","1.85","10","18.244","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5956.967","0.766","2","30.404","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.627","1.262","15","23.708","80","-","-","0.277","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","32.141","1.169","10","15.472","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.81","0.046","10","51.303","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","263.52","0.165","10","11.552","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1244.16","0.031","10","32.892","80","3.497","15","0.056","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","167.713","0.024","10","0.374","80","0.281","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","17.374","0.014","10","3.769","80","0.038","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.916","0.045","15","0.621","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","187.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2936.74","0.02","8","16.354","50","8.289","15","0.08","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.319","1000","490.013","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","365.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","480.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","834.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","65.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","946.339","0.276","10","20.009","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1335.48","1.047","10","42.544","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","114.05","0.533","8","1.056","50","-","-","0.01","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.235","2.792","15","20.752","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1465.92","0.027","15","17.894","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","330.91","0.005","10","41.4","80","2.18","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1674.297","1.624","8","21.898","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","206","0.038","5","9.566","50","3.042","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.773","2.068","10","19.364","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","298","0.029","10","21.343","80","13.36","20","0.039","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.03","0.887","10","21.64","80","3.989","15","0.044","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.252","0.016","10","9.984","80","0.145","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","9.2","100","14","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.23","2.217","15","10.488","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","59.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.067","1.904","8","7","60","9.51","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8317.987","0.121","10","23.698","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","386.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.024","10","8.3","80","1.337","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","239.33","0.147","10","20.52","80","-","-","-","-","正常"]