{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12697477","150.899","105.123","320","31.543","100","0.296","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14258675","167.378","109.457","320","44.661","100","3.613","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13883510","161.812","-","-","-","-",4.8772,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8562474","99.103","-","-","-","-",1.9849,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2911582.5","33.699","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","808949.938","9.363","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10783.646","0.125","3.844","320","3.342","100","4.798","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680455.812","7.876","106.542","300","4.632","100","2.412","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296988.96","12374.54","0.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3689450.75","42.702","0","320","0.006","100","3.473","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","362596.469","4.197","0","320","2.328","100","0.191","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2119300","24.529","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","109138.609","1.263","-","-","-","-",0.196,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3456594.5","40.349","85.508","200","21.947","50","4.677","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3261621","38.07","88.714","200","17.96","50","6.267","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3594745.75","41.95","76.698","200","20.435","50","5.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","587204.69","6.8","523.463","200","0","35","488.071","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1022595.38","11.84","110.206","200","31.27","35","5.163","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","900261.88","10.42","113.748","200","30.263","35","3.831","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2899430","33.56","116.364","200","23.665","35","0.523","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2052414.75","23.755","147.001","200","19.541","50","2.608","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1500458.25","17.366","141.814","200","6.883","50","2.356","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1521890.75","17.614","139.652","200","2.596","50","4.365","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2803680","32.45","17.74","200","11.27","35","4.63","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","0.75","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1251936","14.49","0.9","50","0","35","0.47","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","864","0.01","0.32","50","0.01","35","1.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","374976","4.34","1.11","50","0.01","35","2.97","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","214272","2.48","0.57","50","0","35","0.16","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1231200","14.25","0.47","50","0.43","35","0.15","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41121216","475.94","15.96","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","295488","3.42",41.85,"120",199.55,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15693475","181.638","235.945","320","8.108","100","4.578","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1988166.62","23.01","-","-","-","-","6.03","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11886562","137.576","241.66","320","31.425","100","8.625","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5872787.5","67.97","-","-","-","-",10.83,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","835488","9.67","14.85","50","3.97","35","1.05","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","278298.96","3.221","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","206915.4","2.39","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13335.54","0.154","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","15840.073","0.183","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14293804.968","166.568","8.801","100","5.496","50","3.733","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39805840.626","460.716","37.662","100","25.618","50","2.644","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363200.562","4.204","267.994","550","13.435","400","2.899","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","509760","5.9","253.2","550","6.44","400","6.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","576288","6.67","202.88","550","3.16","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1001370","11.59","140.627","200","9.091","200","1.962","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1127535.75","13.05","50.77","200","9.88","200","7.68","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","169866.766","1.966","10.288","-","103.55","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2123193.25","24.574","57.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","862202.375","9.979","45.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4025465.5","46.591","58.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1767797.75","20.461","61.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3286835","38.042","58.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8781474","101.637","64.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2061685.5","23.862","45.853","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1984369.25","22.967","53.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","420953.375","4.872","68.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1372331.375","15.883","63.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3189121.25","36.911","-","-","1.331","50","2.892","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3536295.5","40.929","43.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2509490","29.045","40.166","100","12.083","50","1.316","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497739.531","5.761","32.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2457429.25","28.442","-","-","23.712","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7550167.5","87.386","48.234","100","0.957","50","4.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","813701.188","9.418","49.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4913520","56.869","35.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","904123","10.464","-","-","0.764","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3875010.75","44.85","17.084","50","5.268","35","0.862","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","182871.391","2.116","46.332","100","1.279","50","1.007","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10890720","126.05","80.659","200","15.585","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","200059.25","2.316","112.622","300","73.656","100","1.872","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","914121.688","10.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3746777.25","43.366","98.073","300","2.354","200","4.327","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2690296","31.138","0.22","120","0.01","100","0.828","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7240710","83.804","46.501","100","0","50","3.239","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","205464.469","2.378","65.859","300","0.006","100","0.887","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1219596.75","14.116","67.789","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1449609.63","16.78","162.446","200","45.388","50","2.412","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1364324","15.79","156.945","200","46.645","50","5.498","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3831452.5","44.35","69.245","80","19.91","30","1.855","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3308284.75","38.29","73.023","80","19.163","30","3.263","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","38362.37","0.44","142.648","80","3.452","30","10.459","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","124.71","0","123.295","80","0","30","7.325","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4098855.25","47.44","12.306","100","0.136","50","1.466","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3111839.75","37.558",11.7052,"100",0.2366,"50",7.7018,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1758279.5","20.35","69.13","250","11.733","80","0.52","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1848314.75","21.392","60.301","250","12.294","80","3.111","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1823483.75","21.105","89.437","250","14.871","80","1.938","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40986000","483.741","40.055","100","23.632","50","1.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7822653.5","90.54","112.72","320","9.6","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4426977.5","51.238","-","-","-","-",5.681,"20","正常"]