{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3711.255","9.253","25","79.942","250","12.813","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","294.2","124.84","500","93.199","500","160.861","500","4.05","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.042","2.113","15","17.898","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","4.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","304.13","0.075","10","18.53","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","110.036","0.146","10","30.397","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.022","8","25.744","50","6.409","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","57.02","6.94","10","30.17","80","9.77","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","148.61","0.14","10","27.14","80","6.37","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.063","10","13.903","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","4.666","0.098","10","32.173","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.007","10","1.822","80","-","-","0.195","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1051.823","0.01","1.5","11.907","30","-","-","0.068","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2127.338","0.67","10","17.572","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","502.85","0.431","10","26.92","80","5.27","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1437.7","3.151","10","29.707","80","-","-","0.188","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","224.64","0.074","10","24.801","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","326.59","0.014","10","8.768","80","2.457","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","1.441","10","27.896","80","3.562","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.234","15","18.566","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2069.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","1.443","80","5.584","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","405.22","0.062","10","5.78","70","0.546","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9691.69","0.326","8.629","27.907","69.431","7.999","27.416","0.143","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3706.176","1.052","500","122.649","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","351.501","0.034","10","7.963","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.518","0.059","10","10.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.025","10","9.63","80","4.727","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","575.3","0.127","10","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.016","10","11.334","80","10.648","20","0.081","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","867.46","0.261","8","20.68","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","961.63","0.081","10","35.43","80","5.157","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","363.008","2.655","10","26.252","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","542.59","0.931","10","13.624","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.201","10","7.53","80","0.73","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.832","0.739","10","6.546","80","4.176","20","0.329","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","125.25","0.03","10","12.07","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.112","0.016","15","16.538","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","132.797","0.017","15","7.407","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","344.82","25.149","500","16.15","500","29.45","500","8.6","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.195","0.147","15","30.266","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.04","3.965","10","37.636","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","991.87","0.024","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3061.15","3.728","10","12.441","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.573","1.662","15","10.526","80","5.791","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","36.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","69.12","0.173","15","12.16","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.704","2.172","15","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","91","0.242","15","23.444","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","38.02","4.488","15","43.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.91","1.002","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.21","24.226","500","14.02","500","18.882","500","2.308","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.43","10","17.427","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1138.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.084","0.136","10","14.055","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.57","0.018","10","10.914","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","173.794","0.279","10","15.656","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.464","1.125","10","2.656","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","273.507","0.114","10","1.897","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.166","1.245","10","14.424","80","5.975","20","0.285","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12413.95","0.075","10","26.241","80","7.55","15","0.198","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18593.28","32.109","1000","150.944","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161967.781","0.066","5","7.07","40","6.629","15","0.097","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175762.359","8.386","50","40.868","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.059","10","16.1","80","1.745","20","0.132","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","493.34","0.057","5","9.77","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.9","0.351","10","7.05","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72452.45","0.007","2","10.101","40","3.202","15","0.111","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129552.72","1.62","50","120","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","180.22","1.408","10","22.68","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","403.49","0.031","10","31.91","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","462.048","0.062","10","31.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","295.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","1.21","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","405.22","1.684","10","38.93","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","359","0.141","8","4.197","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","537.41","0.042","10","23.549","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","23","0.041","10","16.59","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","255.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.691","0.038","10","3.06","80","7.355","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.502","10","22.637","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","99.533","0.014","10","10.35","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","523.58","0.413","30","21.887","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.999","0.009","8","9.069","60","4.733","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.128","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1852.35","0.294","10","49.947","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","294.019","1.745","15","32.817","80","4.759","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","314.5","2.067","15","11.7","80","3.151","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","596.16","0.043","10","14.669","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","6.91","0.025","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.02","10","5.195","80","-","-","0.013","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","953.942","0.023","10","23.725","80","1.159","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.925","0.004","10","11.485","80","5.183","20","0.067","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","338.55","0.214","8","16.186","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","499.39","0.128","45","46.975","500","31.953","70","0.252","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1341.15","0.171","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","48.38","0.019","10","10.57","80","4.67","15","0.039","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","787.1","0.022","15","25.22","60","1.068","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","70.219","0.545","15","23.478","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","9.326","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5308.372","2.325","16","36.305","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","927.94","1.337","10","19.464","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","481.57","0.141","8","16.287","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","539.741","0.028","10","32.462","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","105.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","690.34","0.68","10","31.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","733.54","4.924","10","31.22","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","719.71","1.711","10","32.34","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","720.576","0.521","10","29.103","80","7.327","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","451.872","0.082","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18985.625","0.279","8","31.366","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14946.854","0.103","8","24.593","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.1","0.006","10","1.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","14.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6398.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10751.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","360.275","0.121","8","5.966","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.092","10","7.227","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.84","0.053","10","18.92","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.9","0.136","15","25.853","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","306.979","0.376","10","12.934","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","99.36","0.228","8","11.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","184.938","0.068","10","10.633","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.028","10","10.11","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","151.2","0.021","10","12.2","80","2.32","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","354.586","0.079","8","7.428","50","-","-","0.147","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","6.65","500","124.3","500","3.99","500","32.86","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","10.37","0.118","10","13.05","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.973","6.103","10","21.934","80","-","-","0.186","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.403","1.75","10","16.177","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","17.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5291.122","0.478","2","25.243","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.541","0.686","15","25.64","80","-","-","0.301","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","90.288","1.38","10","20.806","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.549","0.043","10","45.266","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","282.53","0.046","10","12.411","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1359.07","0.186","10","40.282","80","3.949","15","0.026","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.144","0.163","10","0.579","80","0.222","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.042","10","4.402","80","0.026","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.146","15","1.411","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","44.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","99.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2970.43","0.022","8","17.17","50","8.526","15","0.102","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.064","1000","592.584","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","265.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","136.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","693.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","31.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","163.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","908.842","0.491","10","19.189","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1423.57","0.541","10","46.139","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","26.78","0.053","8","0.543","50","-","-","0.006","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","9.541","2.529","15","54.083","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1319.04","0.027","15","17.452","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","446.69","0.007","10","39.82","80","2.45","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1331.217","2.074","8","19.522","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205","0.039","5","12.344","50","5.658","12","0.067","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.907","2.236","10","21.812","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","292","0.033","10","20.346","80","13.92","20","0.04","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","1.053","10","17.08","80","4.391","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","48.3","0.029","10","10.06","80","0.173","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","7","100","8.8","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","22.04","1.802","15","10.139","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.512","8","7.7","60","9.1","15","0.007","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8413.632","0.109","10","24.328","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","338.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","12.96","0.021","10","4.9","80","1.206","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","170.21","0.263","10","22.36","80","-","-","-","-","正常"]