{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-06-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13059236","155.472","112.092","320","34.217","100","0.319","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13381003","157.019","102.917","320","54.347","100","2.748","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14067956","162.824","-","-","-","-",4.9317,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8627515","99.856","-","-","-","-",1.9897,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2547435.75","29.484","-","-","-","-","1.611","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1560337.875","18.06","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12487.961","0.144","3.804","320","3.364","100","3.104","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679523.812","7.865","108.33","300","4.574","100","2.357","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","277649.52","11568.73","0.11","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3718155","43.034","0","320","0.002","100","3.501","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","241295.688","2.793","0","320","2.099","100","0.189","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2295932.75","26.573","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3109922.75","38.087","84.896","200","19.51","50","4.607","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3099085.75","36.713","88.226","200","14.463","50","6.254","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3202185.75","37.975","78.962","200","13.624","50","5.264","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","578157.13","6.69","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","983375.69","11.38","110.58","200","29.618","35","5.346","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","913937.44","10.58","113.692","200","28.205","35","3.995","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2897275.75","33.53","113.854","200","27.05","35","0.497","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2086737","24.152","145.912","200","9.655","50","2.692","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","809321.875","9.367","174.608","200","30.672","50","3.358","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","995419.312","11.521","142.779","200","34.202","50","5.289","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2782080","32.2","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23918976","276.84","18.22","50","0.06","35","0.25","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23847264","276.01","21.29","50","0.06","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24643008","285.22","18.58","50","0.02","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3456","0.04","0.48","50","0","35","0.14","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12360384","143.06","11.81","50","0.35","35","0.11","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45588096","527.64","21.59","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","297216","3.44",34.55,"120",194.82,"850",1.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16473062","190.66","234.914","320","24.819","100","4.554","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2702488.25","31.28","-","-","-","-",11.11,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12348532","142.923","227.526","320","30.586","100","5.897","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6394491","74.01","-","-","-","-",10.34,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","825120","9.55","14.84","50","3.15","35","1.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","512812.08","5.935","-","-","-","-",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","162138.6","1.88","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","66798.78","0.773","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","21266.691","0.246","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14864789.375","172.046","6.574","100","4.736","50","4.622","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55066200.196","637.34","40.316","100","26","50","3.238","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364361.562","4.217","277.315","550","13.448","400","2.899","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","506304","5.86","252.65","550","6.48","400","6.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","568512","6.58","196.03","550","2.97","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1061570","12.286","141.015","200","10.57","200","1.948","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1163433","13.466","39.283","200","11.73","200","7.733","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138719.5","1.606","7.61","-","24.38","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2110561.5","24.428","56.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","863807.312","9.998","38.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4023210.75","46.565","60.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1780049.25","20.602","64.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3267612.25","37.82","57.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8592759","99.453","64.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1935849.75","22.406","44.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1903361.25","22.03","51.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","419178","4.852","66.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1371014.875","15.868","61.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3155158","36.518","-","-","1.495","50","3.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3647849","42.22","36.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2708880","31.353","39.958","100","14.238","50","1.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496828.375","5.75","33.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2454962","28.414","-","-","23.096","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7511210","86.935","43.716","100","0.654","50","4.915","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","804420.875","9.31","47.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4877530","56.453","35.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1052330","12.18","-","-","1.438","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3852536.25","44.59","16.875","50","5.123","35","0.861","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","178836.266","2.07","50.958","100","0.949","50","1.026","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10607328","122.77","79.086","200","14.679","200","3.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","315522.844","3.652","111.932","300","67.239","100","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","908601.812","10.516","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3797630.25","43.954","103.947","300","2.328","200","4.381","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","654276.562","7.573","0.157","120","0.163","100","0.712","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7229927.5","83.622","47.069","100","0","50","3.185","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","203997.141","2.361","46.043","300","0.011","100","0.895","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1220482.625","14.126","68.517","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1470891.25","17.02","169.709","200","46.75","50","2.668","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1333349.13","15.43","143.372","200","44.866","50","5.732","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3827499","44.3","70.038","80","16.484","30","1.584","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3288429.5","38.06","69.392","80","10.862","30","3.247","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1095091.63","12.68","112.074","80","8.529","30","6.484","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1187605","13.75","84.587","80","0.754","30","10.894","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4119722.5","47.682","11.785","100","0.026","50","1.376","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2693439.75","32.456",11.9285,"100",0.246,"50",7.9854,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1863914.25","21.573","74.698","250","16.619","80","0.52","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2040990","23.623","73.794","250","13.372","80","3.161","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1784217.125","20.651","77.997","250","14.977","80","2.029","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42439924","491.203","37.772","100","22.857","50","1.395","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7798429.5","90.26","128.82","320","9.28","100","3.19","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5471822.5","63.331","-","-","-","-",6.042,"20","正常"]