{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3000.29","9.707","25","88.191","250","13.794","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","449.63","103.63","500","95.567","500","132.692","500","4.061","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.821","1.313","15","14.221","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","267.84","0.092","10","25.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","4.807","0.148","10","30.935","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.024","8","24.436","50","5.747","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","91.58","7.12","10","33.77","80","8.73","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","156.38","0.15","10","27.28","80","6.38","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.309","0.013","10","14.283","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.166","0.115","10","33.94","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.007","10","2.019","80","-","-","0.185","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1053.465","0.012","1.5","11.328","30","-","-","0.078","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2245.015","0.78","10","14.989","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","412.99","0.224","10","28.53","80","4.86","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1143.94","3.763","10","34.129","80","-","-","0.192","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","312.77","0.006","10","33.202","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","320.54","0.014","10","9.304","80","2.396","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","53.57","1.38","10","26.521","80","3.388","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.095","15","18.049","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.115","0.016","10","1.544","80","6.074","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","395.71","0.036","10","5.09","70","0.561","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11184.43","0.24","8.629","26.182","69.431","7.045","27.416","0.13","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3247.464","1.437","500","136.989","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","433.642","0.34","10","9.048","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.07","0.044","10","9.14","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.122","0.026","10","9.813","80","4.658","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","860.11","0.158","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.014","10","12.144","80","11.686","20","0.091","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","878.69","0.29","8","21.87","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","980.64","0.017","10","12.98","80","5.28","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","987.55","0.019","10","37.784","80","5.417","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.285","1.045","10","26.894","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","419.04","0.911","10","13.785","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.253","10","7.99","80","0.7","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.869","0.979","10","13.579","80","3.497","20","0.326","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","124.58","0.09","10","19.57","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.843","0.036","15","18.276","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","83.203","0.006","15","14.77","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","197.67","31.083","500","22.5","500","35.558","500","9.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.477","0.194","15","30.247","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.32","4.354","10","38.559","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","778.46","0.022","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","6.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2740.61","4.025","10","12.36","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.67","2.079","15","15.102","80","8.164","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.338","15","8.68","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.062","2.813","15","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","149","0.226","15","13.573","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","4.415","15","46.07","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.6","0.562","15","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.47","24.051","500","19.27","500","22.838","500","2.144","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.927","10","19.958","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","392.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.184","0.112","10","13.74","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.81","0.021","10","11.856","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","186.403","0.261","10","18.075","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28.296","1.393","10","2.784","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","280.455","0.073","10","1.631","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","78.624","0.469","10","6.64","80","3.538","20","0.141","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12136.61","0.046","10","27.016","80","7.18","15","0.166","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18433.44","33.884","1000","151.111","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172974.688","0.354","5","8.131","40","6.924","15","0.097","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","184865.953","8.952","50","88.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.066","10","14.04","80","1.696","20","0.109","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","645.41","0.075","5","9.58","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","439.78","0.362","10","6.975","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69130.37","0.009","2","9.721","40","4.161","15","0.123","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134296.56","4.77","50","118","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","130.874","1.386","10","24.79","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.89","0.019","10","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","549.144","0.063","10","30.19","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","309.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","1.3","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","432.86","2.087","10","39.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","278","0.368","8","10.603","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","597.89","0.036","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.033","10","13.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","334.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.218","0.064","10","2.84","80","8.562","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","128.64","2.46","10","17.593","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.587","0.011","10","5.05","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","927.07","0.4","30","20.864","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.65","0.01","8","9.529","60","4.793","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.075","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1752.69","0.16","10","47.239","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","381.197","3.497","15","39.345","80","7.117","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","173.66","3.398","15","12.4","80","4.358","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","629.078","0.054","10","16.032","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.033","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","332.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.015","10","5.147","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","797.04","0.034","10","15.158","80","1.26","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.877","0.006","10","10.52","80","4.897","20","0.063","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.432","1.748","10","27.549","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","300.02","0.217","8","17.426","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","469.15","0.14","45","46.635","500","36.897","70","0.247","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1600.62","0.161","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.022","10","8.69","80","2.637","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1123.2","0.021","15","23.53","60","0.391","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","73.536","0.399","15","19.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.626","0.011","10","8.989","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4687.497","2.717","16","42.116","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","945.22","0.972","10","15.589","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","393.76","0.095","8","15.626","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","508.723","0.019","10","12.458","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","26.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","610.85","0.941","10","29.77","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","851.04","3.674","10","40.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","822.53","1.825","10","32.74","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","691.632","1.011","10","32.271","80","6.248","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","216.173","0.075","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16019.237","0.742","8","32.511","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13182.307","0.105","8","25.522","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.014","10","1.434","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6387.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","352.331","0.226","8","6.11","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.059","10","4.099","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.48","0.052","10","21.77","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.13","0.115","15","29.125","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","290.822","0.22","10","11.066","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","110.59","0.34","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.421","0.07","10","10.418","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.081","10","10.19","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.028","10","12.041","80","2.38","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","540.691","0.074","8","7.07","50","-","-","0.137","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","60.48","5.45","500","70.71","500","11.41","500","30.64","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.09","10","15.47","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.876","6.698","10","23.075","80","-","-","0.187","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.546","1.183","10","17.36","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","44.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4426","0.126","2","28.399","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26","0.539","15","25.097","80","-","-","0.317","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","271.21","2.292","10","18.925","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.083","0.041","10","46.687","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","176.26","0.022","10","14.486","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","636.77","0.372","10","36.981","80","4.457","15","0.039","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","57.013","0.014","10","0.182","80","0.184","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.513","0.195","10","7.768","80","2.032","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.952","0.025","15","3.779","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","173.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","107.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2618.78","0.021","8","16.998","50","8.042","15","0.097","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.082","1000","269.793","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","348.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","417.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","860.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","34.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","792.634","0.496","10","20.471","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1154.44","0.83","10","20.852","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.13","0.373","8","0.901","50","-","-","0.011","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.376","2.501","15","48.642","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1305.84","0.029","15","16.563","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","469.15","0.005","10","41.49","80","2.86","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1055.948","1.762","8","21.17","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192","0.041","5","17.787","50","7.023","12","0.095","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.131","2.119","10","25.588","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","284","0.033","10","20.453","80","13.89","20","0.039","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","0.821","10","18.4","80","3.21","15","0.044","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","86.963","0.029","10","9.409","80","0.234","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.1","100","2.02","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.68","1.311","15","9.34","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.946","1.758","8","4.6","60","8.74","15","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8389.267","0.086","10","24.991","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.021","10","4.4","80","1.12","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","347.33","0.342","10","19.14","80","-","-","-","-","正常"]