{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-06-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13118899","153.987","109.278","320","37.006","100","0.318","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14653922","171.996","108.772","320","43.981","100","3.737","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13810983","159.849","-","-","-","-",4.8189,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8566440","99.149","-","-","-","-",1.9916,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2696924.5","31.214","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1980043","22.917","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13160.301","0.159","79.883","320","77.044","100","77.69","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675453.688","7.818","112.156","300","6.004","100","2.403","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","257743.92","10739.33","17.13","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3649968.5","42.245","0","320","0.023","100","3.801","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","407414.969","4.715","0","320","1.971","100","0.201","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2230685.25","25.818","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3378742.25","39.428","83.645","200","23.877","50","4.623","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3267396.25","38.13","83.362","200","13.83","50","6.279","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3431099","40.043","77.53","200","20.959","50","5.158","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","538712.94","6.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1002631.88","11.6","115.123","200","26.68","35","5.571","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","930438.19","10.77","107.771","200","27.684","35","4.027","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2931095.75","33.92","115.772","200","21.386","35","0.575","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1999949.5","23.148","139.415","200","15.125","50","2.783","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464743.125","16.953","136.615","200","5.278","50","2.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1522384.125","17.62","130.33","200","2.758","50","4.167","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2765664","32.01","18.47","200","12.44","35","4.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","272160","3.15","1.32","50","0.29","35","0.3","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35472384","410.56","26.29","50","0.23","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37327392","432.03","25.48","50","0.32","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","6912","0.08","0.56","50","0","35","0.13","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11232","0.13","0.69","50","0.42","35","0.12","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45480960","526.4","20.88","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","301536","3.49",37.67,"120",195.57,"850",1.39,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16432122","190.187","227.579","320","27.031","100","5.182","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2655297.25","30.73","-","-","-","-",10.59,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11694207","141.234","238.043","320","41.239","100","4.733","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6723082","77.81","-","-","-","-",9.7,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","701568","8.12","13.62","50","2.74","35","1.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","612605.44","7.09","-","-","-","-",0.3,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","143797","1.66","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26225.88","0.304","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","17954.152","0.208","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","2.293","100","3.925","50","4.773","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55567929.572","643.147","42.574","100","26.393","50","3.727","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364737.156","4.222","258.265","550","13.744","400","2.865","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","503712","5.83","253.25","550","6.43","400","6.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","552960","6.4","177.59","550","3.21","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1077690","12.474","135.278","200","10.638","200","1.901","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1077760.25","12.474","38.764","200","11.721","200","7.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","146270.469","1.693","7.398","-","31.504","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2101434.5","24.322","54.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","870544.188","10.076","34.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4008826.75","46.398","62.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1762203.25","20.396","57.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3260131.75","37.733","56.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8695409","100.641","61.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1895023.25","21.933","42.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1783770.375","20.645","46.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418898.562","4.848","66.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1374051","15.903","62.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3157468.5","36.545","-","-","1.616","50","3.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700193","42.826","32.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2736640","31.674","39.197","100","13.145","50","1.356","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496840.375","5.75","36.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2454481.5","28.408","-","-","26.462","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7419408.5","85.873","37.78","100","1.78","50","4.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","795501.062","9.207","50.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4868770","56.352","34.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062700","12.3","-","-","1.432","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3829631.5","44.324","16.515","50","4.975","35","0.852","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","162475.047","1.882","54.503","100","1.69","50","1.052","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10070784","116.56","75.451","200","22.105","200","3.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","300396.125","3.477","128.58","300","71.797","100","1.995","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","918917.375","10.636","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3825665.25","44.278","107.055","300","3.2","200","4.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","9.726","120","0.301","100","5","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7246760.5","83.874","45.946","100","0","50","3.002","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204838.641","2.371","32.135","300","0.022","100","0.875","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1185710.125","13.724","65.63","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1474281.88","17.06","172.996","200","45.481","50","2.838","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1349166.75","15.61","145.495","200","43.199","50","5.885","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3830520.25","44.34","68.967","80","12.264","30","1.501","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3354079.5","38.82","64.472","80","10.359","30","3.208","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","287963.84","3.33","80.125","80","14.515","30","1.974","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1017369.31","11.78","80.058","80","13.24","30","3.667","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4144356.5","47.967","12.246","100","0.584","50","1.335","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2522057.5","30.58",37.329,"100",3.9394,"50",7.8068,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739379.875","20.132","67.123","250","14.343","80","0.534","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1864531.625","21.58","63.799","250","8.175","80","3.198","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1790848.875","20.727","89.518","250","11.547","80","2.131","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44633560","516.592","40.42","100","24.144","50","1.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7746889","89.663","153.1","320","7.85","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4343247.5","50.269","-","-","-","-",6.278,"20","正常"]