{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2383.186","8.164","25","98.269","250","15.562","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","392.02","122.33","500","107.96","500","156.32","500","4.089","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.549","0.102","15","2.67","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","250.56","0.07","10","25.71","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","73.197","0.156","10","30.536","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.014","8","24.202","50","5.298","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","109.73","5.91","10","33.43","80","8.49","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","212.54","0.14","10","21.65","80","6.33","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.176","0.012","10","13.68","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.638","0.11","10","32.413","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.015","10","2.26","80","-","-","0.189","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1081.657","0.01","1.5","11.568","30","-","-","0.057","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5089.063","0.7","10","17.208","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","364.61","0.298","10","33.42","80","5.9","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","810.43","3.819","10","36.482","80","-","-","0.208","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","306.72","0.112","10","32.216","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","315.36","0.02","10","9.105","80","1.894","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","1.47","10","23.639","80","4.536","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.333","0.075","15","22.196","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","3200.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.538","0.011","10","1.288","80","6.757","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","394.85","0.185","10","10.93","70","0.733","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10782.13","0.203","8.629","26.402","69.431","6.175","27.416","0.11","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3889.68","1.415","500","126.847","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","489.992","0.467","10","10.173","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.317","0.062","10","10.49","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.448","0.033","10","9.913","80","4.588","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","830.24","0.121","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.024","10","13.933","80","14.422","20","0.1","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","913.25","0.16","8","22.37","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","985.82","0.008","10","18.84","80","5.19","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","656.64","0.072","10","36.239","80","4.261","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","370.827","2.063","10","22.157","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","581.47","3.152","10","13.767","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.164","10","7.16","80","0.66","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.45","1.238","10","16.065","80","3.35","20","0.249","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","108.66","0.03","10","25.79","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","39.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.872","0.904","15","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","88.387","0.215","15","5.329","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","60.97","18.88","500","10.68","500","29.059","500","8.22","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.704","0.046","15","18.82","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.36","3.006","10","38.281","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","644.54","0.022","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3311.71","4.048","10","13.944","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.757","2.56","15","15.944","80","8.252","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.173","15","9.86","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.987","2.555","15","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","61","0.12","15","16.869","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.94","4.346","15","43.27","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.082","0.348","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","234.13","31.866","500","17.55","500","18.67","500","4.477","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.821","10","18.748","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.804","0.111","10","13.883","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","320.15","0.019","10","10.525","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","192.126","0.23","10","19.434","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.24","1.239","10","3.079","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","424.323","0.463","10","3.352","80","-","-","0.014","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.107","0.295","10","10.857","80","3.118","20","0.093","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11258.78","0.03","10","28.112","80","7.37","15","0.196","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16655.33","33.32","1000","150.009","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171645.719","0.225","5","8.576","40","7.768","15","0.09","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","182726.094","8.85","50","59.862","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.023","10","12.23","80","0.992","20","0.132","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","538.27","0.065","5","9.08","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.92","0.288","10","6.931","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70565.47","0.011","2","10.186","40","4.968","15","0.185","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","136363.2","8.52","50","153","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","136.008","1.329","10","28.092","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","368.93","0.044","10","29.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","605.832","0.062","10","31.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","295.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","96.77","0.9","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","423.36","0.364","10","32.43","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","796","0.224","8","5.958","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1113.7","0.43","10","27.25","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.027","10","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.866","0.506","10","10.41","80","10.751","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.91","2.253","10","18.54","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","3.5","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.29","0.041","8","8.303","60","4.81","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.206","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1672.74","0.27","10","37.547","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","254.362","3.521","15","23.403","80","7.895","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","93.31","3.558","15","14.4","80","4.492","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","804.47","0.09","10","14.946","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.044","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","304.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","88","0.015","10","6.001","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","513.389","0.021","10","14.134","80","1.187","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.766","0.025","10","17.234","80","7.974","20","0.077","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","3.11","1.748","10","27.543","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","248.54","0.215","8","18.604","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","449.28","0.157","45","46.581","500","39.87","70","0.288","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1434.5","0.091","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","146.02","0.022","10","13.96","80","4.783","15","0.042","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","808.7","0.188","15","24.42","60","0.366","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","82.607","0.348","15","22.986","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.774","0.009","10","11.552","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4864.157","2.173","16","39.184","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","930.53","0.967","10","19.117","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","304.54","0.108","8","15.177","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.662","0.023","10","17.028","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","34.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","715.39","1.275","10","29.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","812.16","3.89","10","34.28","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","708.48","2.124","10","30.76","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","951.696","0.786","10","35.556","80","6.239","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","325.296","0.088","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16140.997","0.216","8","33.217","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13203.821","0.112","8","25.957","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.02","10","1.711","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","12.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7995.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","14851.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","361.715","0.537","8","5.139","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","5.506","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.64","0.061","10","25.38","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84.14","0.157","15","27.406","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","274.579","0.131","10","8.544","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","60.48","0.461","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.364","0.073","10","12.056","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.049","10","11.04","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","141.7","0.039","10","12.897","80","2.43","15","0.032","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","473.904","0.071","8","7.173","50","-","-","0.12","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","19.04","500","66.9","500","26.56","500","25.61","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.082","10","12.47","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.274","7.199","10","23.919","80","-","-","0.187","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","18.49","1.036","10","14.029","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","7.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4885.764","0.076","2","30.708","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.397","0.292","15","28.489","80","-","-","0.307","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","334.714","1.687","10","12.725","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.563","0.064","10","44.312","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","142.56","0.016","10","15.259","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1293.41","0.115","10","32.186","80","4.195","15","0.048","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.654","0.048","10","0.276","80","0.023","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.749","0.054","10","4.854","80","0.026","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.305","0.008","15","6.707","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","158.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","170.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2487.46","0.019","8","16.543","50","8.362","15","0.074","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.401","1000","326.433","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","404.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","378.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","803.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","137.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","983.146","0.431","10","21.708","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1220.81","1.076","10","25.961","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.98","1.134","8","0.712","50","-","-","0.13","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.532","1.913","15","227.517","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","987.84","0.033","15","15.74","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","472.61","0.007","10","40.38","80","3.08","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1281.022","1.403","8","24.283","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","199","0.045","5","16.736","50","5.33","12","0.074","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.006","2.074","10","23.107","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","0.038","10","22.12","80","13.6","20","0.04","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","1.059","10","23.17","80","3.193","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","77.671","0.045","10","9.597","80","0.227","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.6","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.53","0.966","15","7.841","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.848","8","7.4","60","9.56","15","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8379.418","0.072","10","24.814","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","362.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","8.64","0.109","10","6.8","80","1.098","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","223.78","0.187","10","18.22","80","-","-","-","-","正常"]