{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11648960","139.294","102.434","320","37.174","100","0.302","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11841869","142.885","110.517","320","47.601","100","3.485","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13667845","158.193","-","-","-","-",4.8874,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8470807","98.042","-","-","-","-",1.9989,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2546362.5","29.472","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1226561.75","14.196","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","123959.359","1.435","1390.213","320","1228.63","100","1389.47","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","667370.188","7.724","101.649","300","6.284","100","2.371","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","262464.48","10936.02","3.29","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3560793.5","41.213","0","320","0.004","100","3.81","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","576338.75","6.671","0","320","1.634","100","0.184","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2273965.5","26.319","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.01,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3297414.5","40.591","83.888","200","20.03","50","4.723","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3114552.25","37.984","85.098","200","16.685","50","6.474","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3408417.25","41.659","79.668","200","25.937","50","5.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","527939.94","6.11","948.992","200","540.073","35","289.943","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","962162.25","11.14","110.181","200","27.213","35","5.323","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","899643.5","10.41","118.857","200","37.952","35","4.649","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2889407.5","33.44","108.2","200","29.965","35","0.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2061616.625","23.861","139.918","200","10.984","50","2.952","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464724","16.953","138.802","200","4.512","50","2.472","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1561743.625","18.076","137.943","200","3.012","50","4.214","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2747520","31.8","19.87","200","11.76","35","4.67","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","362016","4.19","0.72","50","0","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34859808","403.47","27.1","50","0.02","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36284544","419.96","26.17","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","7776","0.09","1.29","50","0.08","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","14688","0.17","1.01","50","0.33","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21779712","252.08","13.49","50","0.38","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","304992","3.53",43.56,"120",196.45,"850",1.44,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17140506","198.386","231.912","320","29.299","100","6.701","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2953530","34.18","-","-","-","-","5.4","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11709201","135.523","239.276","320","41.257","100","4.554","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6997592","80.99","-","-","-","-",9.28,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","527040","6.1","9.85","50","4.94","35","1.62","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","514507.32","5.955","-","-","-","-",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","80585.4","0.93","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","20846.889","0.241","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","29249286.318","352.141","133.284","100","142.521","50","120.946","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58454210.953","676.553","45.648","100","27.042","50","3.765","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361479.281","4.184","279.2","550","13.518","400","2.832","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","496800","5.75","252.1","550","6.36","400","7.06","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","534816","6.19","205.41","550","3.22","400","2.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1039500","12.031","133.844","200","11.394","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1094282.875","12.665","39.045","200","14","200","7.617","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144876.344","1.677","7.691","-","23.399","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2017371","23.349","57.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","941405.938","10.896","36.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3981110","46.078","67.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1834739.5","21.235","21.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3263704.5","37.774","57.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8707314","100.503","62.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1847937.875","21.32","43.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1853218.25","21.449","43.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","424649.844","4.915","69.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1378021.75","15.949","66.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3169645.5","36.686","-","-","1.575","50","3.719","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700383","42.828","31.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2501280","28.95","42.612","100","15.278","50","1.503","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500180.625","5.789","32.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2470368.5","28.592","-","-","26.395","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7484948.5","86.631","40.26","100","3.197","50","4.989","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","798482.062","9.242","50.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4788690","55.424","34.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1072260","12.41","-","-","1.616","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3818735.75","44.198","16.218","50","4.923","35","0.855","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","149533.266","1.731","44.938","100","2.437","50","1.012","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10050912","116.33","73.304","200","24.777","200","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","287683.094","3.33","140.286","300","58.735","100","2.091","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","936656","10.841","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3745106","43.346","107.1","300","2.757","200","4.591","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","16.469","120","0","100","8.755","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7184092.5","83.149","42.51","100","0.164","50","2.949","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","207263.062","2.399","39.282","300","0.135","100","0.656","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1114146.5","12.895","66.676","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1452924.88","16.82","172.289","200","46.725","50","2.868","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1387608.75","16.06","161.134","200","41.922","50","5.932","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3781830.75","43.77","70.498","80","9.709","30","1.485","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3243092.25","37.54","55.773","80","7.329","30","3.339","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","537235.25","6.22","134.652","80","0.167","30","6.235","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1998784.63","23.14","59.684","80","1.375","30","11.923","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4101796.25","47.474","10.667","100","0","50","1.288","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2477626.25","29.817",13.7614,"100",1.0954,"50",6.2393,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1700331.375","19.68","66.552","250","14.886","80","0.502","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1856599.875","21.488","62.269","250","8.451","80","3.42","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1872955.625","21.678","83.846","250","14.222","80","2.128","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46717736","540.715","40.021","100","24.343","50","1.394","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7705801","89.188","150.16","320","10.44","100","4.05","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4353551","50.388","-","-","-","-",6.264,"20","正常"]