{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2722.312","7.675","25","54.641","250","12.848","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","416.51","126.65","500","116.675","500","177.361","500","4.089","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.452","0.124","15","2.351","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","287.71","0.157","10","34.24","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.007","0.154","10","29.537","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.005","8","22.736","50","5.108","15","0.053","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","161.57","4.89","10","29.04","80","7.95","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.14","10","22.6","80","6.36","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.742","0.013","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","85.018","0.113","10","34.514","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.036","10","2.198","80","-","-","0.173","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","694.453","0.011","1.5","8.46","30","-","-","0.028","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5590.316","0.436","10","17.956","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","381.02","0.251","10","27.16","80","5.27","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1137.89","5.589","10","25.585","80","-","-","0.208","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","279.07","0.02","10","27.72","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","320.54","0.019","10","8.774","80","1.468","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","42.34","1.658","10","22.391","80","9.225","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.109","15","21.042","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4690.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","18.49","0.008","10","0.934","80","6.796","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","406.94","0.027","10","7.1","70","0.666","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11294.86","0.223","8.629","26.629","69.431","5.352","27.416","0.117","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3592.392","1.743","500","155.181","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","441.271","0.389","10","11.903","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.773","0.035","10","13.39","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.254","0.066","10","11.031","80","3.821","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","777.9","0.193","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.028","10","14.083","80","15.941","20","0.095","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","768.1","0.016","8","18.02","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","667.01","0.007","10","19.33","80","5.07","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","968.54","0.11","10","43.861","80","5.026","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.591","2.482","10","22.882","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","482.11","2.975","10","15.248","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","7.1","80","0.63","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.19","1.001","10","15.333","80","3.163","20","0.244","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","101.22","0.08","10","22.77","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.912","0.764","15","17.117","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","87.61","0.025","15","6.556","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","198.78","7.001","500","5.63","500","19.262","500","5.97","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.198","0.155","15","3.188","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.28","1.092","10","34.49","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","476.06","0.03","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3329.86","5.687","10","12.847","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.595","2.961","15","15.894","80","8.131","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","0.11","15","12.66","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.469","0.464","15","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","0.42","15","23.537","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","121.82","4.29","15","32.24","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.168","2.89","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.39","26.117","500","17.55","500","26.497","500","2.623","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.115","10","19.889","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.8","0.11","10","98.415","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","307.21","0.021","10","12.211","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.849","0.249","10","18.416","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.325","10","2.645","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","348.143","0.982","10","4.709","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.803","0.142","10","7.217","80","2.919","20","0.197","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12177.22","0.023","10","26.603","80","7.38","15","0.264","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21275.14","31.275","1000","148.368","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156167.656","0.332","5","9.766","40","8.098","15","0.093","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169109.703","8.914","50","71.996","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.035","10","12.85","80","1.365","20","0.134","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","758.59","0.205","5","8.56","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.01","0.073","10","7.69","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68794.27","0.009","2","11.41","40","5.756","15","0.178","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","136510.56","6.94","50","199","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","428.54","0.058","10","35.7","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","389.664","0.063","10","29.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","285.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","86.4","0.82","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","434.59","0.264","10","32.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","795","0.21","8","6.349","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","752.54","0.261","10","26.325","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.036","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.098","0.342","10","8.66","80","6.778","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.26","2.302","10","12.77","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","3.8","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","938.3","0.426","30","19.644","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","54.953","0.011","8","5.681","60","4.918","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.078","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1801.39","0.773","10","46.093","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","306.72","2.377","15","18.753","80","4.556","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","407.81","2.679","15","13.7","80","3.352","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","766.541","0.066","10","15.208","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.037","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.005","10","4.194","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.023","10","8.282","80","1.123","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","49.248","0.08","10","18.524","80","7.73","20","0.086","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.382","1.748","10","27.342","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","233.44","0.22","8","23.817","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","439.78","0.131","45","46.259","500","42.013","70","0.579","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1534.17","0.109","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","134.78","0.627","10","12.01","80","4.47","15","0.047","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1289.95","0.041","15","27.5","60","0.558","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","89.933","0.098","15","27.486","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.773","0.01","10","8.556","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5231.246","1.952","16","37.762","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","972","0.737","10","27.694","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","232.46","0.088","8","14.733","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.342","0.03","10","15.999","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","640.22","1.4","10","33.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","656.64","3.455","10","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","673.92","1.659","10","35.91","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","934.33","1.753","10","36.936","80","6.313","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","247.795","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15629.583","0.21","8","34.197","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12803.962","0.117","8","25.747","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.025","10","1.555","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4177.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8679.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","330.909","1.202","8","4.015","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.131","0.015","10","8.155","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.52","0.053","10","29.31","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","88.6","0.083","15","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","0.364","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","366.825","0.071","10","11.998","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.106","10","15.36","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","150.34","0.042","10","26.453","80","2.3","15","0.031","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","501.984","0.07","8","7.085","50","-","-","0.148","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","68.26","13.6","500","45.92","500","22.2","500","27.33","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.066","10","13.49","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.091","7.48","10","24.521","80","-","-","0.183","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.419","1.337","10","21.261","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","51.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5132.166","0.425","2","33.969","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.104","0.215","15","32.616","80","-","-","0.31","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","299.894","0.358","10","4.791","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.69","0.04","10","45.842","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","166.75","0.023","10","14.028","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","803.52","0.052","10","33.909","80","4.192","15","0.092","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.857","0.027","10","0.166","80","0.016","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.43","0.057","10","4.366","80","0.033","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.366","0.008","15","6.396","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","173.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2865.02","0.02","8","17.367","50","8.3","15","0.1","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.712","1000","791.602","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","388.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","397.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","135.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","830.563","0.828","10","20.581","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1087.38","0.3","10","27.836","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","29.38","0.107","8","1.151","50","-","-","0.021","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.539","3.605","15","260.913","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1066.08","0.031","15","17.119","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","584.93","0.006","10","37.19","80","3.02","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1141.827","2.432","8","34.629","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191","0.039","5","13.256","50","5.14","12","0.063","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.709","2.06","10","23.639","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","295","0.037","10","23.186","80","14.06","20","0.042","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","0.834","10","22.29","80","2.917","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","55.663","0.051","10","9.797","80","0.388","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","4.3","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.86","0.138","15","7.322","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.254","2.232","8","6.9","60","9.78","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8350.387","0.076","10","23.489","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","376.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.123","10","11.3","80","1.238","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","231.55","0.167","10","17.07","80","-","-","-","-","正常"]