{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13340282","156.579","111.598","320","39.744","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15507453","181.755","101.973","320","55.204","100","2.403","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14232086","164.723","-","-","-","-",4.9804,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8562313","99.101","-","-","-","-",2.0026,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2624242.75","30.373","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","646132.5","7.478","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","15930.081","0.184","1554.618","320","1412.141","100","1597.716","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669154.75","7.745","110.515","300","6.452","100","2.355","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","268638.96","11193.29","1.07","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3622684.25","41.929","0","320","0.004","100","3.705","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","657363.938","7.608","0","320","1.408","100","0.621","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2330805.25","26.977","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.0275,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3438634","40.125","83.652","200","21.429","50","4.696","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3307233.5","38.548","80.308","200","19.926","50","6.54","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3496026.75","40.798","80.795","200","24.639","50","5.374","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","553321.94","6.4","454.37","200","78.795","35","217.468","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1053136.63","12.19","113.698","200","30.518","35","5.405","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1019674.75","11.8","103.315","200","29.097","35","4.447","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2982845.75","34.52","103.481","200","28.034","35","0.551","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2030978.875","23.507","137.451","200","14.615","50","2.877","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1495149.875","17.305","141.672","200","4.976","50","2.498","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1551244","17.954","139.685","200","2.803","50","4.239","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","133056","1.54","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","311904","3.61","0.79","50","0","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9964512","115.33","4.64","50","0.02","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36998208","428.22","26.15","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12096","0.14","0.07","50","0.07","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","14688","0.17","0.73","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.6","50","0.45","35","0.09","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","306720","3.55",42.99,"120",194.02,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17126178","198.22","225.417","320","37.228","100","7.601","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3426860.25","39.66","-","-","-","-","5.3","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11706410","135.491","230.713","320","30.833","100","3.847","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7411739.5","85.78","-","-","-","-",9.18,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","325728","3.77","6.76","50","2.75","35","2.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","43155.84","0.499","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","78390","0.91","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","17354.144","0.201","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","27205843.835","324.343","197.29","100","92.869","50","26.06","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50904657.91","589.174","44.666","100","24.931","50","3.132","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359020.156","4.155","289.126","550","13.581","400","2.851","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","497664","5.76","252.75","550","6.46","400","7.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","525312","6.08","210.89","550","2.73","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","958018","11.088","135.622","200","11.7","200","2.02","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","942654.125","10.91","34.819","200","15.356","200","7.737","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145021.953","1.678","8.276","-","27.33","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2012020.875","23.287","60.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","948581.562","10.979","39.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4011940","46.434","78.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1912203.75","22.132","10.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3272674.25","37.878","58.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8662833","100.264","63.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1817197.25","21.032","45.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1918090.375","22.2","41.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","423549.406","4.902","70.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1408612.125","16.303","66.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3178396.5","36.787","-","-","1.558","50","3.548","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700433.75","42.829","32.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2532910","29.316","45.718","100","16.617","50","1.685","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502519.625","5.816","32.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2461668.5","28.492","-","-","27.829","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7619335","88.187","40.542","100","3.086","50","5.011","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","787367.375","9.113","49.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4743920","54.906","35.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1076210","12.456","-","-","2.03","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3806528.75","44.057","16.015","50","4.964","35","0.856","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","150491.594","1.742","46.426","100","2.09","50","1.017","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9908352","114.68","70.546","200","20.372","200","5.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","281309.062","3.256","112.895","300","65.778","100","1.982","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","911406.188","10.549","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3678012","42.57","110.083","300","2.745","200","4.598","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","25624.254","0.296","14.184","120","0","100","7.828","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7118040.5","82.385","44.118","100","0","50","2.873","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","208790.688","2.417","136.834","300","0","100","0.874","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1024230.5","11.854","70.215","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1429074.25","16.54","151.417","200","44.149","50","3.191","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1395137.75","16.15","142.117","200","39.653","50","6.13","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3858431.25","44.66","65.057","80","8.803","30","1.267","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3233866.5","37.43","62.361","80","6.189","30","3.253","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","646461.69","7.48","193.777","80","0.985","30","10.544","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","42673.25","0.49","39.777","80","1.956","30","12.834","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4081593","47.241","10.433","100","0","50","1.308","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2448583.75","29.532",14.1125,"100",1.204,"50",6.4749,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1737070.5","20.105","67.957","250","14.433","80","0.503","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1855965.5","21.481","63.915","250","6.27","80","3.465","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1754161.125","20.303","88.21","250","10.174","80","2.444","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44728796","517.694","38.887","100","24.651","50","1.411","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7913905.5","91.596","159.46","320","6.81","100","4.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4434526","51.326","-","-","-","-",6.266,"20","正常"]