{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3025.067","6.314","25","35.374","250","11.403","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","471.74","164.23","500","133.643","500","193.67","500","4.003","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.851","15","1.934","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","109.73","0.073","10","51.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.148","10","29.841","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","52.877","0.01","8","20.744","50","5.269","15","0.046","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","4.5","10","27.98","80","7.66","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","117.5","0.14","10","22.89","80","6.34","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.017","10","14.175","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","5.789","0.12","10","35.394","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.05","10","2.015","80","-","-","0.174","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","346.105","0.012","1.5","7.166","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2304.554","0.476","10","14.698","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","69.98","0.071","10","15.41","80","6.06","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","66.53","2.852","10","27.634","80","-","-","0.157","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","319.68","0.045","10","37.739","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","12.1","0.018","10","8.212","80","1.36","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","8.64","1.518","10","21.062","80","10.594","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.109","15","16.594","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","2.337","80","6.338","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","326.59","0.031","10","8.41","70","0.705","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10655.84","0.305","8.629","29.418","69.431","6.067","27.416","0.143","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3263.448","4.287","500","143.057","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","129.332","0.01","10","9.952","80","-","-","0.015","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.518","0.031","10","18.23","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.07","10","13.098","80","2.925","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","136.07","0.106","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","24","0.023","10","12.816","80","14.602","20","0.085","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","831.17","0.016","8","18.22","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0.86","0.009","10","19.87","80","5.33","15","0.005","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","926.21","0.008","10","40.905","80","4.474","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","83.329","1.968","10","36.487","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","522.72","1.613","10","13.004","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.163","10","6.93","80","0.71","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.07","10","15.984","80","3.497","20","0.303","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.05","10","23.28","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.631","15","13.038","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","3.802","0.024","15","5.184","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","0.35","5.489","500","13.8","500","17.038","500","8.02","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.867","0.055","15","2.627","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.311","10","35.344","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","583.2","0.032","8","8.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2754.43","3.439","10","13.844","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","1.956","15","13.213","80","6.958","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.096","15","7.01","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.322","0.597","15","35.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.234","15","23.582","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","19.01","4.312","15","31.18","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","7.755","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.54","31.702","500","17.55","500","30.553","500","1.666","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.161","10","20.2","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.112","10","303.333","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.84","0.019","10","12.895","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","63.306","0.25","10","18.682","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.743","10","3.589","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","242.298","0.622","10","4.328","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","50.112","0.384","10","9.047","80","3.847","20","0.135","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7592.83","0.029","10","24.63","80","7.37","15","0.229","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1760.83","29.943","1000","147.615","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162429.938","0.224","5","12.797","40","8.248","15","0.096","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174902.047","8.865","50","72.412","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.037","10","13.24","80","1.435","20","0.145","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","703.3","0.135","5","12.89","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","177.98","0.07","10","7.18","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70610.4","0.01","2","11.053","40","6.429","15","0.221","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","132271.68","6.81","50","179","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","3.742","0.917","10","22.398","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","168.48","0.065","10","29.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","159.48","0.074","10","27.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","127.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.02","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","362.02","0.207","10","31.59","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","460","0.158","8","5.237","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","176.26","0.014","10","22.72","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","8","0.035","10","17.77","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.296","0.058","10","3.95","80","7.161","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","2.235","10","11.159","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","4.16","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","196.13","0.438","30","23.952","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.167","0.008","8","6.508","60","5.715","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.075","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1586.61","0.143","10","45.968","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","97.632","1.03","15","16.783","80","6.416","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","152.06","2.941","15","15.4","80","2.624","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","31.018","0.16","10","16.746","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","7.78","0.033","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","35.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","2","0.008","10","3.769","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.021","10","8.447","80","1.752","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","6.998","1.596","10","16.275","80","6.345","20","0.086","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.555","1.748","10","26.743","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.213","8","12.385","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","405.22","0.055","45","46.312","500","39.238","70","1.222","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","864.58","0.103","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","12.96","1.482","10","12.12","80","3.112","15","0.047","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","298.08","0.052","15","15.68","60","0.485","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.039","0.181","15","29.792","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.173","0.002","10","5.5","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4553.67","3.76","16","37.096","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","856.22","0.529","10","17.952","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","67.85","0.103","8","17.141","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","188.611","0.047","10","17.95","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","204.77","2.272","10","41.37","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","254.02","3.347","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","399.17","1.968","10","39.03","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","877.478","2.483","10","37.684","80","6.09","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","16.502","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14679.998","0.235","8","34.931","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12869.971","0.13","8","30.237","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.018","10","2.076","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0.008","1.248","8","3.567","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","7.167","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.079","10","42.98","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.29","0.093","15","28.596","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.416","8","28.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","78.312","0.077","10","12.555","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.06","10","13.67","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.06","10","79.331","80","2.23","15","0.025","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","50.89","0.072","8","7.625","50","-","-","0.143","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","8.14","500","37.07","500","16.55","500","30.54","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.121","10","12.65","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","8.232","10","24.502","80","-","-","0.183","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","1.126","10","15.623","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2281.195","0.299","2","25.181","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.131","15","32.929","80","-","-","0.291","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","23.328","0.055","10","45.81","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","249.7","0.033","10","12.307","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","134.78","0.052","10","42.156","80","4.236","15","0.088","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","28.301","0.076","10","0.141","80","0.023","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","3.911","0.13","10","5.599","80","0.026","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.013","15","5.704","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","20.94","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.98","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1263.17","0.021","8","16.983","50","8.754","15","0.075","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.117","1000","1101.109","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","130.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","52.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","252.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","26.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","120.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","752.285","0.834","10","11.651","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1078.99","0.148","10","28.546","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.7","0.027","8","3.912","50","-","-","0.02","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.216","15","7.94","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","660","0.032","15","17.222","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","26.78","0.006","10","36.76","80","2.95","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","171.853","2.314","8","26.444","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","208","0.059","5","12.361","50","5.592","12","0.08","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.346","3.802","10","33.042","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","81","0.045","10","22.442","80","14.02","20","0.041","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","59.62","0.63","10","20.63","80","2.946","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.599","0.116","10","9.393","80","0.482","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","5.2","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","5.61","0.013","15","6.629","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","1.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.025","8","9.5","60","10.35","15","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.685","0.085","10","24.601","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","373.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","15.55","0.027","10","9.5","80","1.175","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","114.91","0.189","10","17.59","80","-","-","-","-","正常"]