{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13301253","156.12","111.946","320","29.234","100","0.31","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15606485","192.525","108.103","320","61.248","100","3.219","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13918261","161.091","-","-","-","-",5.1012,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8699152","100.685","-","-","-","-",1.9864,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2593998.5","30.023","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","559081.438","6.471","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","48936.773","0.566","987.792","320","878.026","100","1059.008","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673498.812","7.795","119.962","300","7.168","100","2.815","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","276490.32","11520.43","8.36","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3496385.25","40.467","0.002","320","0.08","100","3.845","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","217079.141","2.622","0","320","1.248","100","0.295","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2587776.5","29.951","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3523553.25","41.132","88.893","200","17.861","50","4.68","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3291106","38.381","82.088","200","16.39","50","6.386","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3557320.5","41.515","89.246","200","26.086","50","5.199","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","685776.19","7.94","129.608","200","34.095","35","142.954","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","982694.5","11.37","118.276","200","30.435","35","5.829","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","982886.38","11.38","119.625","200","28.929","35","4.356","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3102724.5","35.91","115.035","200","28.001","35","1.858","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2044487.5","23.663","142.434","200","17.629","50","2.698","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1492423.125","17.273","139.966","200","4.723","50","2.424","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1578982.125","18.275","136.936","200","3.401","50","4.249","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1842912","21.33","14.81","200","8.39","35","3.06","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","1.97","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","158112","1.83","0.61","50","0","35","0.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7946208","91.97","0.5","50","0.02","35","0.85","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38784096","448.89","26.06","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.07","50","0.05","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","214272","2.48","0.76","50","0.03","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","172800","2","1.12","50","0.43","35","0.13","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","305856","3.54",43.57,"120",198.52,"850",1.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15871532","183.698","226.836","320","36.332","100","10.694","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2949379","34.14","-","-","-","-","5.99","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11796590","136.535","231.83","320","33.266","100","7.941","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6856558.5","79.36","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","485568","5.62","10.13","50","3.83","35","2.02","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","202813.86","2.347","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","179463","2.08","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","8773.507","0.102","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","22076804.648","311.534","433.802","100","101.185","50","39.556","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58804487.802","680.608","44.792","100","26.691","50","2.989","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360666.75","4.174","242.88","550","13.689","400","2.881","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","250.75","550","6.65","400","6.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","581472","6.73","193.13","550","3.4","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","936426","10.838","132.656","200","10.84","200","2.06","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","950040.375","10.996","37.174","200","13.953","200","8.007","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145833.812","1.688","8.725","-","28.913","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2027705.125","23.469","60.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","932129.875","10.788","39.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4035425.5","46.706","76.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1961391.625","22.701","6.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3274165","37.895","57.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8632412","99.912","62.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1871525.875","21.661","45.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1929139.375","22.328","42.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418520.219","4.844","69.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1447313.375","16.751","65.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3187570","36.893","-","-","1.548","50","3.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700046.5","42.825","32.123","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2309180","26.727","45.775","100","15.293","50","1.596","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503735.719","5.83","32.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460853","28.482","-","-","24.683","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7626199","88.266","39.8","100","3.224","50","5.001","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","792810.625","9.176","46.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4725090","54.688","36.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1148590","13.294","-","-","1.701","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3811186.5","44.111","16.173","50","4.604","35","0.854","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","149869.641","1.735","48.073","100","2.009","50","1.032","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10044000","116.25","77.107","200","15.35","200","4.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","264205.281","3.058","109.768","300","57.281","100","2.107","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922570.812","10.678","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3769081.25","43.624","111.967","300","2.521","200","4.583","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","505140.906","5.846","14.03","120","0","100","9.397","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6963885","80.6","44.838","100","0","50","2.993","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","197711.219","2.288","46.281","300","0.002","100","0.932","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1006485.875","11.649","65.859","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1443846","16.71","158.647","200","43.862","50","2.688","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1277202.25","14.78","146.009","200","37.843","50","5.993","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3735368.5","43.23","55.433","80","4.709","30","1.465","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3279714.5","37.96","57.308","80","4.573","30","3.19","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","502217.91","5.81","206.269","80","0.332","30","10.197","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","14924.26","0.17","41.292","80","2.282","30","14.102","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4050444.5","46.88","10.388","100","0","50","1.277","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2339141","28.21",16.8054,"100",1.1507,"50",6.0642,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1745675","20.205","63.696","250","19.386","80","0.48","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1855795.625","21.479","51.631","250","12.424","80","3.012","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1768638.875","20.47","90.213","250","15.3","80","2.12","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42780236","495.142","39.231","100","24.193","50","1.365","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7919133","91.657","136.13","320","6.96","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4425966","51.226","-","-","-","-",6.133,"20","正常"]