{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2929.571","9.825","25","35.781","250","11.806","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","458.65","176.31","500","166.948","500","200","500","5.359","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.261","1.261","15","2.007","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","152.93","0.077","10","33.13","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.047","0.156","10","28.506","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","134.87","0.015","8","21.759","50","4.967","15","0.054","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.05","10","25.62","80","7.46","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","141.7","0.16","10","23.17","80","6.31","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.963","0.026","10","14.943","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","62.035","0.081","10","34.111","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","10","3.04","80","-","-","0.171","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","336.872","0.077","1.5","8.277","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3148.391","0.428","10","12.85","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.022","10","12.1","80","5.39","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","787.97","1.233","10","23.678","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","4.32","0.033","10","31.893","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","188.35","0.022","10","8.656","80","1.159","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","1.412","10","18.698","80","10.477","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.169","15","16.008","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.773","0.011","10","2.304","80","6.479","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","427.68","0.03","10","9.16","70","0.822","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10297.08","0.288","8.629","29.629","69.431","6.354","27.416","0.15","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2818.824","2.778","500","125.992","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.01","10","9.245","80","-","-","0.015","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.605","0.099","10","19.93","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.474","0.048","10","11.553","80","2.8","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","0.09","0.095","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","169","0.022","10","12.429","80","13.904","20","0.083","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1261.44","0.022","8","17.46","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","19.87","0.01","10","19.9","80","5.37","15","0.005","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1010.88","0.036","10","42.001","80","4.741","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","156.024","2.554","10","44.962","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","412.99","1.714","10","12.882","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.177","10","6.98","80","0.56","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.573","0.843","10","15.125","80","3.34","20","0.294","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.04","10","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.217","15","7.72","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","82.166","0.029","15","6.723","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","1.5","4.214","500","4.62","500","12.565","500","8.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.1","0.02","15","3.29","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.23","10","35.633","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","692.06","0.041","8","10.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3055.1","4.935","10","11.406","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.806","2.246","15","13.414","80","7.598","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.094","15","8.1","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.987","1.092","15","32.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","95","0.316","15","25.604","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","14.69","4.159","15","31.15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.773","0.213","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.42","27.723","500","17.55","500","39.294","500","3.71","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.354","10","15.179","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.112","10","303.336","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","267.04","0.024","10","12.039","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","131.336","0.274","10","18.366","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.744","0.491","10","2.473","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.935","0.048","10","6.997","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","100.829","0.541","10","9.639","80","4.094","20","0.156","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","3415.39","0.113","10","22.062","80","7.46","15","0.214","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13918.18","33.914","1000","150.802","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159920.969","0.184","5","12.459","40","8.232","15","0.091","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","171693.344","9.18","50","75.148","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.036","10","13.1","80","1.482","20","0.113","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.06","0.165","5","13.04","50","-","-","0.111","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","114.91","0.075","10","7.197","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70456.61","0.023","2","11.512","40","6.578","15","0.246","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","132546.72","7.57","50","201","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","9.602","1.149","10","19.846","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","184.03","0.067","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","224.136","0.062","10","25.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","349.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","1.31","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","352.51","0.569","10","31.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","94","0.128","8","5.578","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.013","10","23.126","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","50","0.033","10","19.33","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","349.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.445","0.034","10","3.82","80","8.319","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","2.198","10","10.864","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","3.73","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","968.54","0.393","30","21.322","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.855","0.011","8","6.392","60","5.578","15","0.004","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.073","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1620.42","0.638","10","48.055","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","163.555","0.5","15","14.824","80","4.422","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","94.18","1.434","15","12.3","80","1.147","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","93.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","748.915","0.139","10","14.383","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","27.65","0.034","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","450.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58","0.02","10","3.847","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","8.168","80","2.271","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.493","0.685","10","9.001","80","3.31","20","0.064","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.728","1.748","10","26.912","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.271","8","11.023","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","398.3","0.047","45","46.092","500","36.464","70","1.282","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","935.91","0.075","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","12.96","0.038","10","10.17","80","2.669","15","0.03","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","43.2","0.032","15","12.43","60","0.251","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.01","0.202","15","31.918","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.002","10","5.5","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4590.382","1.478","16","41.05","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","857.09","1.692","10","17.259","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","315.32","0.095","8","16.988","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0","0.03","10","16.912","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","373.25","3.137","10","40.64","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","187.49","3.63","10","21.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","268.7","1.676","10","33.82","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","673.747","3.806","10","41.599","80","6.478","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12662.273","0.235","8","29.957","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11551.766","0.12","8","36.58","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.021","10","1.893","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1677.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9774.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","252.69","1.403","8","3.619","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","8.251","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.36","0.075","10","34.44","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","86.37","0.106","15","29.475","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","4.32","0.64","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0.036","0.079","10","12.5","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.148","10","15.24","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","364.61","0.06","10","42.328","80","2.24","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","129.341","0.071","8","8.294","50","-","-","0.119","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","42.34","13.02","500","37.42","500","18.88","500","31.68","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.209","10","10.33","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.053","8.333","10","25.574","80","-","-","0.176","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","37.238","0.985","10","16.31","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","57.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2728.285","0.465","2","22.224","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","13.379","0.13","15","27.45","80","-","-","0.274","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.302","0.044","10","47.022","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","293.76","0.046","10","13.423","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","555.55","0.058","10","39.606","80","4.261","15","0.088","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.652","0.024","10","0.288","80","0.02","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.67","0.192","10","5.274","80","0.078","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.016","15","5.313","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","12.3","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","148.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2729.38","0.023","8","17.393","50","7.982","15","0.058","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","21.622","1000","188.89","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","233.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","345.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","590.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","39.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","799.373","1.041","10","8.411","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","989.3","0.066","10","27.36","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","30.24","0.034","8","6.245","50","-","-","0.021","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","8.511","2.29","15","7.971","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","575.76","0.03","15","18.15","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","318.82","0.006","10","36.75","80","3","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","826.871","0.437","8","18.061","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","216","0.093","5","11.636","50","6.264","12","0.087","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.736","3.68","10","25.001","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","211","0.056","10","22.018","80","14.6","20","0.042","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","0.797","10","10.44","80","3.079","15","0.045","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.756","0.088","10","9.51","80","0.454","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.045","10","6.7","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.34","0.01","15","6.683","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","100.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.259","8","8.8","60","10.26","15","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8387.539","0.081","10","23.965","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","392.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.024","10","9.4","80","1.18","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","173.66","0.208","10","17.66","80","-","-","-","-","正常"]