{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13237237","155.369","112.061","320","24.092","100","0.316","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9228500","108.56","110.104","320","48.838","100","3.05","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14092134","163.103","-","-","-","-",4.731,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8593265","99.459","-","-","-","-",1.9789,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2909182.5","33.671","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","458029.438","5.301","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1179729.125","13.654","9.369","320","15.551","100","20.572","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671877.875","7.776","130.994","300","7.694","100","3.017","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","273709.44","11404.56","1.09","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3468937","40.15","0","320","0.096","100","4.26","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","208285.562","2.411","0","320","1.058","100","0.293","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3014151","34.886","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3486687.75","40.7","88.089","200","20.564","50",20.5636,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3306179","38.584","83.644","200","15.947","50","6.394","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3586161.5","41.824","81.43","200","19.292","50","5.285","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","590699.94","6.84","295.972","200","30.767","35","208.195","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","838969.63","9.71","121.798","200","22.799","35","6.777","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","933659.25","10.81","116.581","200","19.506","35","4.149","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3070432","35.54","104.802","200","28.623","35","0.578","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2029420.875","23.489","129.44","200","19.884","50","2.756","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1478265","17.11","139.715","200","11.523","50","2.419","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1527374.625","17.678","137.235","200","7.122","50","4","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2833056","32.79","21.35","200","13.4","35","5.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27041472","312.98","22.34","50","0.09","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","565056","6.54","0.74","50","0.01","35","0.66","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36026208","416.97","26.27","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","165024","1.91","0.14","50","0.02","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20661696","239.14","13.11","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42652224","493.66","22.8","50","0.06","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","309312","3.58",36.83,"120",197.15,"850",1.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16016564","185.377","222.552","320","32.017","100","5.785","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3102689.75","35.91","-","-","-","-","5.86","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12502037","144.7","228.25","320","34.298","100","4.274","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5883790","68.1","-","-","-","-",10.53,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","523584","6.06","12.64","50","3.3","35","1.18","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","507483.48","5.874","-","-","-","-",0.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","169929","1.97","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","74422.14","0.861","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","10213.751","0.118","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","15907607.224","197.484","759.044","100","33.558","50","58.955","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54716506.293","633.293","44.417","100","25.813","50","3.012","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360923.625","4.177","302.43","550","13.095","400","2.802","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","252.33","550","6.85","400","6.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","583200","6.75","189.01","550","3.76","400","2.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","866660","10.031","124.628","200","12.012","200","2.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","817668.688","9.464","45.898","200","15.7","200","7.785","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144674.109","1.674","8.735","-","25.111","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1988234.625","23.012","63.265","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","945014.625","10.938","42.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4009085.5","46.401","71.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1913153.875","22.143","33.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3271975.75","37.87","59.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8425948","97.522","62.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1842008.625","21.32","45.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1919974.5","22.222","43.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","419542.938","4.856","71.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1490361.875","17.25","69.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3196567","36.997","-","-","1.502","50","3.261","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3699715.5","42.821","32.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2248510","26.024","45.856","100","17.369","50","1.826","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502665.625","5.818","32.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2464475.75","28.524","-","-","24.937","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7570982","87.627","42.869","100","3.224","50","4.962","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","806394.5","9.333","49.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4730080","54.746","35.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066500","12.344","-","-","1.876","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3815389.5","44.16","16.354","50","4.299","35","0.85","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","160526.859","1.858","50.168","100","1.82","50","1.037","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9706176","112.34","68.977","200","19.831","200","4.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","307140.531","3.555","131.687","300","63.493","100","2.092","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922027.812","10.672","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3749487.5","43.397","113.642","300","2.665","200","4.636","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","2796224.75","32.364","13.96","120","0","100","9.706","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6976836","80.75","46.332","100","0","50","3.559","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184672.609","2.137","32.585","300","0","100","0.903","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1151153","13.324","58.108","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1408173.38","16.3","172.954","200","39.013","50","2.494","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1359858.25","15.74","152.929","200","38.794","50","5.815","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3737435.75","43.26","61.209","80","6.589","30","1.367","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3447115.5","39.9","65.833","80","6.797","30","2.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","50038.96","0.58","197.626","80","0.08","30","12.316","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5933.15","0.07","43.528","80","4.092","30","17.383","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4029719.25","46.64","10.408","100","0","50","1.322","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2333152.5","28.18",13.9593,"100",1.1018,"50",6.5927,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1705787","19.743","71.862","250","13.44","80","0.466","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1905150.75","22.05","62.531","250","12.26","80","3.669","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1772726.875","20.518","85.578","250","12.489","80","2.073","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46111688","533.7","39.119","100","24.814","50","1.422","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7873334.5","91.126","140.36","320","10.32","100","4.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3922497.25","45.399","-","-","-","-",6.149,"20","正常"]