{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3263","11.254","25","44.5","250","10.422","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","201.31","155.89","500","130.19","500","154.458","500","10.476","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.743","0.232","15","2.35","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","297.22","0.093","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","115.213","0.163","10","30.922","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.018","8","19.756","50","4.942","15","0.051","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","69.98","5.41","10","27","80","8.68","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","194.4","0.2","10","23.36","80","6.11","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.609","0.028","10","14.64","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.11","0.015","10","33.339","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","10","2.148","80","-","-","0.15","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","334.343","0.009","1.5","7.301","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5500.555","0.293","10","16.499","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","255.74","0.512","10","19.71","80","6.21","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","930.53","7.23","10","28.618","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","279.07","0.036","10","27.651","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","316.22","0.016","10","9.194","80","0.842","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","1.131","10","17.772","80","10.258","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.147","15","15.408","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","2.064","80","6.628","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","476.93","0.031","10","10.36","70","0.885","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10738.34","0.297","8.629","29.025","69.431","7.076","27.416","0.133","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3742.128","3.958","500","128.851","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","195.532","0.009","10","9.854","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.269","0.087","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.989","0.086","10","13.78","80","2.796","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","837.1","0.185","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.023","10","9.888","80","12.037","20","0.076","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1011.74","0.023","8","17.03","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.01","10","19.9","80","5.37","15","0.005","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1151.71","0.12","10","40.345","80","5.143","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","526.383","1.949","10","30.854","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","550.37","2.172","10","12.56","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.21","10","6.17","80","0.6","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.486","0.71","10","16.702","80","3.272","20","0.332","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","99.04","0.03","10","18.43","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.243","15","6.625","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.702","1.207","15","6.661","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","12.09","5.55","500","1.92","500","11.694","500","7.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.443","0.047","15","2.856","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.24","2.23","10","36.042","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1331.42","0.028","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3403.3","5.785","10","15.238","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.424","3.069","15","13.739","80","7.706","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.89","0.139","15","8.54","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.333","0.011","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.348","15","29.565","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","35.42","3.918","15","32.37","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","0.34","15","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","164.8","22.242","500","23.05","500","25.506","500","1.35","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.497","10","16.48","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.228","0.604","10","111.669","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.83","0.043","10","11.611","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.502","0.262","10","14.881","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.686","10","2.47","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","428.86","0.028","10","8.263","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.704","0.286","10","9.983","80","4.023","20","0.044","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11536.13","0.063","10","27.293","80","7.78","15","0.129","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17572.9","32.332","1000","148.192","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161811","0.339","5","12.798","40","4.632","15","0.094","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152483.672","9.175","50","102.457","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","65.66","0.039","10","12.6","80","1.645","20","0.109","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","548.64","0.101","5","9.9","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","212.54","0.072","10","7.167","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70156.8","0.011","2","10.957","40","6.429","15","0.266","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133674.48","6.56","50","213","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","83.692","1.463","10","19.678","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.02","0.125","10","39.41","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","281.976","0.042","10","29.04","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","306.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.91","1.2","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","352.51","2.956","10","28.74","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","601","0.133","8","4.337","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.012","10","26.298","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.04","10","21.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.778","0.01","10","3.33","80","5.422","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.959","10","16.937","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.007","10","3.75","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","463.1","0.386","30","20.713","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.145","0.009","8","5.855","60","5.315","15","0.005","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.071","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1777.14","0.311","10","43.765","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.562","1.718","15","19.119","80","3.946","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","269.57","2.176","15","11.9","80","1.392","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","801.706","0.538","10","24.115","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","26.78","0.043","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","312.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.018","10","2.971","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.023","10","8.972","80","2.622","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.002","3.056","10","20.226","80","10.195","20","0.099","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.814","1.748","10","26.336","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.215","8","3.458","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","408.67","0.03","45","47.626","500","35.893","70","1.257","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1332.91","0.074","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","7.78","0.065","10","7.69","80","2.314","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","251.42","0.046","15","12.29","60","0.219","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.42","0.188","15","33.297","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.002","10","5.5","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5405.282","1.052","16","36.514","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","917.57","1.778","10","23.271","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","301.53","0.081","8","15.482","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","396.317","0.037","10","16.271","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","611.71","2.209","10","41.01","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","609.12","3.198","10","28.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","593.57","1.237","10","35.82","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","716.429","2.897","10","52.314","80","6.412","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14219.488","0.235","8","27.734","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13954.118","0.146","8","36.973","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","155.52","0.022","10","1.65","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10944.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","341.856","1.356","8","3.663","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","9.249","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.12","0.041","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.67","0.089","15","36.994","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.05","0.286","10","14.908","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.94","0.236","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","122.773","0.075","10","12.858","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.01","0.185","10","10.89","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","609.98","0.062","10","16.153","80","2.26","15","0.027","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","426.211","0.069","8","6.824","50","-","-","0.103","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","64.8","38.78","500","41.08","500","40.83","500","32.51","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.05","0.188","10","8.81","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.89","6.604","10","28.03","80","-","-","0.184","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.838","1.416","10","21.927","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","4.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3099.292","0.975","2","28.105","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.803","0.127","15","25.741","80","-","-","0.288","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","332.467","1.847","10","19.486","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","85.363","0.055","10","44.3","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","288.58","0.04","10","17.706","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1099.87","0.031","10","33.207","80","4.151","15","0.071","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","27.881","0.042","10","0.21","80","0.015","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","34.608","0.135","10","3.515","80","0.657","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.472","0.008","15","4.973","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","30.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2005.34","0.025","8","18.127","50","8.672","15","0.058","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","22.611","1000","190.796","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","356.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","475.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","758.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","66.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","59.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","923.011","0.304","10","6.821","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1139.35","0.051","10","25.283","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.051","8","5.591","50","-","-","0.02","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.639","2.566","15","6.133","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1351.44","0.024","15","18.407","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","490.75","0.006","10","37.15","80","3.07","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1721.341","0.999","8","22.494","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198","0.116","5","16.887","50","6.625","12","0.079","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","38.102","2.264","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.021","10","21.136","80","15.74","20","0.037","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","153.79","1.208","10","12.85","80","3.514","15","0.046","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","51.901","0.085","10","9.529","80","0.362","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","16.2","100","2.08","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","28.25","0.011","15","5.501","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.243","8","8.2","60","9.67","15","0.026","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8312.198","0.111","10","21.711","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","392.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.024","10","9.4","80","1.18","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","101.95","0.235","10","17.49","80","-","-","-","-","正常"]