{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12495397","146.648","107.146","320","27.076","100","0.306","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14211900","169.131","107.92","320","55.377","100","3.486","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14466167","167.432","-","-","-","-",4.6718,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8498106","98.358","-","-","-","-",1.9815,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2899259.75","33.556","-","-","-","-","1.746","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1887081.125","21.841","-","-","-","-",14.2,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3861741.25","44.696","316.58","320","247.562","100","26.943","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674186.625","7.803","108.132","300","7.197","100","2.746","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","267068.16","11127.84","6.27","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3462654","41.82","0","320","0.034","100","4.286","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","428708.344","4.962","0","320","0.978","100","0.236","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3594833","41.607","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3516804.75","41.034","87.771","200","20.535","50","4.7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3284689","38.338","84.017","200","18.567","50","6.411","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3509726","40.701","80.345","200","24.109","50","5.201","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1104469","12.78","112.474","200","19.276","35","8.094","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1143334.25","13.23","112.931","200","23.011","35","5.711","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","966395.63","11.19","117.853","200","22.218","35","4.255","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3162057.25","36.6","106.446","200","21.086","35","0.579","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2031004.5","23.507","135.953","200","25.552","50","2.747","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1488008.125","17.222","136.617","200","5.865","50","2.433","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1544747","17.879","141.136","200","5.255","50","4.011","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2785536","32.24","20.96","200","12.28","35","4.93","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17324448","200.514","13.18","50","0.107","35","0.218","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","14658095","169.654","13.555","50","0.015","35","0.104","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39205728","453.77","26.16","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3400704","39.36","0.39","50","0.02","35","0.75","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36993888","428.17","25.96","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1728","0.02","0.11","50","0.03","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32182272","372.48","20.02","50","0.03","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34301664","397.01","20.2","50","0.11","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","313632","3.63",39.93,"120",198.26,"850",1.36,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17104774","197.972","222.075","320","26.025","100","7.057","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2221230.5","25.71","-","-","-","-","5.98","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12711483","147.124","236.475","320","37.886","100","4.108","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5058604.5","58.55","-","-","-","-",10.58,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","695520","8.05","12.83","50","7.07","35","1.72","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","584188.98","6.761","-","-","-","-",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","249989.4","2.89","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","106088.5","1.228","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","13858.594","0.16","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40106294.467","478.824","176.018","100","22.858","50","2.321","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55090506.274","637.622","44.808","100","25.541","50","2.768","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358198.688","4.146","292.857","550","12.896","400","2.779","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","503712","5.83","254.79","550","6.87","400","6.73","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","565920","6.55","209.97","550","3.63","400","2.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","871459","10.086","127.519","200","11.573","200","2.024","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","888968.312","10.289","41.151","200","15.043","200","7.676","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143394.672","1.66","8.626","-","26.043","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1979647.25","22.912","61.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","955132","11.055","40.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4003851.75","46.341","68.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1861059.375","21.54","56.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3269955.75","37.847","58.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8320862","96.306","63.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1904168.125","22.039","45.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1877071.625","21.725","45.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418386.125","4.846","68.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1492149.375","17.174","67.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3200196.75","37.039","-","-","1.558","50","3.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3700282.25","42.827","32.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2471240","28.602","45.673","100","16.226","50","1.701","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","500523.969","5.793","34.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2466140.5","28.543","-","-","25.482","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7585519","87.795","46.554","100","3.287","50","5.003","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","793988.188","9.19","48.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4813750","55.715","35.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1061610","12.287","-","-","3.076","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3825902.5","44.281","16.657","50","4.199","35","0.848","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","149059.656","1.725","46.72","100","1.255","50","1.022","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9547200","110.5","71.812","200","20.239","200","4.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","260744.203","3.018","69.175","300","47.926","100","2.364","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","917745.375","10.622","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3806285.5","44.054","117.282","300","2.894","200","4.499","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","1771295.125","20.501","15.347","120","0.015","100","9.747","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7074779.5","81.884","47.067","100","0","50","3.089","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","209150.219","2.421","152.421","300","0","100","0.897","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1233450.375","14.276","79.612","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1421045.75","16.45","180.628","200","44.87","50","2.654","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1361987.38","15.76","166.292","200","41.144","50","5.734","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3815429.25","44.16","61.706","80","6.995","30","1.358","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3188483.25","36.9","57.273","80","5.054","30","3.061","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","109855.16","1.27","236.4","80","0.018","30","14.299","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","37.055","80","6.343","30","20.417","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4132805","47.833","10.22","100","0","50","1.258","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2281600.75","27.501",13.5694,"100",1.5623,"50",5.4396,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1727936.125","19.999","58.295","250","11.656","80","0.495","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1909808.375","22.104","63.524","250","7.616","80","4.218","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1748679.5","20.239","78.239","250","14.424","80","2.275","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46659848","540.045","40.007","100","24.001","50","1.419","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7889397","91.312","137.14","320","9.9","100","3.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4548483.5","52.644","-","-","-","-",6.256,"20","正常"]