{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3517.72","12.977","25","44.138","250","9.536","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","563.94","132.561","500","133.26","500","124.974","500","10.633","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.279","0.111","15","1.43","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","324.86","0.232","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","71.348","0.143","10","29.49","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.019","8","17.379","50","4.843","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","66.53","6.69","10","31.74","80","10.1","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","187.49","0.2","10","22.72","80","6.25","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.038","10","14.736","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","47.088","0.132","10","33.227","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.006","10","1.895","80","-","-","0.16","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","336.958","0.006","1.5","6.768","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2152.444","0.333","10","15.193","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","419.04","0.852","10","26","80","5.75","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","671.33","3.427","10","27.264","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","216","0.056","10","32.262","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","301.54","0.029","10","11.275","80","1.63","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","1.041","10","19.128","80","9.9","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","16.54","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","2.394","80","6.63","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","573.7","0.023","10","9.71","70","0.896","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9580.02","0.277","8.629","30.935","69.431","7.67","27.416","0.127","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3654.648","2.706","500","121.184","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","376.946","0.014","10","36.018","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.874","0.097","10","22.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.07","10","13.813","80","2.78","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1073.15","0.149","10","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.022","10","10.866","80","12.434","20","0.085","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","901.15","0.017","8","17.08","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","419.04","0.008","10","20.31","80","5.53","15","0.006","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","320.54","0.009","10","23.297","80","3.844","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","328.658","1.139","10","37.561","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","761.18","2.367","10","13.158","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.145","10","6.93","80","0.59","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.598","0.954","10","16.014","80","3.675","20","0.342","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","136.78","0.03","10","26.57","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.274","15","6.264","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","46.138","0.939","15","7.721","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","0.98","2.949","500","28.8","500","6.564","500","6.27","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.856","0.05","15","3.424","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","4.407","10","36.201","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","993.6","0.029","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3151.01","7.119","10","14.158","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.931","1.687","15","13.853","80","6.439","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","51.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.076","15","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.048","0.136","15","37.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","0.412","15","23.157","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","57.02","3.674","15","32.45","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.486","0.273","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","156.96","18.439","500","8.93","500","21.438","500","1.228","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.027","10","20.579","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.969","0.543","10","14.852","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.99","0.02","10","10.302","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","186.084","0.255","10","15.717","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50.568","0.787","10","3.65","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","378.932","0.033","10","6.942","80","-","-","0.015","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.466","0.273","10","10.475","80","4.178","20","0.036","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12288.67","0.058","10","27.903","80","7.82","15","0.093","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16296.77","31.469","1000","154.328","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171487.453","0.501","5","11.285","40","7.04","15","0.092","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","183579.766","8.826","50","76.733","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.081","10","12.86","80","1.754","20","0.136","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","568.51","0.045","5","10.03","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.92","0.076","10","7.526","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69334.27","0.012","2","10.976","40","5.451","15","0.197","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","136265.76","6.74","50","207","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","28.454","1.378","10","24.255","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","360.29","0.102","10","30.54","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","550.152","0.075","10","29.36","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","334.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.2","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","385.34","4.688","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","852","0.151","8","7.281","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.012","10","25.829","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","16","0.03","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.864","0.017","10","3.28","80","6.253","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.499","10","24.322","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.011","10","5.27","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","977.18","0.386","30","20.631","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.166","0.013","8","4.87","60","5.16","15","0.004","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.41","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1761.52","0.63","10","38.022","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","273.629","3.199","15","23.022","80","7.574","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","233.28","3.395","15","14.7","80","2.647","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","852.422","0.265","10","15.206","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","6.91","0.036","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","335.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.024","10","4.003","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.028","10","9.385","80","2.8","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.342","0.145","10","3.337","80","0.383","20","0.048","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.642","1.748","10","26.779","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.227","8","7.934","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","348.19","0.045","45","47.867","500","37.945","70","1.426","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1342.68","0.127","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.1","0.024","10","8.38","80","2.19","15","0.12","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","674.78","0.094","15","21.15","60","0.621","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","60.648","0.242","15","29.916","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.995","0.011","10","6.866","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5233.497","0.915","16","38.075","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","931.39","1.083","10","28.992","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","331.68","0.109","8","15.45","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","5.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.285","0.028","10","22.797","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","588.38","2.945","10","44.7","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","625.54","2.962","10","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","787.97","1.49","10","36.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","945.994","2.072","10","50.792","80","6.945","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","262.829","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14856.583","0.247","8","28.816","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14701.046","0.135","8","33.476","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.012","10","1.498","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2028.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11499.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","580.44","1.192","8","5.138","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.443","0.02","10","10.316","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.88","0.049","10","16.05","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.67","0.065","15","31.156","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.715","0.399","10","16.319","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","77.76","0.074","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","280.632","0.072","10","12.24","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.179","10","8.91","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","546.05","0.07","10","15.469","80","2.1","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","434.851","0.071","8","6.818","50","-","-","0.096","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","53.57","15.24","500","39.04","500","16.6","500","30.18","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.133","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.555","2.241","10","23","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.213","2.451","10","23.014","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","68.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4704.918","0.54","2","19.684","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.822","0.15","15","29.022","80","-","-","0.302","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","320.717","1.901","10","20.202","80","-","-","0.015","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","78.97","0.049","10","38.751","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","158.98","0.046","10","19.117","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1143.07","0.063","10","38.296","80","4.313","15","0.041","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","44.952","0.054","10","0.268","80","0.036","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.304","10","3.435","80","0.735","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.761","0.029","15","5.445","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","169.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2732.83","0.024","8","17.794","50","7.854","15","0.05","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.278","1000","117.45","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","316.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","348.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","761.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","77.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","118.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","717.638","1.405","10","8.596","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1013.57","0.067","10","27.793","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","115.78","0.065","8","1.829","50","-","-","0.017","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","10.203","3.602","15","5.127","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1463.28","0.02","15","13.896","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","509.76","0.007","10","35.96","80","3.21","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1357.124","2.518","8","24.274","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","224","0.124","5","19.289","50","6.096","12","0.068","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.117","2.268","10","20.704","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.03","10","19.162","80","14.69","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","91.58","1.298","10","20.2","80","4.226","15","0.044","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","64.832","0.1","10","9.724","80","0.286","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.192","10","9.9","100","2.09","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","12.83","1.746","15","9.812","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.995","1.313","8","6.7","60","8.73","15","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8387.539","0.152","10","20.167","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.024","10","9.4","80","1.18","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.76","0.397","10","12.07","80","-","-","-","-","正常"]