{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12748308","149.512","108.959","320","26.691","100","0.312","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14775904","173.404","107.452","320","60.022","100","3.008","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14082170","162.988","-","-","-","-",4.8009,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8456809","97.88","-","-","-","-",1.9881,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2627916.25","30.416","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7395331.5","85.594","-","-","-","-",12.8421,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9242401","106.972","257.231","320","15.219","100","4.396","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669667.812","7.751","103.03","300","7.631","100","2.533","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","266658.72","11110.78","0.55","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3597920.75","41.643","0","320","0.045","100","4.446","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","478558","5.539","0","320","0.617","100","0.195","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2053592.25","23.768","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3970152.25","46.339","86.273","200","22.701","50","5.715","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3261413.75","38.06","82.366","200","21.912","50","6.385","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3538586.25","41.303","78.118","200","23.566","50","5.225","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1404336.75","16.25","115.373","200","24.267","35","4.957","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1139472.88","13.19","108.21","200","26.875","35","5.394","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1054554.5","12.21","106.124","200","19.802","35","4.773","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3169624.75","36.69","112.128","200","26.816","35","0.456","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2001455.5","23.165","140.477","200","25.002","50","2.642","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1490899.875","17.256","148.797","200","9.642","50","2.409","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1562602.75","18.086","143.274","200","5.38","50","4.024","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2746656","31.79","10.99","200","12.7","35","5.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6048","0.07","0.71","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16368524","189.45","12.089","50","0.046","35","0.135","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","618102.5","7.154","0.614","50","0.005","35","0.001","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14879808","172.22","12.29","50","0.14","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37787040","437.35","25.4","50","0.28","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35603712","412.08","25.47","50","0.28","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10368","0.12","0.14","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44759520","518.05","25.71","50","0.01","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32648832","377.88","19.76","50","0.32","35","0.07","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","317088","3.67",26.11,"120",180.44,"850",1.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15235210","192.364","222.94","320","23.211","100","6.184","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3082603.5","35.68","-","-","-","-","5.73","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11979521","140.464","228.231","320","31.669","100","4.396","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5033996.5","58.26","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","667008","7.72","11.9","50","2.8","35","2.19","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","558207.06","6.461","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","199892.4","2.31","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","87969.24","1.018","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","27163.668","0.314","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41358459.592","493.454","38.99","100","25.005","50","0.788","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55997314.279","648.117","45.439","100","25.492","50","2.515","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361376.844","4.183","309.544","550","13.328","400","2.814","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","505440","5.85","252.64","550","6.7","400","7.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","555552","6.43","218.99","550","2.86","400","2.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","901493","10.434","134.901","200","12.643","200","2.035","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","887821.625","10.276","56.238","200","16.048","200","8.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","138810.469","1.607","9.341","-","18.2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1979732","22.914","66.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","945281.5","10.941","43.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4027175.25","46.611","70.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1808052","20.926","48.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3260504.75","37.737","61.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8098405","93.928","66.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1854326.875","21.493","47.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1751239.125","20.323","42.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418448.906","4.843","71.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1483546.25","17.182","70.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2857909.75","33.078","-","-","2.147","50","3.097","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3708246.5","42.92","42.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2468690","28.573","45.784","100","17.106","50","0.972","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","502125.5","5.812","34.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2455513.75","28.42","-","-","36.078","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7590884","87.857","40.637","100","3.308","50","4.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","788809.75","9.13","50.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4998090","57.848","33.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066750","12.347","-","-","3.962","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3802777.75","44.014","16.981","50","4.165","35","0.851","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","158969.125","1.84","47.347","100","1.036","50","1.008","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9939456","115.04","62.582","200","18.688","200","5.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","300869.094","3.482","149.667","300","63.799","100","2.169","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","916757.625","10.611","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3762721.5","43.55","116.465","300","3.366","200","4.444","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","143304.031","1.659","14.292","120","0.038","100","9.578","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7024061.5","81.297","46.569","100","0","50","3.973","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","212662.922","2.461","75.728","300","0","100","0.883","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1287532.75","14.902","58.256","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1432338.88","16.58","175.723","200","45.695","50","2.815","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1417689.25","16.41","164.195","200","44.083","50","6.608","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3876889.25","44.87","62.187","80","4.138","30","1.662","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3284295.5","38.01","69.708","80","4.525","30","3.198","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","351595.22","4.07","130.186","80","11.461","30","22.78","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1941128","22.47","68.416","80","15.455","30","8.251","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4142952.5","47.951","11.582","100","0.587","50","1.253","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1865805.625","22.447",11.523,"100",0.2767,"50",6.8167,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1753830.25","20.299","63.23","250","15.547","80","0.535","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1973352.375","22.84","76.605","250","10.795","80","2.577","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1806041.625","20.903","87.75","250","8.783","80","2.241","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45778032","529.838","40.622","100","24.718","50","1.481","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7875884","91.156","149.66","320","19.26","100","4.03","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4395114","50.869","-","-","-","-",6.216,"20","正常"]