{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1798.664","4.375","25","43.239","250","7.614","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","501.2","217.094","500","105.42","500","87.734","500","9.425","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.992","1.451","15","1.937","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","299.81","0.097","10","21.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","116.442","0.161","10","29.424","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.318","0.01","8","20.615","50","4.03","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","74.3","5.29","10","29.69","80","8.51","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","146.02","0.21","10","21.2","80","6.25","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","2.642","0.044","10","14.658","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.95","0.174","10","34.042","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.006","10","1.928","80","-","-","0.129","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","338.623","0.016","1.5","6.505","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5663.971","0.402","10","16.389","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","321.41","1.502","10","21.95","80","4.96","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","974.59","2.282","10","30.853","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","296.35","0.031","10","13.739","80","5.329","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","49.25","0.534","10","18.539","80","8.704","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","7.497","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","15.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.462","0.014","10","1.696","80","6.464","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","463.1","0.036","10","9.23","70","1.11","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10471.22","0.293","8.629","30.091","69.431","7.329","27.416","0.147","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4629.216","1.679","500","134.219","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","523.308","0.038","10","18.295","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.491","0.129","10","21.28","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.058","10","11.575","80","2.935","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1108.42","0.064","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.037","10","14.016","80","14.691","20","0.109","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","904.61","0.229","8","15.48","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","594.43","0.006","10","21.06","80","5.4","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","490.75","0.006","10","24.927","80","3.844","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","349.874","3.076","10","40.773","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","498.53","1.394","10","13.528","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.197","10","7.58","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","21.254","0.865","10","11.416","80","3.213","20","0.23","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","94.07","0.51","10","20.66","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.767","0.007","15","16.37","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","42.768","0.89","15","13.163","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","2.59","1.35","500","2","500","4.33","500","5.26","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.379","0.571","15","3.857","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","5.247","10","34.017","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1099.87","0.023","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3286.66","7.713","10","13.102","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.029","2.567","15","16.247","80","6.302","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.085","15","8.98","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.685","1.393","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","0.793","15","21.157","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","127.01","3.558","15","31.45","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.308","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","100.35","25.363","500","2.09","500","8.975","500","5.231","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4","10","11.659","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.137","0.922","10","16.195","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","199.54","0.016","10","7.545","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","168.884","0.246","10","16.172","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","61.536","0.879","10","3.474","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","127.896","0.329","10","9.922","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.155","0.117","10","4.369","80","5.605","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12682.66","0.041","10","25.252","80","6.69","15","0.237","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20825.86","31.944","1000","171.442","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151403.641","0.058","5","10.398","40","6.79","15","0.101","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159174.016","8.82","50","73.421","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.042","10","12.86","80","0.406","20","0.133","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","611.71","0.029","5","9.9","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.13","0.075","10","7.229","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63247.39","0.015","2","11.304","40","5.645","15","0.161","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121039.92","5.89","50","146","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","7.655","1.124","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.073","10","27.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","541.656","0.093","10","31.12","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","288.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","1.3","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","443.23","3.654","10","33.05","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","778","0.167","8","10.298","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","643.68","0.371","10","21.073","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.032","10","20.72","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.373","0.037","10","1.52","80","7.685","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","47.8","0.322","10","18.729","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.056","0.018","10","3.69","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","906.34","0.469","30","24.883","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.146","0.01","8","4.533","60","6.398","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.074","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1591.37","0.049","10","30.166","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","306.288","2.719","15","26.25","80","5.217","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","306.72","2.276","15","8.3","80","2.137","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","956.966","0.177","10","12.116","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.031","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","297.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.029","10","4.516","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","764.64","0.277","10","11.386","80","2.799","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.517","0.117","10","4.619","80","0.4","20","0.06","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","1.748","10","27.477","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.209","8","19.073","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","418.18","0.064","45","46.235","500","42.823","70","1.431","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1409.24","0.065","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.038","10","16.28","80","3.777","15","0.076","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1377.22","0.891","15","23.31","60","0.803","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.771","0.342","15","36.072","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.144","0.01","10","5.432","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4990.724","0.618","16","33.963","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","855.36","0.382","10","23.712","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","250.3","0.084","8","15.704","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","533.174","0.037","10","29.155","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","649.73","1.558","10","38.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","750.82","2.571","10","27.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","933.98","1.796","10","34.31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","833.76","3.618","10","44.189","80","7.601","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","155.52","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13052.911","0.2","8","31.711","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10381.219","0.231","8","37.791","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.027","10","0.491","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7259.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11441.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","386.764","0.014","8","5.64","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.478","0.128","10","6.975","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.38","0.051","15","31.892","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","269.222","0.249","10","17.284","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.062","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","326.845","0.076","10","9.662","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.278","10","8.39","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","649.73","0.767","10","18.161","80","2.71","15","0.058","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","503.712","0.072","8","7.062","50","-","-","0.145","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","53.57","36.77","500","133.58","500","70.57","500","30.5","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.079","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.137","0.594","10","13.186","80","-","-","0.145","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.125","1.328","10","19.28","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5302.812","0.068","2","13.742","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.881","0.139","15","31.904","80","-","-","0.3","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","517.882","4.262","10","9.24","80","-","-","0.03","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.59","0.035","10","45.517","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","109.73","0.032","10","19.788","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1293.41","0.865","10","41.417","80","4.25","15","0.092","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.698","0.01","10","0.166","80","0.495","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.999","0.791","10","3.486","80","0.819","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.842","0.358","15","1.119","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","146.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","165.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2383.78","0.022","8","17.979","50","7.751","15","0.056","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.278","1000","261.675","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","435.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","467.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","802.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","106.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","896.918","0.765","10","14.958","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1031.73","0.673","10","29.322","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","115.78","0.083","8","0.495","50","-","-","0.007","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.208","3.159","15","21.544","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","971.04","0.021","15","9.467","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","458.78","0.008","10","36.25","80","2.48","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2011.671","1.85","8","22.293","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","212","0.092","5","10.689","50","5.475","12","0.057","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.547","2.535","10","17.127","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.031","10","17.591","80","14.23","20","0.031","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","1.672","10","22.9","80","3.904","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","47.833","0.01","10","9.598","80","0.267","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.327","10","11.5","100","2.34","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.5","0.083","15","10.33","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.626","1.437","8","9.5","60","8.84","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8144.669","0.072","10","19.113","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","376.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.022","10","8.6","80","1.185","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","244.51","0.229","10","7.24","80","-","-","-","-","正常"]