{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12702605","156.854","112.357","320","29.366","100","0.321","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13248980","162.319","104.384","320","48.269","100","2.382","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14106614","163.271","-","-","-","-",4.8956,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8441447","97.702","-","-","-","-",1.9874,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2632923.25","30.474","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7794414","90.213","-","-","-","-",12.59,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9085565","106.654","239.774","320","11.155","100","3.993","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673596.625","7.796","82.201","300","7.41","100","2.238","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","285180","11882.5","2.17","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3622677.25","41.929","0","320","0.193","100","4.408","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","432891.438","5.01","0","320","0.59","100","0.206","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1861726.875","21.548","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3948219.75","46.074","82.735","200","17.968","50","5.284","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3318797.5","38.722","81.739","200","18.38","50","6.501","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3593692","41.975","77.552","200","20.831","50","5.277","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1454039.25","16.83","100.206","200","19.144","35","4.274","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1117112.88","12.93","106.153","200","24.529","35","5.453","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1038661.94","12.02","114.867","200","28.188","35","4.78","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3277309","37.93","112.054","200","29.953","35","0.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019595.125","23.375","142.183","200","21.996","50","2.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1511743.875","17.497","145.429","200","5.417","50","2.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1554501.625","17.992","129.689","200","4.749","50","4.401","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2798496","32.39","20.49","200","14.23","35","4.85","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14867712","172.08","11.56","50","0.01","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31715712","367.08","18.72","50","0.09","35","0.82","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36100512","417.83","26.22","50","0.02","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.64","50","0.03","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30621888","354.42","18.33","50","0.19","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32832","0.38","1.04","50","0.79","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","317952","3.68",28.14,"120",170.27,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16917576","195.805","225.468","320","27.755","100","6.139","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3633399.25","42.05","-","-","-","-","5.9","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12261132","141.911","233.021","320","32.416","100","4.122","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5690138.5","65.86","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","625536","7.24","12.4","50","2.77","35","2.02","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","527429.04","6.105","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","140705.4","1.63","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","56096.34","0.649","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","25451.164","0.295","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49670736.971","593.755","38.217","100","25.187","50","1.392","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56065191.948","648.903","45.955","100","25.385","50","2.242","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364237.688","4.216","307.626","550","13.54","400","2.879","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","508032","5.88","253","550","6.73","400","7.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","579744","6.71","209.11","550","3.11","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","914217","10.581","135.374","200","11.557","200","1.99","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","917021.625","10.614","45.866","200","14.681","200","7.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129478.914","1.5","7.354","-","28.993","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2005266.75","23.209","67.084","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","946973.5","10.96","42.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3982995","46.421","68.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1716024.375","19.861","28.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3268469.75","37.83","59.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7604060.5","88.07","63.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1670328.75","19.363","45.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1770241.375","20.489","43.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","420022.031","4.861","71.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1484670","17.184","69.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","925147","102794.039","-","-","1.582","50","2.639","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3741092.25","43.3","42.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2644840","30.612","42.098","100","15.863","50","1.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496900.562","5.791","36.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2458684.75","28.457","-","-","34.129","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7317528","84.694","38.062","100","3.547","50","4.933","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","789568.75","9.145","51.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5011100","57.999","33.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","926661","10.725","-","-","2.774","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3839938","44.444","16.936","50","4.043","35","0.855","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","159926.688","1.851","49.6","100","1.394","50","1.035","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9840960","113.9","65.818","200","16.786","200","3.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","286696.125","3.318","142.742","300","64.705","100","1.837","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","932209.875","10.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3764611.25","43.572","117.358","300","3.455","200","4.396","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","3932447.25","45.514","41.549","120","0.361","100","13.581","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7181148","83.115","44.575","100","0.037","50","5.798","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187652.547","2.172","49.394","300","3.646","100","1.257","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1354857.625","15.681","56.484","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1402853.88","16.24","180.752","200","41.423","50","2.83","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1373431.38","15.9","166.523","200","43.364","50","5.742","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3753179.75","43.44","66.604","80","6.008","30","1.443","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2918935.75","33.78","65.469","80","3.847","30","3.046","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","89333.82","1.03","241.319","80","3.116","30","73.959","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2260536.25","26.16","30.091","80","16.654","30","11.972","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4022776.5","46.56","12.314","100","0","50","1.391","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2502008.5","30.212",17.6778,"100",0.2437,"50",4.1388,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1863203.875","21.565","64.476","250","23.88","80","0.427","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2243212","25.963","73.01","250","7.382","80","3.788","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1797071.5","20.799","84.518","250","10.959","80","2.452","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46385188","536.866","40.678","100","24.954","50","1.486","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7897867","91.41","149.27","320","13.58","100","3.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4466750","51.698","-","-","-","-",6.156,"20","正常"]