{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1164.914","7.316","25","41.7","250","15.65","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","362.7","150.04","500","110.02","500","86.85","500","9.425","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.616","5.382","15","2.059","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","258.34","0.041","10","24.89","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","279.1","0.666","10","30.26","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.013","8","20.092","50","3.727","15","0.045","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","114.91","5.9","10","28.87","80","8.42","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","152.06","0.21","10","22.72","80","6.27","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.21","0.07","10","14.909","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","60.307","0.091","10","33.413","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.009","10","2.941","80","-","-","0.118","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","329.837","0.014","1.5","8.093","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6131.852","0.476","10","19.922","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","381.02","1.305","10","27.66","80","4.78","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1114.56","1.536","10","35.353","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","271.3","0.022","10","13.329","80","5.313","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.375","10","17.811","80","8.036","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.018","15","16.869","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","16.934","0.013","10","2.073","80","6.124","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","553.82","0.029","10","10.39","70","1.139","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11808.46","0.236","8.629","29.64","69.431","7.428","27.416","0.148","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4275.648","1.975","500","162.155","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","525.632","0.071","10","10.96","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.838","0.047","10","20.67","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.446","0.035","10","10.969","80","3.085","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","829.1","0.059","10","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.033","10","15.209","80","14.56","20","0.114","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","797.47","0.265","8","16.47","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","557.28","0.007","10","20.72","80","4.81","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","891.65","0.005","10","41.116","80","7.204","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","359.854","3.714","10","35.129","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","463.97","1.415","10","14.216","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.156","10","8.21","80","0.61","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.845","0.662","10","11.372","80","3.35","20","0.226","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","86.03","0.04","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.537","0.013","15","14.838","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","46.224","0.672","15","8.511","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","5.92","1.655","500","2.03","500","4.574","500","5.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.068","0.045","15","3.903","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.56","5.551","10","31.601","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","889.06","0.024","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3520.8","8.357","10","12.78","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.288","2.412","15","14.928","80","6.243","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","22.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.072","15","8.31","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","68.515","0.637","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","130","0.595","15","23.271","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","235.01","3.532","15","31.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.587","0.198","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.45","6.391","500","1.89","500","11.934","500","1.922","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.985","10","9.317","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.722","1.81","10","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","287.28","0.015","10","8.139","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.174","0.233","10","15.886","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.164","10","3.67","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","218.5","0.126","10","3.357","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.894","0.126","10","2.826","80","5.173","20","0.061","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10972.8","0.041","10","24.075","80","5.4","15","0.238","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18551.81","32.367","1000","168.35","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165314.156","0.079","5","11.027","40","6.195","15","0.087","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","173623.609","8.499","50","51.495","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.094","10","13.57","80","0.36","20","0.131","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","622.08","0.034","5","9.51","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","440.64","0.071","10","7.23","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","66.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68109.98","0.011","2","10.384","40","6.206","15","0.243","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134394.48","7.95","50","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","101.936","1.116","10","20.29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","400.9","0.083","10","29.88","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","485.088","0.092","10","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","371.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.37","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","465.7","4.827","10","20.76","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","767","0.143","8","7.529","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","434.59","0.843","10","18.132","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.024","10","23.09","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.613","0.031","10","1.11","80","9.403","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.91","0.247","10","19.703","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.018","10","3.47","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","857.95","0.391","30","26.491","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","22.147","0.009","8","4.297","60","5.96","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.166","0.233","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1837.58","0.374","10","29.732","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","277.603","3.766","15","27.618","80","6.373","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","298.94","2.425","15","9.6","80","2.546","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","782.957","0.154","10","11.919","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.033","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","376.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.028","10","5.04","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1121.472","0.943","10","28.228","80","1.937","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.053","0.117","10","5.873","80","0.463","20","0.067","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.037","1.748","10","27.046","80","12.96","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.207","8","17.105","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","424.22","0.076","45","46.097","500","40.343","70","1.204","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1398.69","0.074","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.041","10","16.53","80","3.422","15","0.051","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","807.84","0.022","15","28.17","60","1.573","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.646","0.373","15","39.152","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.539","0.013","10","5.242","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5286.562","0.832","16","36.208","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","756","0.398","10","26.492","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","464.55","0.067","8","16.602","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","460.944","0.027","10","23.964","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","666.14","2.795","10","46.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","698.11","2.871","10","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1054.08","2.144","10","31.22","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","735.782","4.487","10","44.495","80","7.693","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","168.739","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13245.111","0.206","8","30.727","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10807.862","0.111","8","35.738","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","191.81","0.035","10","1.541","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7955.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","13442.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","426.545","0.012","8","5.741","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.124","10","8.642","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.04","0.048","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.94","0.082","15","31.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","224.554","0.292","10","22.408","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","226.37","0.022","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","382.038","0.072","10","8.764","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.251","10","11.94","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","610.85","0.626","10","17.714","80","2.72","15","0.059","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","529.718","0.075","8","7.272","50","-","-","0.129","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","36.06","500","124.26","500","59.14","500","31.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.03","10","12.97","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.174","0.765","10","9.961","80","-","-","0.125","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.925","0.94","10","20.082","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","40.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4907.816","0.15","2","11.223","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.934","0.174","15","32.516","80","-","-","0.305","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","353.549","0.427","10","20.623","80","-","-","0.036","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.909","0.06","10","45.584","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","111.46","0.034","10","18.168","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1254.53","0.924","10","40.443","80","4.607","15","0.133","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.708","0.014","10","0.368","80","0.504","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.651","0.687","10","2.961","80","1.544","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.112","0.076","15","1.481","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","172.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","189.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2582.5","0.021","8","17.584","50","7.166","15","0.052","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.005","1000","235.661","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","420.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","441.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","807.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","731.635","0.817","10","15.919","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1280.91","0.155","10","46.888","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","109.73","0.052","8","2.024","50","-","-","0.004","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.086","2.832","15","26.343","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1198.08","0.026","15","9.922","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","486.43","0.007","10","37.68","80","2.41","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2185.55","1.539","8","22.427","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","196","0.065","5","9.722","50","5.519","12","0.053","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.845","2.673","10","22.714","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","0.135","10","18.018","80","15.31","20","0.032","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","104.54","2.456","10","25.58","80","4.898","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","63.015","0.012","10","9.534","80","0.364","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.268","10","10.5","100","2.61","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","28.3","0.086","15","10.313","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.737","8","5.4","60","4.87","15","0.017","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8179.315","0.073","10","21.729","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","385.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.055","10","6.4","80","1.179","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.87","0.243","10","15","80","-","-","-","-","正常"]