{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13244095","157.677","109.906","320","25.223","100","0.32","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15192161","177.963","104.65","320","49.588","100","2.523","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13915357","161.057","-","-","-","-",4.9199,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8392997","97.141","-","-","-","-",1.9906,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2572542.25","29.775","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7784683","90.1","-","-","-","-",12.1541,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9202333","106.508","232.086","320","12.085","100","3.767","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670562","7.761","74.519","300","8.635","100","2.327","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","296866.32","12369.43","3.1","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3575098.25","41.378","0","320","0.059","100","4.569","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","583430.688","6.753","0","320","0.12","100","0.243","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1626777.375","18.828","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.0005,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4012101.5","46.814","89.161","200","20.864","50","5.411","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3259800.25","38.029","82.588","200","14.554","50","6.599","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3558091","41.56","82.853","200","17.302","50","5.401","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1409373.13","16.31","111.435","200","25.971","35","3.111","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1121378.88","12.98","111.694","200","22.699","35","5.568","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1000851.75","11.58","117.839","200","24.116","35","4.891","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3344087.25","38.71","102.694","200","23.69","35","0.576","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1993635","23.074","128.952","200","19.39","50","2.736","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1520611.5","17.6","142.256","200","8.562","50","2.509","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504769.5","17.416","130.941","200","6.359","50","4.021","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2793312","32.33","17.57","200","12.43","35","4.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39065760","452.15","26.56","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38252736","442.74","26.07","50","0.03","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35722080","413.45","26.25","50","0.02","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","14688","0.17","0.4","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31516128","364.77","19.67","50","0.05","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11674368","135.12","8.25","50","0.07","35","0.08","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","311040","3.6",28.51,"120",166.97,"850",1.37,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17752838","205.473","216.753","320","24.321","100","6.699","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3661650.5","42.38","-","-","-","-","5.71","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11728124","135.742","231.458","320","26.493","100","4.207","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5230202","60.53","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","507168","5.87","8.52","50","4.16","35","1.63","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","518453.16","6.001","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","109622.4","1.27","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","78441.06","0.908","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","29708.604","0.344","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61523743.759","734.896","39.317","100","25.588","50","2.196","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58225564.153","674.064","46.012","100","25.846","50","2.397","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356089.938","4.121","216.106","550","13.264","400","2.861","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","503712","5.83","250.29","550","6.78","400","7.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","552960","6.4","161.52","550","3.45","400","2.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","937670","10.853","139.455","200","11.413","200","1.947","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","962890.875","11.16","45.851","200","14.356","200","7.59","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136623.266","1.581","9.452","-","20.448","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1942841.875","22.486","70.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","950413.625","11","42.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4010416.5","46.417","71.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1565236.875","18.116","76.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3247959.5","37.592","56.462","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6333858","73.308","60.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1416869.125","16.399","44.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1736260.625","20.096","43.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418855.469","4.851","73.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1490669.625","17.253","70.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2780240","115842.961","-","-","1.834","50","3.037","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3796180.75","43.937","40.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2620800","30.333","40.036","100","14.975","50","1.391","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","497024.656","5.753","36.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2364028.25","28.551","-","-","36.015","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7306196","84.562","37.424","100","3.613","50","4.91","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","779687.125","9.024","46.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4950890","57.302","31.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064770","12.324","-","-","4.144","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3821922.75","44.235","16.622","50","4.332","35","0.849","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","161787.75","1.874","46.687","100","2.237","50","1.012","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8176896","94.64","70.541","200","33.508","200","4.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","30649.982","0.355","159.108","300","15.481","100","26.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","928658.875","10.748","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3746234.75","43.359","117.17","300","3.547","200","4.507","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11067566","128.097","55.925","120","1.007","100","2.368","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7265126","84.087","42.79","100","0","50","4.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","223689.219","2.589","70.166","300","0.069","100","0.923","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1272140.625","14.724","65.392","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1440902","16.68","167.824","200","44.6","50","2.848","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1343379.25","15.55","160.434","200","41.448","50","5.788","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3764614.5","43.57","66.054","80","6.173","30","1.942","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2935955.5","33.98","60.721","80","4.652","30","2.318","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","140850.61","1.63","209.263","80","1.864","30","115.02","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","10600.32","0.12","35.502","80","16.102","30","12.324","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4008463","46.394","11.501","100","0","50","1.216","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2698381.25","32.498",13.7226,"100",0.2624,"50",4.3549,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1691714.625","19.58","60.254","250","8.73","80","0.475","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2060032.5","23.843","122.8","250","12.586","80","3.308","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807201.25","20.917","87.715","250","12.096","80","2.353","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45572720","527.462","38.569","100","24.636","50","1.49","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7830409","90.63","140.22","320","17.64","100","3.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4668264","54.031","-","-","-","-",6.352,"20","正常"]