{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1345.77","0.214","25","42.952","250","7.178","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","429.55","236.56","500","101.54","500","83.019","500","9.425","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.465","0.906","15","2.071","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","237.6","0.044","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","148.441","2.39","10","32.725","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.022","0.018","8","19.824","50","3.446","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","54.43","4.93","10","26.86","80","9.18","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","148.61","0.21","10","20.88","80","6.29","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.922","0.081","10","14.305","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","77.069","0.081","10","34.855","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.018","10","1.918","80","-","-","0.115","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","591.595","0.011","1.5","11.725","30","-","-","0.07","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5125.975","0.489","10","19.875","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","344.74","0.749","10","42.4","80","7.99","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","630.72","1.252","10","34.238","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","266.11","0.024","10","12.635","80","5.064","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","0.28","10","18.376","80","7.108","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.029","15","16.691","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.843","0.018","10","1.901","80","5.526","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","558.14","0.028","10","8.94","70","1.313","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9784.3","0.154","8.629","27.609","69.431","7.908","27.416","0.138","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4938.624","1.849","500","130.62","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","467.346","0.096","10","9.464","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.702","0.029","10","20.88","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.252","0.08","10","10.915","80","3.263","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","790","0.074","10","26.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.038","10","15.207","80","13.687","20","0.111","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","747.36","0.327","8","16.24","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","527.9","0.006","10","20.55","80","5.27","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","662.69","0.006","10","37.941","80","9.482","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","411.639","2.24","10","24.666","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","377.57","1.406","10","13.505","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.249","10","6.7","80","0.74","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.091","0.598","10","13.733","80","4.177","20","0.253","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","120.11","0.05","10","26.12","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.604","0.084","15","14.648","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.429","0.817","15","9.08","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","30.63","2.536","500","8.11","500","4.568","500","7.21","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.47","0.119","15","5.486","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.72","5.456","10","28.881","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","933.12","0.022","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3112.99","6.502","10","12.467","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","2.139","15","13.473","80","5.63","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.094","15","7.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.666","1.346","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.174","15","11.337","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","268.7","3.197","15","31.05","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.131","0.226","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.56","8.467","500","4.05","500","100.154","500","2.294","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.57","10","13.506","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.719","2.718","10","18.191","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.07","0.022","10","8.31","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.376","0.276","10","16.183","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62.904","0.55","10","3.825","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","163.387","0.373","10","2.921","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","116.467","0.122","10","4.562","80","5.873","20","0.085","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11803.97","0.122","10","25.991","80","5.44","15","0.242","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20537.28","32.857","1000","171.545","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144416.172","0.444","5","12.072","40","7.472","15","0.089","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153190.562","8.746","50","60.522","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.069","10","16.69","80","0.885","20","0.11","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","588.38","0.044","5","11.11","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","436.32","0.07","10","7.549","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","49.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70290.72","0.036","2","9.972","40","6.144","15","0.244","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130629.6","10.53","50","174","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","176.756","1.09","10","17.198","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.063","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","487.296","0.09","10","31.68","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","95.9","1.19","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","484.7","2.811","10","22.46","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","683","0.168","8","7.737","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","494.21","0.319","10","19.074","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.032","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.126","0.05","10","1.22","80","7.652","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.55","0.29","10","19.906","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.467","0.016","10","3.86","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1070.5","0.387","30","26.158","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.137","0.007","8","4.435","60","5.691","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.193","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1755.56","0.263","10","39.381","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","263.952","4.929","15","30.833","80","8.502","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","242.78","2.081","15","14.8","80","2.366","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","902.448","0.204","10","11.425","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.037","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","295.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.033","10","5.309","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1218.931","1.99","10","29.151","80","4.551","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","34.387","0.065","10","6.466","80","0.713","20","0.069","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.212","8","13.446","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","390.53","0.097","45","46.282","500","32.014","70","1.131","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1326.04","0.094","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.036","10","13.74","80","3.27","15","0.046","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","898.56","0.031","15","28.17","60","1.753","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.184","0.433","15","36.498","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.664","0.01","10","6.167","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4870.209","0.318","16","43.526","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","910.66","0.489","10","23.721","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","341.76","0.062","8","18.463","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","529.286","0.03","10","24.12","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","23.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","622.08","2.796","10","47.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","654.05","2.356","10","26.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","885.6","1.851","10","35.84","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","870.048","4.685","10","45.326","80","7.441","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","219.37","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15312.644","0.549","8","28.948","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10894.781","0.113","8","33.681","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.046","10","1.225","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2530.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11524.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","434.941","0.01","8","5.87","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.481","0.036","10","8.488","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.16","0.049","10","15.86","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","67.86","0.063","15","28.255","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","242.611","0.27","10","16.897","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.03","0.035","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.001","0.072","10","9.018","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.232","10","10.79","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","570.24","0.295","10","16.251","80","2.54","15","0.043","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","510.97","0.072","8","7.382","50","-","-","0.117","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","57.02","23.5","500","56.04","500","37.47","500","31.05","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.175","10","13.18","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.901","0.518","10","18.069","80","-","-","0.164","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","64.8","1.28","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","134.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4607.938","0.215","2","15.464","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.122","0.165","15","32.737","80","-","-","0.321","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","275.357","0.356","10","17.193","80","-","-","0.034","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","81.475","0.062","10","48.132","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","84.67","0.024","10","14.802","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1070.5","1.066","10","41.129","80","5.051","15","0.042","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.265","0.016","10","0.254","80","0.51","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.229","0.118","10","1.619","80","1.702","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.113","19.262","15","22.697","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2882.3","0.017","8","18.95","50","7.725","15","0.062","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.521","1000","214.403","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","494.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","427.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","907.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","881.539","0.992","10","15.109","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1167.54","0.184","10","34.289","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","98.5","0.029","8","0.524","50","-","-","0.007","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","5.896","2.466","15","35.716","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1113.36","0.02","15","8.518","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","466.56","0.007","10","39.77","80","2.71","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1563.923","2.056","8","21.628","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204","0.067","5","9.866","50","5.404","12","0.045","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.574","2.691","10","26.828","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","332","0.267","10","18.917","80","15.87","20","0.024","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","1.616","10","17.49","80","3.595","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.537","0.04","10","9.476","80","0.446","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.21","10","11","100","2.79","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.83","0.837","15","11.55","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.107","0.572","8","4.3","60","4.31","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8173.094","0.074","10","23.622","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.028","10","10.4","80","1.296","15","0.036","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","197.86","0.232","10","17.33","80","-","-","-","-","正常"]