{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-06-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12230951","145.55","102.674","320","26.657","100","0.301","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11797763","138.265","114.217","320","48.971","100","3.142","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13977445","161.776","-","-","-","-",4.9607,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8448278","97.781","-","-","-","-",1.9923,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2707627.25","31.338","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9049357","104.738","-","-","-","-",11.7418,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9222914","106.747","229.487","320","13.961","100","4.223","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666500.938","7.714","73.732","300","8.967","100","2.425","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","293866.32","12244.43","3.37","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3572727.25","41.351","0","320","0.064","100","4.549","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","624316.938","7.226","0","320","0.019","100","0.184","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1623676","18.792","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3657022.25","42.658","83.172","200","17.491","50","5.014","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3306655.5","38.588","85.155","200","18.514","50","6.65","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3777890.5","44.084","82.442","200","19.973","50","5.59","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1424219","16.48","111.027","200","20.56","35","3.2","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1104812.63","12.79","111.205","200","21.028","35","5.431","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","995494.06","11.52","107.327","200","20.831","35","5.017","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3326999","38.51","99.451","200","26.953","35","0.634","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008128.125","23.242","138.878","200","22.73","50","2.889","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1537919.375","17.8","141.972","200","8.93","50","2.635","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1558319.375","18.036","133.219","200","5.783","50","3.706","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2814048","32.57","14.69","200","12.05","35","4.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","6.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","398304","4.61","1.94","50","0","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8236512","95.33","1.08","50","0.04","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35709120","413.3","26.19","50","0.03","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.34","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","621216","7.19","1.65","50","0.02","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32178816","372.44","16.38","50","0.11","35","0.06","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","304128","3.52",27.89,"120",167.83,"850",1.39,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18193012","210.567","216.839","320","18.095","100","7.652","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4359653","50.46","-","-","-","-","5.8","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12327809","142.683","217.594","320","31.982","100","4.228","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5015068.5","58.04","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","492480","5.7","9.49","50","3","35","2.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","430965.18","4.988","-","-","-","-",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","148409.8","1.72","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","70497.6","0.816","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","28094.9","0.325","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56646825.473","676.241","42.231","100","25.263","50","1.796","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59755614.067","691.616","44.718","100","26.702","50","2.91","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357060.281","4.133","303.387","550","13.334","400","2.842","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","504576","5.84","253.41","550","6.78","400","7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","565920","6.55","213.44","550","2.77","400","2.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","962161","11.136","133.188","200","10.857","200","1.878","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1050675","12.161","43.076","200","13.794","200","7.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","136186.969","1.576","8.808","-","19.585","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1888370.25","21.856","70.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","945124.562","10.939","41.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3984711.25","46.441","73.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1616581.125","18.71","54.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3335592.25","38.606","55.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6404943","74.131","59.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534957.375","17.766","45.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1840338.75","21.3","44.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418617.875","4.845","73.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1494013.125","17.292","69.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2808370","117015.117","-","-","1.629","50","2.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3824762.5","44.268","38.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2536630","29.359","39.755","100","14.037","50","1.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496747.375","5.749","35.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2461855","28.494","-","-","35.824","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7327323.5","84.807","35.761","100","3.764","50","4.855","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","777606.75","9","46.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4917960","56.921","30.752","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1082490","12.529","-","-","4.434","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3813813.75","44.141","16.495","50","4.625","35","0.844","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","154860.625","1.792","44.35","100","1.868","50","0.996","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8215776","95.09","85.712","200","40.199","200","3.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1117.898","0.013","12.53","300","1.839","100","26.367","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","930503.812","10.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3731584.5","43.19","122.176","300","3.464","200","4.592","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11049556","127.888","53.6","120","2.062","100","2.049","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7240516","83.802","42.932","100","0","50","3.888","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","235070.234","2.721","47.586","300","0.032","100","0.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1228518.25","14.219","64.581","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1488018.13","17.22","163.759","200","42.711","50","2.922","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1414648.88","16.37","170.218","200","44.91","50","5.999","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3746057.25","43.36","64.685","80","5.419","30","1.912","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2908045","33.66","59.337","80","5.298","30","1.21","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","198458.06","2.3","113.833","80","0.951","30","141.527","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","454.47","0.01","26.695","80","19.72","30","12.953","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3927800.75","45.461","12.296","100","0","50","1.254","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2974898.25","35.931",14.0781,"100",0.2474,"50",4.3714,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1704565.25","19.729","69.719","250","8.876","80","0.513","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1891676.75","21.894","66.633","250","11.406","80","3.351","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1803083.25","20.869","77.358","250","11.76","80","1.967","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46648336","539.911","39.602","100","24.662","50","1.472","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7920038","91.667","132.11","320","26.79","100","3.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4428700","51.258","-","-","-","-",6.309,"20","正常"]