{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-06-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2535.341","0.018","25","49.395","250","12.682","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","389.33","184.263","500","104.36","500","77.128","500","9.549","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.029","0.381","15","1.909","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","231.55","0.117","10","21.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","17.202","3.213","10","32.298","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.973","0.024","8","20.391","50","3.231","15","0.048","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","70.85","5.42","10","26.5","80","11.41","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","156.38","0.21","10","19.57","80","6.39","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","3.285","0.091","10","14.719","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","60.048","0.06","10","33.858","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","53.57","0.038","10","1.842","80","-","-","0.122","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","798.811","0.011","1.5","13.091","30","-","-","0.087","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3606.307","0.419","10","25.532","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","134.78","0.719","10","43.55","80","5.36","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1086.05","3.417","10","31.278","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","222.91","0.047","10","23.223","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","260.06","0.02","10","12.598","80","4.9","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","47.52","0.18","10","18.681","80","7.269","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","17.184","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","19.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.893","0.03","10","4.138","80","3.883","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","553.82","0.032","10","11.19","70","1.182","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10561.23","0.212","8.629","27.126","69.431","6.691","27.416","0.18","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4873.512","2.79","500","150.405","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","475.468","0.139","10","10.398","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.702","0.045","10","18.51","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.929","0.247","10","11.411","80","3.425","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","751.67","0.079","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","260","0.039","10","15.035","80","13.412","20","0.109","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","862.27","0.203","8","17.12","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","646.27","0.008","10","20.43","80","5.41","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","667.01","0.004","10","30.96","80","7.229","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","248.889","0.048","10","28.461","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","155.52","1.291","10","13.654","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.215","10","7.76","80","0.77","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.018","0.746","10","13.738","80","4.438","20","0.237","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","182.92","0.03","10","26.11","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.716","5.024","15","14.449","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.205","0.441","15","15.21","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","278.59","4.753","500","1.99","500","12.336","500","7.58","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.117","0.152","15","4.915","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","6.405","10","26.207","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","962.5","0.023","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3310.85","3.903","10","10.97","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.843","2.477","15","16.024","80","6.326","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.094","15","8.48","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","90.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","89.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.024","1.325","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.216","15","26.32","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","234.14","2.486","15","31.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.859","0.367","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.84","18.137","500","8.65","500","25.274","500","3.003","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.161","10","20.314","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.942","1.558","10","16.691","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.6","0.018","10","9.494","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.159","0.241","10","14.623","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.31","10","3.327","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","109.382","0.118","10","5.904","80","7.678","20","0.106","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12144.38","0.065","10","27.44","80","5.4","15","0.246","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20148.48","30.82","1000","167.875","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145050.031","0.586","5","11.916","40","8.113","15","0.112","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153271.797","8.725","50","77.297","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.034","10","22.73","80","0.958","20","0.114","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","570.24","0.03","5","8.8","50","-","-","0.176","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.075","10","7.249","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70131.74","0.16","2","10.916","40","6.479","15","0.179","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131401.68","13.62","50","189","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","175.079","1.045","10","18.801","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","430.27","0.048","10","28.41","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","504.552","0.1","10","31.33","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","321.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","85.54","0.78","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","344.74","2.14","10","23.66","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","751","0.137","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","451.87","0.452","10","19.796","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","41","0.042","10","22.07","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.163","0.063","10","1.85","80","7.699","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.22","0.162","10","8.836","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.015","10","3.96","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1334.02","0.462","30","25.812","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.609","0.009","8","4.7","60","5.641","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.845","0.415","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1675.43","0.29","10","42.91","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","354.154","4.795","15","32.654","80","7.637","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","303.26","2.641","15","10.8","80","4.033","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","884.822","0.175","10","12.725","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.047","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","328.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.034","10","5.31","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1058.227","1.017","10","10.758","80","4.551","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.749","0.049","10","6.472","80","0.541","20","0.073","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","510.52","0.222","8","10.931","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","336.1","0.113","45","46.071","500","25.596","70","1.22","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1448.67","0.06","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.021","10","14.22","80","3.287","15","0.051","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","730.08","0.051","15","25.75","60","1.781","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.021","0.009","10","6.331","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5177.53","0.155","16","37.466","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","660.1","0.398","10","21.196","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","388.55","0.061","8","17.319","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","1.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","433.987","0.053","10","22.987","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","65.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","616.03","1.887","10","40.78","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","714.53","2.182","10","30.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","571.1","1.728","10","34.33","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","926.554","4.818","10","48.063","80","7.343","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","75.686","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15073.222","0.207","8","25.438","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11022.307","0.107","8","32.753","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.053","10","2.041","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9128.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","430.152","0.012","8","5.858","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","9.903","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","18.92","0.049","10","23.972","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.21","0.037","15","27.707","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","305.942","0.127","10","13.856","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","61.34","0.128","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","201.371","0.072","10","9.314","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.233","10","10.29","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","543.46","0.184","10","15.423","80","2.7","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","448.243","0.073","8","7.43","50","-","-","0.108","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.94","11.29","500","42.91","500","21.47","500","30.63","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","0.052","10","10.44","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.68","0.543","10","19.767","80","-","-","0.154","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.726","1.614","10","20.158","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","93.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5296.546","0.195","2","13.169","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.025","0.232","15","33.615","80","-","-","0.341","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","35.597","0.781","10","5.79","80","-","-","0.016","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.493","0.057","10","48.877","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","85.54","0.06","10","13.671","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","867.46","1.095","10","38.831","80","5.738","15","0.095","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.064","0.022","10","0.45","80","0.485","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.398","0.13","10","3.057","80","2.526","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.266","2.726","15","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","151.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","162.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2724.19","0.017","8","19.099","50","7.668","15","0.07","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.517","1000","164.007","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","449.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","420.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","841.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","70.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","4.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","849.917","0.869","10","16.92","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1181.89","1.049","10","31.281","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.68","0.035","8","0.596","50","-","-","0.007","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.991","2.634","15","27.775","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1002.24","0.014","15","9.42","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","441.5","0.005","10","38.69","80","2.92","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1275.55","1.685","8","19.807","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","194","0.066","5","15.001","50","5.206","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.931","2.735","10","26.241","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.136","10","19.266","80","16.36","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","1.35","10","18.87","80","3.296","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","53.702","0.037","10","9.553","80","0.522","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.121","10","10.9","100","2.68","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","154.96","4.756","15","18.291","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","26.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","63.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.69","8","1.9","60","6.91","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8440.502","0.071","10","23.62","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.023","10","11","80","1.173","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","253.15","0.173","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]