{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3246.853","0.018","25","79.437","250","15.324","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.42","112.553","500","99.76","500","79.546","500","9.492","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.99","0.292","15","1.921","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","146.88","0.032","10","20.31","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","4.196","2.701","10","31.469","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.046","0.029","8","19.767","50","2.571","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","126.14","6.03","10","25.91","80","9.26","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","146.88","0.13","10","23.18","80","6.09","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.136","10","14.72","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.685","0.055","10","33.853","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.085","10","1.881","80","-","-","0.133","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","800.832","0.012","1.5","13.042","30","-","-","0.083","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4014.658","0.347","10","23.628","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","480.38","0.737","10","33.89","80","6.85","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.079","10","22.933","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","158.11","0.022","10","13.775","80","4.209","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.149","10","20.741","80","6.106","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.026","15","16.108","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","34.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.123","0.033","10","7.502","80","2.988","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","559.01","0.039","10","10.11","70","1.007","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11979.22","0.18","8.629","28.453","69.431","5.551","27.416","0.123","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4349.952","2.006","500","153.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","225.625","0.188","10","10.566","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.123","0.047","10","13.73","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.087","10","9.512","80","3.697","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","420.4","0.07","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.045","10","15.517","80","13.429","20","0.109","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","556.42","0.159","8","14.99","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","12.1","0.006","10","21.8","80","5.61","15","0.006","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1068.77","0.008","10","40.766","80","6.973","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","90.785","0.06","10","42.009","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","381.89","1.11","10","11.037","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.198","10","7.57","80","0.74","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.19","0.935","10","14.074","80","5.092","20","0.299","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","184.26","0.05","10","22.23","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.008","15","10.668","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","89.424","1.941","15","11.868","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","110.7","7.846","500","2.03","500","17.455","500","6.61","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.333","0.12","15","4.766","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.4","4.443","10","34.743","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","425.09","0.021","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2939.33","4.152","10","10.234","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.091","3.053","15","11.092","80","6.941","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.168","15","9.29","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.086","0.895","15","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","99","0.582","15","19.757","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","261.79","2.397","15","30.91","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.23","0.144","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","270.14","23.535","500","8.14","500","127.971","500","2.06","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.043","10","18.824","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.137","10","16.261","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.07","0.01","10","11.179","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.699","0.241","10","13.561","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.116","10","3.082","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","141.17","0.037","10","4.98","80","-","-","0.014","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","22.896","0.174","10","3.824","80","2.753","20","0.054","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7378.56","0.049","10","29.661","80","5.35","15","0.245","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18660.67","30.905","1000","164.728","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164585.609","0.192","5","8.158","40","7.643","15","0.081","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","168415.438","9.051","50","52.779","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.086","10","23.31","80","0.9","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","708.48","0.039","5","7.76","50","-","-","0.12","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","284.26","0.072","10","7.203","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71457.98","0.007","2","9.741","40","4.434","15","0.194","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","138736.08","5.44","50","163","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","171.472","33.392","10","25.458","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","61.34","0.014","10","28.14","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","448.368","0.056","10","27.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","358.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","1.06","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","493.34","1.867","10","46.75","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.158","8","7.908","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","58.75","0.3","10","18.657","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.03","10","18.79","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.605","0.034","10","2.55","80","7.851","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.221","10","15.778","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.013","10","4.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","235.01","0.392","30","31.852","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.27","0.01","8","2.861","60","5.33","15","0.034","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.158","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1219.65","0.066","10","46.654","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","19.526","0.898","15","27.029","80","7.151","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","292.03","3.768","15","7.4","80","5.023","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","453.341","0.132","10","11.505","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.031","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","8.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","366.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","106","0.036","10","4.956","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1422.835","0.876","10","7.763","80","3.553","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.992","0.119","10","6.095","80","0.362","20","0.056","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","262.81","0.22","8","10.305","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367.2","0.091","45","46.678","500","16.225","70","1.135","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1026.87","0.08","8","23.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","5.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108","0.054","10","20.21","80","3.458","15","0.035","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1203.55","0.022","15","25.66","60","0.674","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.319","0.48","15","34.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.012","10","7.404","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5045.646","0.709","16","39.088","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","642.82","0.358","10","25.766","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","248.95","0.071","8","13.511","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","35.424","0.052","10","22.726","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1488.67","1.225","10","38.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","731.81","2.214","10","35.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","922.75","1.802","10","28.26","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","481.939","5.268","10","48.153","80","7.311","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","75.946","0.069","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14806.756","0.225","8","25.951","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10917.85","0.09","8","29.355","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","102.82","0.009","10","1.007","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1665.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","12200.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","454.702","0.01","8","5.733","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.03","10","12.432","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","32.32","0.127","15","26.851","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.237","10","15.789","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","176.26","0.094","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.368","0.07","10","9.274","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.198","10","12.5","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","684.29","0.104","10","18.242","80","2.5","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","138.154","0.073","8","7.187","50","-","-","0.102","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","88.13","0.17","500","28.14","500","1.37","500","29.87","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.017","10","9.93","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.956","0.122","10","19.258","80","-","-","0.355","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.427","0.503","10","15.439","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","120.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4157.761","0.197","2","15.39","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.811","0.206","15","28.226","80","-","-","0.351","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","0","1.305","10","9.864","80","-","-","0.015","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.618","7.101","10","53.292","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","90.72","0.076","10","10.43","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1238.98","0.691","10","35.769","80","4.778","15","0.108","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.277","0.009","10","0.323","80","0.592","20","0.003","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.181","10","4.217","80","1.941","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.142","5.344","15","12.215","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2904.77","0.014","8","17.934","50","7.669","15","0.093","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.047","1000","129.785","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","285.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","251.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","563.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","35.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","137.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","663.552","0.084","10","18.382","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1193.08","2.192","10","35.566","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.45","0.044","8","0.598","50","-","-","0.006","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.102","15","10.493","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1592.88","0.022","15","16.932","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","451.87","0.005","10","38.02","80","3.28","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1558.273","2.461","8","22.83","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","202","0.064","5","14.114","50","4.207","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","3.055","10","25.418","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","270","0.069","10","18.148","80","15.98","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","79.49","1.261","10","18.67","80","3.102","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","50.294","0.053","10","6.741","80","0.579","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","6.6","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","217.54","9.402","15","19.953","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","191.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","111.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.155","8","0.2","60","4.22","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8148.47","0.071","10","22.649","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","303.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.023","10","10.4","80","1.15","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","111.46","0.293","10","16.82","80","-","-","-","-","正常"]