{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12897873","151.257","106.422","320","22.584","100","0.303","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16120881","196.124","101.176","320","35.958","100","4.104","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13982217","161.831","-","-","-","-",5.0474,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8512540","99.209","-","-","-","-",1.9834,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2633166.25","30.476","-","-","-","-","1.747","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9400704","108.804","-","-","-","-",12.7965,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8882057","107.271","269.04","320","18.11","100","4.302","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664974.125","7.696","93.456","300","9.456","100","2.505","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","299625.84","12484.41","0.14","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3475113","40.221","0","320","0.035","100","4.713","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","326577.375","3.78","0","320","0.835","100","0.214","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1822308.625","21.092","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3337903","39.457","83.308","200","25.056","50","4.634","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3217841.25","38.116","82.133","200","22.282","50","6.366","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3514262.75","41.623","79.321","200","26.678","50","5.19","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1294228.75","14.98","109.429","200","17.167","35","3.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1088697.5","12.6","112.567","200","20.196","35","5.179","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","949778","10.99","114.317","200","12.745","35","4.441","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2977590.5","34.46","76.219","200","26.392","35","0.388","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1984014.125","22.963","145.947","200","17.653","50","2.682","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1500583.25","17.368","141.741","200","5.649","50","2.462","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1547293.125","17.908","137.37","200","2.091","50","3.887","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2833920","32.8","18.47","200","12.74","35","4.59","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24663744","285.46","17.68","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17886528","207.02","11.32","50","0.06","35","0.79","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","425952","4.93","1.85","50","0","35","4.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","58838.397","0.682","18.582","50","0","35","6.408","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","39917.43","0.483","34.004","50","3.123","35","5.429","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45853344","530.71","20.98","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","296352","3.43",21.7,"120",164.47,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18472510","213.802","215.999","320","41.878","100","6.877","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4258127.5","49.28","-","-","-","-","6.11","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12978657","150.216","232.67","320","32.707","100","4.242","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5155359.5","59.67","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","691200","8","11.72","50","3.86","35","2.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","554825.34","6.422","-","-","-","-",0.51,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","165970.2","1.92","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","20024.426","0.232","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","12169663.663","182.602","30.498","100","2.254","50","29.941","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57817475.679","669.184","42.55","100","25.327","50","2.912","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363550.781","4.208","237.252","550","13.464","400","2.916","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","251.98","550","6.38","400","7.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","608256","7.04","192.17","550","4.11","400","2.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","922235","10.674","151.614","200","9.953","200","1.941","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","993673.625","11.501","41.529","200","12.529","200","7.733","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132515.328","1.534","8.322","-","16.909","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1705158.25","19.736","64.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1031584.25","11.94","41.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3974266.25","46.32","72.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1634043.125","18.912","49.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3468687.5","40.147","59.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5912999","68.437","60.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1606669","18.596","45.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1905317.625","22.052","44.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","419068.781","4.85","72.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1466804.625","16.977","67.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2877950","119914.562","-","-","1.234","50","3.042","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3794503.75","43.918","37.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2491110","28.832","39.826","100","12.742","50","1.276","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","498569.031","5.77","35.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2453710.25","28.399","-","-","33.774","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7381056.5","85.429","43.585","100","3.848","50","4.769","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","798547.375","9.242","49.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4687930","54.258","33.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1074630","12.438","-","-","4.839","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3827238","44.297","17.179","50","4.585","35","0.848","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","161282.625","1.867","46.872","100","1.943","50","1.028","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8381664","97.01","75.043","200","33.641","200","3.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1298.055","0.015","12.043","300","9.139","100","31.072","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","915459","10.596","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3789366.25","43.858","124.28","300","4.24","200","4.588","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11443684","132.45","53.291","120","2.446","100","2.017","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7327982","84.756","46.023","100","0","50","3.587","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","238449.766","2.76","114.252","300","0.035","100","0.988","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1415001.25","16.377","71.108","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1361253.25","15.76","179.738","200","47.94","50","2.658","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1372418.63","15.88","170.667","200","47.751","50","6.001","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3765137.5","43.58","63.292","80","11.154","30","2.059","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2373357.5","27.47","62.821","80","4.089","30","1.696","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","63434.55","0.73","143.985","80","2.033","30","75.5","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2509.07","0.03","31.033","80","21.04","30","14.466","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2585785.5","29.928","15.842","100","0","50","1.288","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2710662.5","32.602",12.0639,"100",0.2557,"50",5.9734,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1720437.125","19.912","74.235","250","9.831","80","0.54","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1900471.125","21.996","70.049","250","12.823","80","3.389","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1812027","20.972","81.833","250","11.39","80","1.772","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46418252","537.248","39.887","100","24.422","50","1.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7878705","91.189","128.99","320","14.15","100","4.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4376901.5","50.659","-","-","-","-","6.186\n","20","正常"]