{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3777.331","0.019","25","52.932","250","10.873","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","442","109.566","500","95.51","500","78.34","500","10.329","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.066","0.281","15","2.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.97","0.11","10","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","77.163","2.193","10","31.927","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.016","8","19.083","50","2.376","15","0.047","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","93.31","6.4","10","32.09","80","12.43","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","139.1","0.13","10","21.76","80","5.91","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.279","0.139","10","14.41","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.802","0.059","10","33.786","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.117","10","1.81","80","-","-","0.124","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","997.504","0.015","1.5","13.461","30","-","-","0.121","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3643.666","0.253","10","19.92","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","424.22","0.809","10","37.07","80","8.11","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1094.69","2.159","10","24.837","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","232.42","0.073","10","23.736","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","336.1","0.021","10","13.42","80","3.157","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.98","0.136","10","22.072","80","5.477","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","15.835","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","34.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.819","0.024","10","4.92","80","3.895","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","553.82","0.036","10","7.91","70","1.009","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9377.86","0.125","8.629","29.089","69.431","5.722","27.416","0.113","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3943.344","2.138","500","155.572","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","520.923","0.172","10","11.873","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.898","0.077","10","11.04","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.984","0.101","10","8.691","80","3.659","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","717.93","0.082","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.049","10","16.211","80","13.835","20","0.108","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","814.75","0.154","8","15.72","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","612.58","0.006","10","21.75","80","5.74","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","310.18","0.006","10","27.231","80","4.926","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","250.571","0.061","10","41.263","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","425.95","1.054","10","11.862","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.205","10","8.67","80","0.62","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.622","1.062","10","13.907","80","5.645","20","0.308","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","115.78","0.06","10","41.98","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.832","0.006","15","9.841","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","51.494","2.008","15","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","269.86","9.408","500","2.75","500","15.197","500","6.97","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.52","0.179","15","4.923","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.08","2.603","10","29.974","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","980.64","0.021","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3510.43","6.805","10","9.334","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.994","1.635","15","9.092","80","5.814","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.174","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.123","2.485","15","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","1.768","15","19.699","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","182.3","2.442","15","31.36","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.142","0.073","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","174.99","22.715","500","16.83","500","32.15","500","1.807","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","4.606","10","17.261","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.917","0.573","10","15.272","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242.51","0.02","10","11.471","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.632","0.258","10","14.934","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.277","10","2.932","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.266","0.046","10","2.631","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","73.354","1.247","10","2.195","80","1.504","20","0.047","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8570.02","0.041","10","29.671","80","5.43","15","0.243","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22682.59","30.554","1000","170.859","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","183946.688","0.188","5","7.093","40","6.108","15","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","182025.141","9.01","50","52.193","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.083","10","22.67","80","1.583","20","0.102","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","675.65","0.045","5","5.95","50","-","-","1.387","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","395.71","0.071","10","7.155","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71241.98","0.006","2","9.059","40","3.476","15","0.192","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","137270.4","7.85","50","138","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","103.957","1.032","10","31.722","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","281.66","0.01","10","30.23","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","550.92","0.081","10","27.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","320.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.01","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","486.43","1.866","10","52.15","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","396","0.155","8","8.601","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.458","10","17.552","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","46","0.037","10","16.63","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.024","0.019","10","2.72","80","9.858","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.19","0.265","10","16.836","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","37.757","0.009","10","4.88","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","952.99","0.448","30","24.792","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.468","0.008","8","5.212","60","5.042","15","0.059","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.24","0.414","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1649.11","0.16","10","63.251","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","183.168","0.994","15","22.428","80","5.239","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","214.27","3.638","15","8","80","4.554","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","834.883","0.151","10","11.444","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.07","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","8.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","343.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.025","10","4.799","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1021.334","1.215","10","10.798","80","3.551","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.018","0.114","10","5.25","80","0.228","20","0.055","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","400.13","0.215","8","10.258","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369.79","0.097","45","46.778","500","17.617","70","1.125","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1409.24","0.08","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.021","10","20.05","80","2.612","15","0.033","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1005.7","0.021","15","25.69","60","1.435","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.043","0.307","15","30.238","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.984","0.011","10","6.217","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","2676.279","2.641","16","48.401","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","781.92","0.596","10","32.684","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","262.8","0.076","8","15.276","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","486.086","0.289","10","20.728","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","518.4","1.853","10","51.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","666.14","1.477","10","30.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","665.28","2.081","10","28.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1336.435","2.51","10","51.206","80","8.805","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","57.542","0.075","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15419.209","0.185","8","25.151","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11954.995","0.091","8","28.285","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108.86","0.008","10","1.041","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5227.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6791.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","342.854","0.016","8","5.613","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.249","0.036","10","9.274","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.8","0.062","10","16.128","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","69.17","0.17","15","29.864","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","188.957","0.224","10","12.735","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","194.4","0.526","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","262.666","0.076","10","10.057","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.695","10","10.16","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","669.6","0.098","10","17.389","80","2.43","15","0.037","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","459.216","0.074","8","7.167","50","-","-","0.143","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","83.81","0.71","500","29.47","500","0.89","500","30.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.024","10","15.17","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.65","0.421","10","22.128","80","-","-","0.384","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.246","1.595","10","20.704","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","44.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4406.38","0.205","2","14.77","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.689","0.276","15","26.31","80","-","-","0.367","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","102.47","0.538","10","9.911","80","-","-","0.038","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.403","0.112","10","4.782","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","76.03","0.058","10","8.546","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","550.37","1.487","10","37.117","80","4.991","15","0.065","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.166","0.014","10","0.628","80","0.542","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.005","0.184","10","4.417","80","1.236","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.87","6.11","15","11.803","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","134.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","89.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2288.74","0.021","8","19.01","50","7.37","15","0.066","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.429","1000","204.667","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","362.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","439.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","684.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","84.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","64.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","887.414","0.182","10","18.386","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1205.7","1.793","10","33.539","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.66","0.068","8","0.706","50","-","-","0.024","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.759","0.415","15","10.197","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1534.8","0.026","15","18.547","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","155.52","0.008","10","37.16","80","3.25","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1329.741","3.099","8","19.563","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","204","0.067","5","14.901","50","5.163","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.872","2.989","10","21.65","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","271","0.078","10","17.335","80","15.15","20","0.019","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","1.03","10","17.22","80","3.161","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","54.137","0.011","10","0.763","80","0.914","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.091","10","18.1","100","2.03","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","36.56","3.097","15","9.53","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","195.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","16.762","0.433","8","4.4","60","5.92","15","0.056","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8255.693","0.074","10","24.358","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","208.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.023","10","10.4","80","1.15","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","130.46","0.567","10","19.05","80","-","-","-","-","正常"]