{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3774.136","0.018","25","40.868","250","8.843","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","422.84","78.358","500","114.02","500","64.129","500","9.84","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.342","0.308","15","2.076","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","291.17","0.034","10","27.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.37","3.062","10","30.711","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.012","8","18.978","50","4.577","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","206.5","5.76","10","31.66","80","10.32","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.14","10","20.2","80","5.49","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.414","0.166","10","13.023","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","97.027","0.061","10","33.412","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.017","10","2.717","80","-","-","0.21","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1523.662","0.012","1.5","12.03","30","-","-","0.124","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6537.604","0.229","10","18.24","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","311.04","0.767","10","24.98","80","5.7","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1044.58","2.161","10","34.023","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","343.01","0.021","10","18.85","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","322.27","0.013","10","14.513","80","3.156","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.129","10","21.381","80","5.035","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","8.219","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","34.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.797","0.002","10","0.462","80","6.756","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","554.69","0.045","10","9.43","70","1.096","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10968.83","0.205","8.629","30.313","69.431","6.798","27.416","0.102","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2858.4","1.313","500","99.007","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","528.414","0.067","10","14.507","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.491","0.096","10","10.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.918","0.167","10","8.291","80","3.739","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","831.3","0.029","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.049","10","16.035","80","14.129","20","0.108","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1051.49","0.212","8","10.53","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","710.21","0.005","10","22.54","80","5.48","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.006","10","21.201","80","4.043","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.48","0.064","10","34.724","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","393.12","0.89","10","12.428","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.23","10","8.79","80","0.75","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.573","1.098","10","12.785","80","5.728","20","0.27","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","163.77","0.07","10","35.76","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.027","0.006","15","13.064","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","42.422","2.15","15","13.942","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","115.88","10.443","500","3.28","500","12.267","500","6.47","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.224","0.111","15","19.249","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.6","4.511","10","30.965","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1175.04","0.022","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","58.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3188.16","5.036","10","9.003","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","22.464","2.716","15","11.878","80","6.897","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.253","15","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.678","2.066","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","79","1.09","15","11.539","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","2.767","15","31.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.798","0.297","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","254.11","30.573","500","10.72","500","21.325","500","4.424","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.344","10","24.233","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.086","0.672","10","12.575","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","298.84","0.025","10","14.616","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.109","0.241","10","16.949","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52.56","0.335","10","3.36","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","378.818","0.034","10","1.836","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","139.363","1.286","10","4.037","80","0.554","20","0.037","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14370.91","0.041","10","28.828","80","5.5","15","0.302","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21708","30.012","1000","170.361","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176436.766","0.195","5","8.105","40","6.263","15","0.106","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177171.688","9.064","50","55.128","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.048","10","14.59","80","0.534","20","0.114","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","605.66","0.059","5","5.91","50","-","-","0.827","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","447.55","0.069","10","7.178","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71304.19","0.009","2","8.889","40","3.511","15","0.212","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135001.44","3.21","50","158","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.859","1.082","10","29.826","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","338.69","0.018","10","26.44","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","468.864","0.082","10","27.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.9","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","479.52","2.618","10","53.75","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","708","0.151","8","6.71","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","575.42","0.416","10","20.674","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.041","10","20.21","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.322","0.069","10","3.13","80","7.183","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.89","0.244","10","34.368","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","664.42","0.447","30","24.32","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.598","0.01","8","8.668","60","4.873","15","0.122","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.332","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1660.66","0.28","10","57.809","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","328.925","4.457","15","20.936","80","10.153","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","210.82","3.068","15","7","80","4.417","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","828.317","0.148","10","16.599","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.057","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","305.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","13298","0.013","10","4.296","80","-","-","0.021","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","1.285","10","25.278","80","1.68","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.08","0.1","10","4.513","80","0.136","20","0.05","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","398.81","0.222","8","11.316","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","377.57","0.098","45","51.709","500","23.584","70","1.176","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1502.06","0.127","8","29.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.022","10","25.84","80","3.154","15","0.035","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1282.18","0.057","15","26.54","60","1.413","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.746","0.01","15","34.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.01","10","7.068","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","1935.966","0.184","16","47.083","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","768.1","0.194","10","16.82","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","417.15","0.091","8","18.658","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","407.808","3.354","10","28.097","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","36.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","623.81","1.33","10","39.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","763.78","1.859","10","26.29","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1018.66","2.513","10","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1270.166","4.03","10","54.136","80","7.305","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","164.851","0.076","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17431.875","0.176","8","21.658","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11817.965","0.092","8","28.777","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","178.85","0.011","10","0.684","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1237.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9620.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","291.835","0.01","8","8.046","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.304","10","12.006","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","80.05","0.405","10","17.927","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.87","0.038","15","35.091","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","292.464","0.169","10","14.356","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","71.71","1.476","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.647","0.071","10","12.474","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.812","10","9.06","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","666.14","0.094","10","16.664","80","2.55","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","605.059","0.073","8","7.506","50","-","-","0.183","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","77.76","3.85","500","30.02","500","3.36","500","30.39","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.088","10","13.11","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.4","0.602","10","12.541","80","-","-","0.309","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.419","1.507","10","22.314","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","55.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5281.961","0.215","2","16.992","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.435","0.177","15","28.391","80","-","-","0.414","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","185.933","0.012","10","12.237","80","-","-","0.03","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.464","0.055","10","5.731","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","121.82","0.044","10","8.761","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","730.94","1.327","10","38.928","80","5.186","15","0.051","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.227","0.171","10","0.867","80","0.434","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.568","0.075","10","3.172","80","0.055","20","0.004","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.062","9.046","15","12.471","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","153.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","165.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2946.24","0.022","8","19.162","50","7.661","15","0.054","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","13.819","1000","71.346","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","384.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","470.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","804.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","60.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","128.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","816.566","0.223","10","18.415","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1222.4","0.41","10","36.384","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.43","0.095","8","2.759","50","-","-","0.049","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","12.332","0.641","15","11.02","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1306.08","0.025","15","19.196","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","348.19","0.007","10","32.02","80","3.14","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1135.332","2.661","8","20.019","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","210","0.051","5","13.365","50","5.888","12","0.049","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.437","3.468","10","24.472","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.085","10","17.43","80","15.62","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","1.27","10","23.2","80","3.433","15","0.063","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.913","0.012","10","0.729","80","0.618","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.243","10","11.3","100","2.02","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.66","2.5","15","8.271","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","245.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","58.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.44","8","11.2","60","5.81","15","0.052","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8403.955","0.091","10","23.059","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","342.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.023","10","9.6","80","1.209","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.256","10","22.59","80","-","-","-","-","正常"]