{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12885022","151.138","109.028","320","31.981","100","0.313","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16681246","198.594","102.299","320","30.064","100","5.514","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14029420","162.378","-","-","-","-",5.5453,20,"正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13600952","157.418","-","-","-","-",2.175,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2640759.5","30.564","-","-","-","-","1.749","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8498155","98.358","-","-","-","-",11.7844,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9219011","106.702","210.13","320","20.629","100","3.975","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663010.312","7.674","66.664","300","4.44","100","2.19","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","297814.32","12408.93","0.39","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3553807","41.132","0","320","0.038","100","4.486","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","693007.312","8.021","0","320","0.752","100","0.192","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1934550.375","22.391","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-",0.0646,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3467772.25","40.478","81.284","200","17.859","50","4.828","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3262154","38.018","84.758","200","14.833","50","6.619","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3647796.25","42.577","83.17","200","17.676","50","5.445","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1406766","16.28","112.861","200","12.963","35","3.523","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1087880.5","12.59","110.934","200","16.788","35","5.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","990369.69","11.46","112.876","200","16.009","35","4.664","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3019944.75","34.95","71.749","200","22.665","35","0.412","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016382","23.338","131.147","200","18.881","50","2.853","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1479568.25","17.125","134.204","200","8.053","50","2.591","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533206.75","17.746","141.321","200","4.383","50","4.002","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2761344","31.96","15.84","200","11.82","35","4.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.49","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36275904","419.86","24.7","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34441632","398.63","26.08","50","0.02","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38412576","444.59","26.36","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","98390.074","1.139","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","136156.891","1.577","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46285556","536.149","23.983","50","0.128","35","0.079","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","298944","3.46",28.46,"120",164.88,"850",1.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18632770","215.657","212.502","320","27.838","100","7.021","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3938605.25","45.59","-","-","-","-","5.71","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11856824","137.232","235.259","320","34.294","100","4.44","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5253510.5","60.8","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","646272","7.48","23.3","50","3.82","35","2.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","379639.8","4.394","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","79312.2","0.92","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64832.94","0.75","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","16257.622","0.188","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","10335876.29","296.62","0","100","5.816","50","103.896","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57372961.02","664.039","42.203","100","26.599","50","2.6","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366511.656","4.242","303.71","550","13.543","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","508032","5.88","252.84","550","6.94","400","6.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","574560","6.65","211.69","550","3.53","400","2.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1435720","16.617","181.701","200","8.414","200","1.831","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1584709.25","18.342","65.292","200","10.678","200","7.735","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124253.875","1.438","8.598","-","14.967","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1640326.5","18.985","64.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1007614.062","11.662","44.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4009155.75","46.402","76.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3342704.5","38.715","55.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5540137.5","64.122","60.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1502067.625","17.385","48.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1805602.25","20.898","46.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","424483.625","4.913","74.649","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1457695.375","16.871","70.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2900700","120862.438","-","-","1.316","50","2.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3920989","45.382","16.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2965950","34.328","46.716","100","11.342","50","1.907","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","503065.438","5.822","33.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2474682.25","28.642","-","-","36.956","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","556719.188","6.444","49.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4777030","55.29","29.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12623900","146.11","54.541","100","-","-","3.533","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","406281","12.346","-","-","4.15","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3819189","44.204","17.028","50","4.633","35","0.87","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","168676.297","1.952","47.403","100","0.965","50","1.02","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8985600","104","82.699","200","40.324","200","7.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1173.692","0.014","5.4","300","0","100","9.758","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","861613.062","9.972","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3818301.5","44.193","99.771","300","3.504","200","4.504","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11031847","127.683","55.703","120","4.06","100","2.119","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7211381.5","83.465","46.972","100","0.245","50","3.017","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175985.344","2.037","5.535","300","0.001","100","0.952","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1376716.25","15.934","76.943","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1392437.63","16.12","177.529","200","47.372","50","3.506","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1396825.13","16.17","179.485","200","47.006","50","5.572","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3762836","43.55","65.013","80","11.55","30","1.394","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2854885.5","33.04","59.519","80","8.725","30","0.879","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","293903.13","3.4","61.773","80","1.624","30","40.263","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1150432.88","13.31","144.63","80","2.631","30","31.078","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","821394.75","9.507","81.685","100","1.522","50","8.302","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2211874","26.033",24.7069,"100",2.352,"50",5.7754,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1712708.75","19.823","76.461","250","10.903","80","0.525","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1881788.375","21.78","74.365","250","5.519","80","3.515","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1813190.5","20.986","70.092","250","9.581","80","1.97","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46522200","538.451","41.704","100","25.372","50","1.395","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7814957.5","90.451","140.31","320","41.33","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4384202","50.743","-","-","-","-","6.272\n","20","正常"]