{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3716.876","0.018","25","36.627","250","8.496","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","433.98","141.648","500","118.68","500","109.055","500","10.793","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.852","0.347","15","2.452","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","203.9","0.067","10","28.37","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","102.288","3.791","10","30.536","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.006","8","15.401","50","5.866","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","175.39","4","10","40.01","80","7.18","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.12","10","26.4","80","5.72","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.756","0.21","10","17.05","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.918","0.087","10","29.678","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.025","10","6.288","80","-","-","0.23","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1206.875","0.012","1.5","8.064","30","-","-","0.073","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4412.892","0.451","10","21.938","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","215.14","0.484","10","35.94","80","3.91","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","740.45","1.978","10","48.219","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","300.67","0.009","10","17.523","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","321.41","0.025","10","15.214","80","2.166","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","50.11","0.185","10","26.616","80","4.032","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","1.573","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","13.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.094","0.003","10","1.521","80","5.206","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","545.18","0.022","10","9.51","70","1.172","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11704.95","0.554","8.629","28.383","69.431","6.035","27.416","0.102","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2706.624","2.321","500","134.139","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","443.284","0.525","10","8.982","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.979","0.049","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.104","10","8.267","80","4.247","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","867.83","0.139","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.061","10","16.355","80","12.058","20","0.11","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","789.7","0.332","8","11.59","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","597.02","0.008","10","21.08","80","6.17","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","815.62","0.009","10","42.752","80","6.973","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.865","3.038","10","21.786","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","394.85","0.539","10","12.909","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.184","10","8.08","80","0.55","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.314","1.129","10","10.319","80","5.48","20","0.175","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","166.23","0.06","10","34.82","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.123","0.005","15","16.729","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.53","2.491","15","11.255","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","122.59","14.64","500","1.95","500","16.035","500","7.35","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.408","0.025","15","2.87","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","5.019","10","34.848","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","917.57","0.022","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3173.47","4.825","10","8.818","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.509","2.52","15","11.177","80","6.879","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.211","15","10.54","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.016","2.875","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","1.044","15","13.839","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","128.74","2.81","15","30.87","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.453","0.082","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.53","14.629","500","6.68","500","21.121","500","1.067","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.795","10","33.054","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.325","1.549","10","12.789","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.53","0.033","10","10.765","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.681","0.249","10","17.05","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.24","0.237","10","2.515","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","329.817","0.028","10","0.983","80","-","-","0.015","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","120.355","0.051","10","2.975","80","0.488","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10657.44","0.053","10","28.377","80","5.3","15","0.197","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21099.74","30.958","1000","170.014","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130999.578","0.076","5","6.837","40","7.323","15","0.084","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131822.656","9.758","50","87.09","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","11.23","0.031","10","10.83","80","1.455","20","0.124","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","608.26","0.033","5","15.3","50","-","-","0.004","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.072","10","7.138","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69851.81","0.018","2","10.594","40","4.793","15","0.234","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","136823.28","8.75","50","198","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.203","0.846","10","25.397","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","415.58","0.049","10","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","397.92","0.078","10","27.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","320.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.76","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","463.97","0.553","10","48.95","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","753","0.142","8","7.618","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","710.21","0.801","10","25.982","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","0.033","10","19.77","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.878","0.056","10","3.66","80","7.424","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","38.15","0.116","10","21.841","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","40.262","0.004","10","4.43","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","922.75","0.409","30","24.18","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","67.158","0.008","8","8.582","60","5.321","15","0.064","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3.46","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.745","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1548.94","0.039","10","26.269","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","192.672","4.005","15","27.404","80","6.133","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","191.81","2.176","15","8.2","80","3.206","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","765.158","0.589","10","17.223","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.044","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.005","10","4.369","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1223.77","0.283","10","10.223","80","0.876","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.963","0.082","10","5.061","80","0.098","20","0.056","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","350.34","0.211","8","10.216","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.02","0.13","45","56.702","500","32.766","70","1.332","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1486.43","0.076","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","39.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","141.7","0.031","10","10.17","80","4.071","15","0.045","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","936.58","0.086","15","27.75","60","1.537","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","64.65","0.011","15","35.141","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.008","10","6.855","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4767.229","2.699","16","43.766","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","807.84","1.9","10","36.187","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","335.77","0.054","8","19.541","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","506.822","0.024","10","20.28","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.07","1.941","10","44.66","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","698.98","3.051","10","22.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","895.97","2.222","10","33.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1015.978","7.085","10","44.333","80","1.576","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","120.701","0.073","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15172.757","0.368","8","21.759","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11339.05","0.095","8","24.387","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.89","0.011","10","1.228","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6096.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9436.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","315.116","0.011","8","6.95","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","5.807","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.48","0.033","10","15.894","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","93.5","0.09","15","20.039","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","251.251","0.24","10","8.401","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","146.02","0.205","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.094","0.074","10","17.968","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.106","10","12.12","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","668.74","0.124","10","16.192","80","2.76","15","0.038","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","584.323","0.073","8","7.436","50","-","-","0.14","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.07","9.4","500","74.56","500","18.96","500","28.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.083","10","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.452","2.986","10","4.214","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.382","1.367","10","20.034","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","51.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3553.81","0.208","2","12.029","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.939","0.213","15","33.302","80","-","-","0.353","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","271.814","0.111","10","10.871","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.565","0.033","10","9.069","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","107.14","0.031","10","8.303","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1262.3","3.635","10","43.925","80","9.411","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.328","0.019","10","0.397","80","0.855","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.031","0.123","10","3.691","80","0.76","20","0.005","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.391","7.625","15","12.565","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","60.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","203.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2849.47","0.021","8","18.233","50","8.109","15","0.069","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.584","1000","194.404","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","444.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","476.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","838.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","84.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","158.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","826.762","0.009","10","11.592","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1246.82","1.968","10","31.422","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","107.14","0.561","8","0.588","50","-","-","0.046","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.484","1.862","15","11.274","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1076.16","0.027","15","23.108","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","391.39","0.007","10","38.07","80","2.95","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1346.587","1.814","8","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198","0.053","5","11.417","50","7.254","12","0.11","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.515","3.856","10","21.638","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.039","10","18.448","80","14.64","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","0.874","10","11.98","80","2.969","15","0.057","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","64.331","0.012","10","1.154","80","0.804","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.746","10","7.5","100","2.33","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","124.15","3.744","15","12.57","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","184.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.17","8","12.6","60","8.42","15","0.063","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8210.074","0.172","10","20.868","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","270.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.022","10","18.8","80","1.576","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.382","10","56.95","80","-","-","-","-","正常"]