{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":12,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,80,0],[53,1,80,1],[81,0,88,0],[81,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,94,0],[91,1,94,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1]]}
["监测日期：2023-07-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13482542","158.237","113.456","320","36.898","100","0.323","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16669945","198.431","100.914","320","40.557","100","4.184","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14179088","164.11","-","-","-","-",5.6125,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","13547328","156.798","-","-","-","-",2.1724,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2620161.25","30.326","-","-","-","-","1.75","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9048814","104.732","-","-","-","-",11.7453,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9110455","105.445","234.048","320","20.756","100","3.813","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664636.688","7.693","49.41","300","4.481","100","2.274","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","295181.76","12299.24","0.55","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3567356.5","41.289","0","320","0.028","100","4.352","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","285466.281","3.304","0","320","0.694","100","0.198","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2047887.25","23.876","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","15.5","0","-","-","-","-",0.0654,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3425051.75","39.974","83.797","200","16.574","50","4.944","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3339948.75","38.953","86.061","200","14.462","50","6.936","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3422206.75","39.94","84.644","200","19.251","50","5.392","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1408985.75","16.31","108.379","200","12.629","35","3.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1063000.63","12.3","108.645","200","16.5","35","5.267","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","980469.56","11.35","115.831","200","14.544","35","4.633","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2956883","34.22","85.561","200","16.92","35","0.446","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2035667","23.561","134.866","200","21.716","50","2.871","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1487358.75","17.215","129.63","200","8.825","50","2.61","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1557387.125","18.025","131.006","200","3.637","50","4.009","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2725056","31.54","21.08","200","11.3","35","5.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34792416","402.69","23.99","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","31087584","359.81","26.1","50","0.03","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35589888","411.92","26.43","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","102514.52","1.187","11.287","50","0.007","35","2.987","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","66855.422","0.775","30.638","50","9.511","35","3.981","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29797712","345","5.571","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","297216","3.44",25.41,"120",172.85,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18740120","216.9","212.539","320","20.508","100","8.14","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3848005.75","44.54","-","-","-","-","5.65","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12089067","139.92","235.096","320","29.992","100","4.264","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5240665","60.66","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","503712","5.83","14.84","50","5.37","35","2.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","24152.1","0.28","-","-","-","-",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","74478.6","0.86","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","16763.906","0.194","0.333","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","21822246.76","277.806","0","100","0","50","29.364","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57451921.567","664.953","41.27","100","26.521","50","2.383","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366658.062","4.244","317.106","550","13.625","400","2.863","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","507168","5.87","252.88","550","6.77","400","6.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559872","6.48","212.38","550","3.75","400","2.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1191050","13.785","160.537","200","9.013","200","1.797","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1345950.875","15.578","49.123","200","11.804","200","7.555","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123361.461","1.429","9.03","-","17.226","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1868890","21.631","66.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","734522.625","8.501","31.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4001330.25","46.312","80.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3332007","38.565","59.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5587708","64.672","62.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1466224.75","16.97","48.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1767680.5","20.459","44.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","431330.094","4.996","75.867","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1408491.625","16.302","70.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2899170","120798.719","-","-","1.391","50","2.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3932244","45.512","15.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2882580","33.363","43.272","100","12.191","50","0.704","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","506775.844","5.865","28.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2481166.5","28.717","-","-","35.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","732458.562","8.478","46.023","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4605000","53.298","38.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12344000","142.872","51.282","100","-","-","3.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1070100","12.596","-","-","4.095","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3808008","44.074","16.877","50","4.663","35","0.871","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","173662.703","2.01","47.95","100","1.062","50","1.037","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9556704","110.61","78.957","200","48.026","200","5.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1177.052","0.014","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","866770.125","10.032","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3822327","44.24","92.482","300","3.942","200","4.555","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11077471","128.211","33.797","120","3.616","100","2.014","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7203002.5","83.368","46.773","100","0","50","2.785","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178134.219","2.062","19.887","300","0","100","0.934","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1347812.75","15.6","72.966","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1383452.5","16.01","187.694","200","46.261","50","4.229","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1354772.13","15.68","179.698","200","45.666","50","6.196","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3858730.5","44.66","69.705","80","14.312","30","1.304","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2920150.75","33.8","61.292","80","7.703","30","0.824","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","440658.66","5.1","161.003","80","6.754","30","85.834","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1173332.88","13.58","121.099","80","3.239","30","12.813","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3273663.25","37.89","13.634","100","0","50","2.925","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2282853.25","26.834",10.9661,"100",1.7324,"50",5.6902,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1689304.25","19.552","51.212","250","12.813","80","0.557","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1917920.25","22.198","83.494","250","6.971","80","3.799","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1901846.25","22.012","67.703","250","11.979","80","1.9","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45721044","529.179","41.283","100","25.715","50","1.373","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7808396.5","90.375","155.07","320","38.59","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4602010.5","53.264","-","-","-","-",6.293,"20","正常"]